单一来源采购文件

项目名称：南通大学钟秀校区智能用电管理系统升级改造

项目编号：

南通大学后勤管理处

2016年1月13日

目    录

一、单一来源采购邀请

二、供应商须知

三、采购货物及有关说明

四、合同主要条款

第一部分 单一来源采购邀请

南通大学拟采取单一来源方式购买公寓楼智能用电管理系统设备（照明控制线路布放），现邀请合格供应商参加投标。

一、项目名称：南通大学钟秀校区7-14#公寓楼智能用电管理系统更新升级改造项目

二、项目编号：

三、货物品名、数量及技术规格：详见本文件第三部分“采购货物及有关说明”。

四、邀请的单一来源供应商：常州新区常工电子计算机有限公司

五、供应商资格审查方式：资格后审。

六、单一来源采购文件获取：供应商自行下载。

七、单一来源采购文件售价：人民币300元（投标时现场交纳，事后不退）。

八、投标保证金：请投标人于2016年1月18日10:00时前，将密封好的投标文件及投标保证金人民币贰仟元整（装入信封并密封盖单位公章）送达南通大学主校区综合楼412室（啬园路9号）。没有中标的待评标结束后立即退还投标保证金，中标的待维保合同签订后退还投标保证金。

九、响应文件接收截止时间：2016年1月18日上午10时00分前

十、开标时间及地点：2016年1月18日14时00分，南通大学主校区综合楼429会议室（啬园路9号）。

十一、与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：南通大学后勤管理处

联系地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学主校区综合楼412室

邮政编码：226019

联系人：陈建林

联系电话：85012328。

第二部分    供应商须知

一、单一来源采购文件

1.1. 名词定义

本单一来源采购文件中的采购人、供应商、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）供应商指响应单一来源采购并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的供应商，亦称卖方。

1.2. 单一来源采购文件的组成

本单一来源采购文件由下列部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）采购货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件

1.3. 单一来源采购文件的澄清

如供应商对单一来源采购文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 单一来源采购文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对单一来源采购文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为单一来源采购文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

（2）如单一来源采购文件的补充和修改对供应商准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

供应商编写的投标文件必须包括商务文件和技术文件。

商务文件包括以下部分：

（1）投标函

（2）投标报价表

技术文件包括以下部分：

（1）技术规格响应/偏离表

（2）商务条款响应/偏离表

（3）售后服务承诺书或技术协议书

（4）供应商资格证明文件（详见2.3）

（5）供应商近三年以来与本次单一来源采购货物相同产品的销售业绩（2套合同复印件）

（6）供应商上一年度企业财务报表

（7）投标产品合格文件

（8）投标产品技术资料等

（9）供应商认为需要陈述的其他内容

2.3. 供应商资格证明文件

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具备独立法人资格的生产厂家或代理商（代理商须提供生产厂家唯一授权原件），注册资金不低于1000万；

2、计量器具制造许可证

3、所投标的表具产品3C认证

4、计算机系统集成三级及以上资质.

5、公司具有ISO9001体系认证

6、软件具有软件著作权、软件产品登记证书；

7、具有计量器具生产许可证； 具有计量合格确认证书；

8、企业组织机构代码证（副本）；

- 企业税务登记证（副本）；

- 网关必须有江苏省建设科技成果推广项目认定证书：

11、单位授权委托书及经办人二代身份证；

以上资格证明文件的复印件均需加盖供应商公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）供应商需提交商务文件正、副本各1份，技术文件正本1份、副本3份，并在投标文件的封面上明确标明商务文件和技术文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

供应商应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：

（2）单一来源采购项目编号：

（3）单一来源采购项目名称：

（4）供应商名称：

（5）联系电话：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合单一来源采购文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修、培训以及布线工程中的主（辅）材、人工等全部费用。

（2）供货的货物以人民币报价。

3.3. 投标文件的递交

（1）供应商应仔细阅读单一来源采购文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按单一来源采购文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达南通大学后勤管理处，逾期送达或未送达指定地点以及未按单一来源采购文件要求密封的投标文件，采购人将拒收或不启封退给供应商。

（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4.投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前供应商可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次单一来源采购不可分包投标和中标。

3.6. 联合投标

本次单一来源采购不接受联合体投标。

四、谈判

4.1. 采购人按规定的时间和地点进行公开开标，供应商须派代表（持授权代表身份证明）参加谈判。供应商未派代表参加谈判的，视为自动放弃本次投标。

4.2. 采购人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成谈判小组进行谈判。

4.3. 在单一来源谈判之前，采购人和评委要对供应商的投标资格以及投标是否对单一来源采购文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.4. 对单一来源采购文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与单一来源采购文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由单一来源采购小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备单一来源采购文件规定的资格条件及未按单一来源采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖供应商公章而未盖章的；

（4）投标报价不合理明显低于成本的；

（5）重要技术指标和参数不满足单一来源采购要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未对单一来源采购文件实质性要求和条件作出响应的；

（8）有损害采购人和用户利益的规定的。

4.6. 单一来源采购小组认为有必要时，将要求供应商述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受供应商主动提出的澄清和说明。

4.7. 单一来源采购小组将从供应商的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评判标准，对所有投标文件进行综合评审。

五、合同的签订

5.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

5.2. 中标人收到中标通知书后，应在3日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

5.3. 本单一来源采购文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

5.4. 如供应商中标后悔标，采购人将取消该供应商本次中标资格及今后两年内的投标资格并不退还投标保证金。

六、其他

6.1. 供应商无论中标与否，采购人不承担供应商参加投标的任何费用。

第三部分  采购货物及有关要求

# 一、货物需求一览表

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能模块 | SIMS-2F-XDS | 885只 |  |  | 一进两出 |
| 数据网关 | CGWG-2000A | 8台 |  |  |  |
| 中位机 | 311 | 88只 |  |  |  |
| 通讯线 | RVVP2*1 | 2000米 |  |  |  |
| 铜芯线 | 6平方 | 885米 |  |  | 国标 |
| 网线 | 超五类 | 200米 |  |  |  |
| 服务器 |  | 1台 |  |  |  |
| 微信查询软件 |  | 1套 |  |  |  |
| 系统软件 |  | 1套 |  |  |  |
| 铜芯线 | 1.5平方 | 18000米 |  |  | 国标 |
| 布线辅材 |  | 1批 |  |  | PVC线槽、PVC管、黄蜡管、沙皮软管等 |
| 修补墙面辅材 |  | 1批 |  |  | 红砖、黄沙、水泥、人工粉刷等 |
| 网络交换机 |  | 3台 |  |  |  |
| 光纤收发器 |  | 8对 |  |  |  |
| 跳纤 |  | 8根 |  |  |  |

# 二、布线要求

# 2.1. 所使用的铜芯绝缘导线最小截面面积不应小于规范规定，电压等级不低于500V。

# 2.2. 布放宿舍照明控制线路时应采用经阻燃处理硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线，导线引入设备或拐角处应用软管保护，软管应用管卡固定。

# 2.3. 布线工程应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》。

# 2.4. 清理现场，垃圾外运，做好卫生。

# 三、设备技术要求

# 供应商所提供的智能用电管理系统设备应具备如下功能：

- 全新的架构：系统设计采用B/S架构，无需安装客户端，通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作，并可支持更多用户同时在线。

- 系统实现用电计量计费：当用户在宿舍里面用电时，机柜中的计量模块会通过采集其脉冲来进行计量（自动累减），计量模块的精度达1.0级；

- 报警方式：系统实现通过显示屏、短信、自动推送等方式对如下各种异常自动报警；

- 异常用量报警：能够依据历史数据对超限、极值电量数据进行报警；

- 通讯异常报警：30分钟（可设）时间内房间计量表具及数据网关未与计算机进行数据交互的进行报警；

- 低电量报警：当房间计量表具内的剩余电量低于预设值时进行报警提醒用户缴费；

- 负载关断报警：当房间使用了学校基于安全用电考虑而禁止的电器设备被切断电源时进行报警；

- 超负荷报警：超出用电设置的最大负荷范围将自动断电，并进行报警；

- 系统数据自检：可对系统中出现的大数等进行自检，并报警显示

- 预购电量、无费关断：用户应首先到学校指定购电处购电，售电计算机将在十秒钟内自动将数据发送到控电机柜各个用电单元(脱机模式可通过IC卡传输数据到用电单元)，然后系统会给用户供电，当用户剩余电量为零时，系统将自动切断该单元供电，只有当用户重新购电后，系统才会自动恢复对该单元的供电；

IC卡备用管理：当网络故障不通时，可通过IC卡临时传递电量，保障宿舍用电；

- 定时控电：学校可以根据自身管理需求，对学生用电时间进行定时控制，系统共有多个定时器，定时类型多样，可按不同的日期和不同的用户组别分别进行控制其开、关，还可在不同的定时段内选用不同的单路限流值。

- 用电情况查询：在系统软件上，用户可随时查询用户房间当时的用电情况，也可在系统软件上查询用电单元前十年的所用用电情况、基础用电和交费情况。

- 远程抄表：本系统不需要工作人员到现场对用电量的集抄，而是通过数据网关直接将用电数据采集到计算机上。

- 充值：支持单个或按组别多个充值，并打印充值记录明细表；

- 退费：学生毕业时，系统操作员可以对单个或多个用户单元进行退费处理，并打印出所有退费用电单元的退费明细表；

- 补助（免费）电量：补助（免费）电量设置方式灵活，学校可按每月/季度/年对各分类（每栋楼、每层楼或其他用户设定的组别）的用户批量或单个设定不同的的补助（免费）电量；

- 补助（免费）电量自动下发：到月底时或低于此下发时可以根据需要选择是否由系统定时自动下发免费电量，还可选择对之前的补助（免费）剩余电量是清0还是叠加；

- 房间调换进行数据转换：当学生调换房间后，系统计算机上能对学生宿舍的剩余电量进行数据转换，并且支持个别、批量房间进行数据调换；

- 表具进行更换：当电表需要更换时，可完全保证数据的延续；

- 非法操作、误操作阻挡提示：当操作员对系统进行误操作时，系统会自动对其进行阻挡，当操作员试图做一些对系统会有较大影响的操作时，系统也将有所提示，保障用户的操作安全；

- 角色设置：支持用户角色定义，权限分配和管理范围限制；

- 支持中途更换操作员：24小时不停机全天侯营业，并且中途支持更换操作员，软件系统可有多个操作员或管理员并能对其进行权限分配，只有当操作员用正确的用户名和口令登录时才能得到自己相应的权限；

- 房间、硬件可批量或个别进行各项操作：系统允许对房间和硬件进行预定义分组，当对用户进行各项操作时，均可按组进行操作；

- 掉电数据保护、断电恢复功能：当电脑因非正常关机而引起数据库损坏时，系统软件会自动对数据库进行修复，绝对保障数据的安全；

- 报表统计：包含各房间用电数据报表、各操作员财务账单等，支持报表打印功能，报表形式多样灵活，统计准确快速；

- 系统操作日志、账户操作日志和追踪审计：系统将把每个操作员所做的每一步操作都记录在数据库中，对其所有的操作都有可追溯性；

- 欠压运行模块：计量模块在欠压的情况下也能正常运行，电压范围在170-240V；

- 远程实时监控：对每个学生房间的用电情况进行实时监控，实时监控的刷新速度是6秒一次，只要在6秒钟内就可以直观显示学生房间当前的用电数据（当前电流、剩余电量、已用电量、用电情况等）。系统实现批量显示不低于15个房间的实时状态并且支持多种展现形式；

- 多重备份：用电数据采用电脑、数据网关、表具三重备份，当电脑关机或不正常时，表具会在数据网关的控制下正常运行；

- 多种通讯方式：电脑、数据网关、表具之间实现485、网络、无线三种通讯方式并存；

- 总用电负荷可设：管理者根据需要对各房间的用电总负荷进行设置，超出设置范围将自动断电；

- 发热电器自动识别控制功能：可对发热电器（如电炉、热得快、电热杯等）实施自动识别控制，发现发热电器自动断电。如对某宿舍发热电器的禁用功率设置为100瓦，则当所用的发热禁用电器功率超过100瓦时，将自动断电；

- 特定使用发热电器学习、识别功能：在不允许其他发热电器使用的情况下，通过读入允许使用的发热电器（如饮水机等）的相关参数来实现该发热电器的许可使用；

- 自动恢复供电功能：超负荷断电或使用禁用发热电器自动断电后可自动恢复供电，自动供电时间可设；

- 自动供电次数可设：管理者可设定自动供电的次数，超过设定次数后系统不能再自动供电，需找管理者查明断电原因后，由供电管理人员恢复供电。

- 违规插座的控制使用：违规插座是近一段时间在各高校出现的，针对智能用电管理系统不允许使用发热电器而研制的一种特殊插座。使用该插座后，可改变发热电器的属性，骗过智能电表的监视，使管理系统失去了判断发热电器的功能，该智能用电管理系统要解决阻挡此类插座使用的问题。

- 自带负载管理特征电器参数：硬件表具自带不低于10类常用电器使用特征，便于学校禁止或使用该电器，达到安全用电目的；系统自带不低于30类学校常用电器使用特征的数据库；

负载学习：不在电器特征数据库的电器可以通过现场学习进入数据库便于管理；

- 多种负载管理模式：负载可针对每个学校的管理需要进行定时、定点管理；

- 能实现双回路供电【选配功能】：在某一时间段内,允许空调、电热水器、电风扇使用的情况下,不允许电灯和计算机等设备使用（即：可以关断其中任一路，另外一路用电不受影响）；

- 自动侦察和记录：智能用电管理器对超负荷用电和违规使用发热电器实施了自动侦察和记录，管理老师可查看详细违规记录；

- 时间控制功能：可设定每个宿舍自动断电和供电的时间，做到每个房间设备定时自动断电和自动恢复供电，避免人工拉闸造成对电器损坏；

- 可定时自动转换为小功率输出：在设定时间段内,可自动降低输出功率，缓解用电高峰压力，设定时间后自动恢复正常供电；

- 计划任务：可选择系统自带的任务进行计划安排自动执行；

- 数据分析：系统实现楼幢、房间24小时用电数据统计（柱状图）分析； 实现楼幢、房间免费电量使用周期统计分析；

- 数据上报【选配功能】：支持数据上报能耗平台功能；

多种单价：用电单价需要从某一时刻变更时，之前使用的单价不需要发生改变，系统可以根据不同分组进行配置；

数据采集：周期可自由设定，从15分钟到24小时可调，以适应数据分析需要；

- 用电应急功能：可在楼栋管理间通过网关强开房间用电，达到人性化管理目的；

- 无人值守功能：无需系统支持，每个智能用电管理器均可独立工作，实现无人值守，自动判断、自动断电、自动上电，保证公寓用电安全。

- 与一卡通无缝对接；

- 可识别空调，（空调插座只允许使用空调，不能使用其他大功率电器。不影响空调正常使用.）。

第四部分  合同主要条款

1、交货期：合同生效后5个工作日内。

2、验收说明：设备及辅材到货后由采购方和中标人共同开箱验货，中标人保证货物的型号、规格、数量与合同相符。

3、交货地点：江苏省南通市外环东路999号南通大学钟秀校区二期公寓楼。

4、付款方式：

（1）安装调试验收合格后15个工作日内支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待质保期满后一次付清。；

5、保修期及售后服务

（1）验收合格后免费保修贰年，保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；。

6、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，派遣合格的技术人员前往买方完成货物的安装、调试工作；

（3）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用及责任由卖方承担；

（4）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

7、卖方应将现设备的所有数据完整准确地转移至新安装的设备中。

8、合同签订之日至寒假结束前，完成安装、布线、调试等所有工作，确保新学期开学能正常使用。