南通大学第三食堂预留阀门至灶具间燃气管道连接工程

工程报价书

工 程 报 价：

（大    写）：

投  标  人：

（单位盖章）

联 系 电 话：

2022年   月   日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南通大学第三食堂预留阀门至灶具间燃气管道连接工程 标段                   第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额 | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南通大学第三食堂预留阀门至灶具间燃气管道连接工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 10-364 | 室内燃气镀锌钢管螺纹连接安装 Φ25mm内 | 10m | 3.800 |  |  |  |
| 2 | 8-46 | Φ45*4.0无缝钢管安装 | 10m | 4.160 |  |  |  |
| 3 | 8-48 | Φ57*4.0无缝钢管安装 | 10m | 3.360 |  |  |  |
| 4 | 8-50 | Φ89*4.5无缝钢管安装 | 10m | 3.790 |  |  |  |
| 5 | 8-52 | Φ108*4.5无缝钢管安装 | 10m | 3.900 |  |  |  |
| 6 | 7-868 | 管道强度试验 公称直径50mm以内 | 100m | 1.132 |  |  |  |
| 7 | 7-890 | 管道气密性试验 公称直径50mm以内 | 100m | 1.132 |  |  |  |
| 8 | 7-890 | 管道低压总体试验 公称直径50mm以内 | 100m | 1.132 |  |  |  |
| 9 | 7-903 | 管道吹扫 公称直径50mm以内 | 100m | 1.132 |  |  |  |
| 10 | 7-869 | 管道强度试验 公称直径100mm以内 | 100m | 0.769 |  |  |  |
| 11 | 7-891 | 管道气密性试验 公称直径100mm以内 | 100m | 0.769 |  |  |  |
| 12 | 7-891 | 管道低压总体试验 公称直径100mm以内 | 100m | 0.769 |  |  |  |
| 13 | 7-904 | 管道吹扫 公称直径100mm以内 | 100m | 0.769 |  |  |  |
| 14 | 11-16 | 动力工具除锈 金属面 轻锈 | 10m2 | 3.571 |  |  |  |
| 15 | 11-70 | 管道刷油 环氧富锌漆 第一遍 | 10m2 | 3.571 |  |  |  |
| 16 | 11-71 | 管道刷油 环氧云铁中间漆一遍 | 10m2 | 3.571 |  |  |  |
| 17 | 11-70 | 管道刷油 聚氨酯脂肪族面漆一遍 | 10m2 | 3.571 |  |  |  |
| 18 | 11-71 | 管道刷油 聚氨酯脂肪族面漆 第二遍 | 10m2 | 3.571 |  |  |  |
| 19 | 10-382 | 角铁支架 制作 | 100kg | 2.744 |  |  |  |
| 20 | 10-383 | 角铁支架 安装 | 100kg | 2.744 |  |  |  |
| 21 | 11-7 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 2.744 |  |  |  |
| 22 | 11-134 | 金属构件刷环氧富锌底漆一遍 | 100kg | 2.744 |  |  |  |
| 23 | 11-135 | 金属构件刷环氧云铁中间漆一遍 | 100kg | 2.744 |  |  |  |
| 24 | 11-134 | 金属构件刷聚氨酯脂肪族面漆一遍 | 100kg | 2.744 |  |  |  |
| 25 | 11-134 | 金属构件刷聚氨酯脂肪族面漆一遍 | 100kg | 2.744 |  |  |  |
| 26 | 8-664 | 钢制弯头DN40 | 10个 | 2.400 |  |  |  |
| 27 | 8-664 | 钢制弯头DN50 | 10个 | 2.000 |  |  |  |
| 28 | 8-664 | 挖眼开三通DN50以内*25 | 10个 | 2.100 |  |  |  |
| 29 | 8-664 | 挖眼开三通DN100以内*25 | 10个 | 1.700 |  |  |  |
| 30 | 8-664 | 钢制配件DN25 | 10个 | 3.800 |  |  |  |
| 31 | 8-667 | DN100钢制弯头 | 10个 | 0.500 |  |  |  |
| 32 | 8-667 | DN100*80钢制三通 | 10个 | 0.200 |  |  |  |
| 33 | 8-666 | DN80钢制弯头 | 10个 | 1.000 |  |  |  |
| 34 | 10-433 | 金属波纹管 DN25 | 个 | 38.000 |  |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南通大学第三食堂预留阀门至灶具间燃气管道连接工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 35 | 10-435 | DN50法兰球阀安装 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 36 | 10-437 | DN80法兰球阀安装 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 37 | 7-948 | 丝扣阀门安装 公称直径25mm以内 | 个 | 38.000 |  |  |  |
| 38 | 8-644 | DN40法兰盖 | 10个 | 0.600 |  |  |  |
| 39 | 8-647 | DN40法兰盖 | 10个 | 0.400 |  |  |  |
| 40 | 8-648 | DN40法兰盖 | 10个 | 0.200 |  |  |  |
| 41 | 8-649 | DN40法兰盖 | 10个 | 0.200 |  |  |  |
| 42 | 10-604 | DN40对焊钢制管法兰 | 副 | 6.000 |  |  |  |
| 43 | 10-605 | DN50对焊钢制管法兰 | 副 | 5.000 |  |  |  |
| 44 | 10-607 | DN80对焊钢制管法兰 | 副 | 2.000 |  |  |  |
| 45 | 10-608 | DN100对焊钢制管法兰 | 副 | 2.000 |  |  |  |
| 46 | d1f-005 | DN80U型卡 | 只 | 30.000 |  |  |  |
| 47 | d1f-005 | DN50U型卡 | 只 | 40.000 |  |  |  |
| 48 | d1f-005 | Φ12*120膨胀螺栓 | 只 | 140.000 |  |  |  |
| 49 | d1f-005 | DN40金属缠绕垫 | 只 | 12.000 |  |  |  |
| 50 | d1f-005 | DN50金属缠绕垫 | 只 | 10.000 |  |  |  |
| 51 | d1f-005 | DN80金属缠绕垫 | 只 | 4.000 |  |  |  |
| 52 | d1f-005 | DN100金属缠绕垫 | 只 | 4.000 |  |  |  |
| 53 | 4-910H | 铜跨接制作安装 | 10处 | 3.000 |  |  |  |
| 54 | d1f-001 | 高强度双头螺栓M16*90 | 套 | 88.000 |  |  |  |
| 55 | d1f-001 | 高强度双头螺栓M16*105 | 套 | 64.000 |  |  |  |
| 56 | 7-1120H | 管道末端相接 公称直径 DN40 | 处 | 6.000 |  |  |  |
| 57 | 7-1120H | 管道末端相接 公称直径 DN50 | 处 | 4.000 |  |  |  |
| 58 | 7-1120 | 管道末端相接 公称直径 DN80 | 处 | 1.000 |  |  |  |
| 59 | 7-1120H | 管道末端相接 公称直径 DN100 | 处 | 2.000 |  |  |  |
| 60 | 7-1136 | 放散点设置 公称直径 DN25 | 处 | 39.000 |  |  |  |
| 61 | 99070904 | 载货汽车∣2.5t | 台班 | 5.000 |  |  |  |
| 62 | 10-917 | 灶具点火 | 台 | 39.000 |  |  |  |
| 63 | d1f-0022 | 脚手架及登高费用 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 64 | d1f-003 | 无损检测 | 项 | 1.000 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |