公开招标采购文件

项目名称：南通大学水泵设备维修保养相关服务

项目编号：[TDFW(GK)2022-120]

南通大学招投标管理办公室

2022年10月

目录

第一部分公开招标采购公告	3

第二部分投标人须知	5

一、招标文件	5

二、投标文件	6

三、投标细则	7

四、评标	8

五、评标方法及评分标准	9

六、定标	12

七、合同的签订	12

八、其他	12

第三部分招标服务要求及相关说明	13

服务需求一览表	13

第四部分合同主要条款	16

第五部分附件	17

附件1：投标函	18

附件2：投标报价总表	19

附件3：法定代表人资格证明	20

附件4：法定代表人授权书	20

附件5：无重大违法记录声明	22

附件6：诚信承诺书	23

附件7：满意度考核评分表	24

附件8：500元（含）以下的水泵产品和配件表	25

第一部分公开招标采购公告

南通大学拟公开招标方式购买啬园校区、启秀校区及钟秀校区水泵设备维修保养相关服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：南通大学水泵设备维修保养相关服务

二、项目编号：[TDFW(GK)2022-120]

三、项目服务的具体位置、种类及数量：详见本招标文件的附件9

四、项目预算：34万元/年

五、合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、中国境内合法注册的企业法人；

2、具备水泵维修保养技术服务机构资质；

3、投标人不得存在下列情况之一：

（1）近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用江苏（www.jscredit.gov.cn）”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）投标人。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目招标中同时参加。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。

八、招标文件售价：人民币300元

（通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm收取，事后不退。递交投标文件时，出示回执单）。

九、投标登记：潜在投标人如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)注册并完成登记。若未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十、投标文件递交方式（建议顺丰快递邮寄）

现场递交：

- 投标文件接收开始时间：2022年11月17日09时00分

（2）投标文件接收截止时间及开标时间：2022年11月17日09时30分

（3）投标文件接收地点：南通大学啬园校区北一门东传达室

（4）联系人及联系方式：邹老师0513-85012720

快递邮寄：

邮寄的投标文件必须密封且在外包装显著位置注明项目标识（项目编号、项目名称和投标人名称），无标识或标识模糊不清的，不予接收。投标文件须用顺丰快递在投标截止时间前送达并由接收人签收，超期送达或外包装破损的邮寄件不予接收。投标人应充分考虑并自行承担邮寄造成的一切风险。

收件人：沈伟，南通大学啬园校区国资处综合楼225。

联系电话：0513-85012365

十一、评标地点：南通大学啬园校区综合楼233室

十二、踏勘现场：

由投标人自行踏勘现场。投标人经过采购人允许，可以进入项目自行现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。

未踏勘者，视为默认对本次项目所有情况均知悉。

十三、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

如对技术条款有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有质疑请咨询招标联系人。

项目联系人：王老师 18862955569   0513-85012213

招标联系人及联系方式：李韦华0513-85012138；沈伟0513-85012365。

踏勘现场联系人：陈老师  15190877222

如对招标文件存在质疑，请在投标截止时间7日前以书面形式提出（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn。

第二部分投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）公开招标采购公告

（2）投标人须知

（3）招标货物要求及相关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间7日前以书面形式（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn通知采购人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括资格证明文件、技术文件和商务文件。

资格证明文件：

（1）营业执照复印件（复印件加盖单位公章）, 投标单位具有从事机电、水泵经营、维修的经验，拥有良好的信誉和售后服务，企业经营范围需包含水泵、电机修理及销售等；

（2）法定代表人资格证明（格式见附件3）；

（3）法定代表人授权书（格式见附件4）（法定代表人直接参与投标的无需提供）；

（4）被授权代表2022年1月以来任意一个月在所在投标单位依法缴纳社会养老保障金的相关证明材料（税务、银行或社会保险基金管理部门出具）（法定代表人直接参与投标的无需提供）；

（5）投标人2022年1月以来任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料；

（6）无重大违法记录声明（见附件5）；

（7）诚信承诺书（见附件6）；

技术文件包括以下部分：

（1）维保方案、应急预案、安全保证措施、仪器设备、维保人员资质、服务承诺、维保业绩；

（2）投标人认为需要陈述的其他内容。

商务文件（报价）：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

以上文件的复印件均需加盖投标人公章，原件备查。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交商务文件（报价）正、副本各1份，资格证明文件正本1份，副本2份；技术文件正本1份、副本2份。投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件须分开独立包装，即：分别装在三个纸袋里，并在袋子封面分别注明商务文件、资格证明文件和技术文件。

（3）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订，不得使用活页夹。

（4）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封`

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标报价

（1）投标总价应是投标人报本项目维修保养费用总价（含税费、人工费、运输费等所有费用）。

（2）本次招标每年总控制价34万元，以人民币报总价，高于招标价者一律作废标处理。

维保检测、抢修过程中的需更换的设备、零部件等,单件且单次总价在500元及以下的费用包含在投标报价中。（见附件8）

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）采购人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.3.投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.4. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.5. 联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

3.6. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.7. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

四、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行开评标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认接受开标结果。

4.2. 采购人组织用户代表和有关技术专家组成评标小组进行评标。

4.3. 在详细评标之前，采购人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

4.4. 对招标文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理，明显低于成本的；

（6）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对招标文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害招标人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装。

4.6. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1.评标方法

（1）公开招标程序：资格符合性评审→技术标评审→商务标开标→确定中标候选人

（2）本次招标采用综合评分法评标，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（3）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分
5.2.评分标准

| 类别 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标部分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按下列公式计算： 报价得分＝（基准价/投标报价）×30 |
| 技术部分 | 维保方案 | 29 | 根据投标人提供每周、月度、年度的水泵及控制箱维保计划具有可行性、合理性、完整性，优：11-15分；良：6-10分；一般：1-5分；未提供0分。 合同到期交接方案具有可行性、合理性、完整性，优：4分；良：3分；一般：1-2分；未提供0分。 |
|  |  |  | 根据投标人提供设计的巡查维护保养记录表、年度水泵维护保养记录表、维修记录表、配件更换记录表具有可行性、合理性、完整性，优：8-10分；良：5-7分；一般：1-4分；差不得分。 |
|  | 应急预案 | 8 | 根据实际情况，结合专业的维保经验，预判可能存在的突发状况，提出相应的应急预案，评委根据投标方提供的应急预案的全面性、合理性、可行性横向比较评定，优：7-8分；良：4-6分；一般：1-3分；未提供0分。 |
|  | 安全保证措施 | 6 | 提供维保期间相关的安全保证措施。优：4-6分；良：2-3分；一般：1分；未提供0分。 |
|  | 仪器设备 | 3 | 清晰列出维保单位在维修保养中所提供的工具、仪器仪表、设备等，得3分，未提供不得分。 |
|  | 维保人员资质 | 7 | 提供详细的人员配备及相关制度：针对本项目配备的维保人员（应体现相关人员的资质、工作年限、职务）及制度的完善程度，优：4分；良：2-3分；一般：1分；未提供0分。 拟派本项目维保服务人员持有电工操作证，3分；未提供不得分。（须提供相关证书复印件，原件备查） |
|  | 服务承诺 | 13 | 按照招标文件要求，对投标人的服务承诺进行评价。 1、安全服务承诺：承诺承揽的维保服务项目每一个环节安全运行，无隐患。 2、及时服务承诺：除遵守招标文件要求外，对一切突发事件能够做到及时处置并定期巡检。 3、服从管理承诺：承诺维保服务期间一切服从招标人管理。 4、服务质量承诺; 5、其他服务承诺。 6、评估分为：优秀、良好、一般三个等级。优：10-8分；良：5 -7分；一般：1-4分；未提供0分。 |
|  |  |  | 其他证明服务保障能力及专业性的资质材料(如有验收证明等相关材料)得3分，未提供0分。 |
|  | 维保业绩 | 3 | 合同案例以提供近三年内（2019年9月1日至今）水泵维保相似的同类业绩为准（以提供的合同复印件为准，合同中不得隐去任何内容，否则无效），每提供一个与本次投标项目相似的同类业绩得1分，同一单位的多份合同仅算一份业绩，得1分，最高得3分。 |
|  | 投标文件 | 1 | 根据对投标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等评分，满分1分。 |
| 合计 |  | 100 | 投标人最后得分保留两位小数。 |

为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

六、定标

6.1.评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2.评标小组认为中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，中标候选人若无合理说明，不能证明其报价合理性的，评标小组可取消其中标资格。

6.3. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.4. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.5. 对未中标的投标人，招标人不做未中标解释。

七、合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在30日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.2. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.3. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后三年内的投标资格。

八、其他

8.1. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分招标服务要求及相关说明

服务需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 南通大学水泵设备维修保养相关服务 | 1项 |

一、设备概况及分布：

啬园校区、启秀校区及钟秀校区需维修保养的水泵共529台，控制器共259个，具体明细详见附件9。

二、服务标准：

2.1保养标准：按国家相关水泵维修保养规范进行，保养后的水泵应达到但不限于以下标准：（1）原制造厂家的产品企业标准；（2）其它现行有效的相关通用标准。

2.2中标人派出的施工人员必须是水泵设备维保专业技工，有丰富的水泵设备维修保养实践经验，责任心强，对用户负责，具备国家有关规定的水泵维护保养资质，能够切实按国家相关水泵维修保养规范进行。

2.3维保方应备有充足的零配件（密封圈、螺母、变频器、PLC、变送器等），便于及时维修。

三、服务要求：

3.1所有检修维护的水泵设备各固定连接部位不应有松动；各运动部件运转应正常，不得有异常声响和摩擦现象；附属系统的运转应正常；管道连接处应牢固无渗漏；润滑油不得有渗漏和雾状喷油现象；泵的安全保护和电控装置及各部分仪表显示均应灵敏、正确、可靠；

3.2每周一次对正在运行的中央空调机组水泵电机进行检查，检查电机电流、温度、轴承是否正常，检查机组是否有异常震动，检查管道水压。对备用泵进行1-2次的开机测试，并做好记录。空调机组停机后对水泵电机进行大检修，并做好记录。

3.3正常维保每月例行维保检查1次，建立设备巡检记录台账，每次检查均必须按检查的实际情况做好详细的记录，并对查出的隐患提出处理建议。

3.4每月一次对消防、喷淋水泵机器稳压泵、污水泵、太阳能泵、循环泵、排污潜水泵、生活水泵电机等进行绝缘测试，检查是否受潮。检查水泵、机封和泵体与管道连接处是否漏水、检查水泵水压是否正常，检查电机电流、轴承是否正常，并做好记录。

3.5每年一次对正常使用的轴承进行加油保养，并做好记录。

3.6年度检查和维保原则上安排在每合同年度的最后一个月进行，检查和维保完成后，应向招标人提交水泵检查维保年度综合评估报告。

3.7中标人提供全日24小时保修服务，招标人发现水泵设备发生故障或不正常运行时电话通知中标人，中标人在接到招标人报修后1小时内到达现场，10小时修复，特殊故障24小时修复。因特殊配件问题需经招标人同意并在招标人规定的时间内修复。

3.8中标人在例行保养或修理服务期间，须按照相关规定做好安全预防措施，如在作业现场设置安全警示、用于确保安全的技术措施、作业人员的作业安全措施等。由于中标人未做好安全预防措施所造成的事故，由中标人承担全部责任。

3.9中标人应掌握所服务设备的准确信息，当出现不满足设备运行的条件时，中标人有及时书面告知招标人的义务，并提出整改建议和方案。

3.10中标人发现水泵设备的部分机件损坏或失效需要更换时，应及时书面告知招标人，在征得招标人同意后实施更换，所更换的零部件材料的单个配件价格500元及以下的费用由中标人承担。中标人提供的零部件应为设备原制造厂出品的原厂合格配件或其他品牌的同型号配件替代。但应保证该配件的质量、性能、 技术参数等不低于原厂配件。

3.11在维修更换时产生的人工费、拆装费、吊装费、进退场费、电费、水费等由中标人承担，招标人不再另行支付。

3.12中标人负责做好保养工作书面记录，由维护保养工作人员和招标人授权人员共同签字确认，保养工作记录内容应当包括设备的名称、型号和额定功率等技术参数以及维护保养的内容、日期、建议等。

3.13中标人应对水泵设备可能存在的故障隐患进行可预防性处理，以保证设备的安全运行。若故障隐患超出维护保养范围的，应及时书面通知招标人，并提出消除隐患建议。

3.14 如因未按要求及时维修保养造成设施设备故障而导致招标人财产损失或人员伤害等情况，由中标人承担全部责任及发生的一切费用。

3.15确保所有水泵运行正常，维保单位每年对无特殊维保要求的水泵保养不得少于一次。

3.16汛期等极端天气需安排专人全天候值班。

第四部分合同主要条款

一、付款方式：

1.1合同签订6个月后，经招标人考核评分合格（不低于80分），付合同价的50%。合同到期经考核评分合格后（不低于80分），中标人提供正规发票，招标人一次性支付余款。

1.2如因校区置换或其他不可抗力等原因导致水泵设备数量产生变化，则根据实际维修保养台数所占比例，按实结算。

二、考核方式：

维保期间，招标人每半年会按照 《南通大学水泵设备维修保养相关服务满意度考核评分表》对中标人进行考核评分（附件7）。考核满分100分，考核评分低于80分，第二年本合同不再执行，并不得参加学校本项目下一轮招标。

三、协议期限与其他：

服务期限为3年（具体时间以合同为准），合同一年一签。如水泵设备维修保养项目相关服务考核不合格，招标人有权立即中止合同。

四、合同履约保证金：

合同签订前，需缴纳合同履约保证金，合同履约保证金为中标金额的8%。如中标人未能履行合同规定的义务等其它情况，招标人有权从合同履约保证金中取得补偿，合同履约保证金将在维保服务到期结束并考核合格后，不计利息退回。

五、禁止转让：

中标单位不可进行分包、转包，如中标单位进行分包、转包，终止合同。

六、违约责任：

中标人提前中止合同需提前通知招标人，合同履约金自动转为违约金。因不可抗力、不可控的原因导致合同不能正常履行的，可不承担任何责任。

第五部分附件

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：法定代表人资格证明

附件4：法定代表人授权书

附件5：无重大违法记录声明

附件6：诚信承诺书

附件7：满意度考核评分表

附件8：500元（含）以下的水泵产品和配件表

附件1：投标函

投标函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究项目招标文件（项目编号），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写），（大写）。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投标人（公章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手机： |  |
| E m a i l： |  |
| 地址： |  |
| 日期： |  |

附件2：投标报价总表

投标报价总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价总计 | ¥元/年，人民币大写：。 |

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：年月日

注：本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

附件3：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：性别：职务：，系（投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人：（公章）

日期：年月日

法定代表人身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

（正面）

附件4：法定代表人授权书

法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系（单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称）的（被授权人的姓名）身份证号码：为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人：（公章）

日期：年月日

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件5：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南通大学招投标管理办公室：

我单位（供应商名称）参加本次采购活动前3年内在经营活动中（有或没有）重大违法记录。

声明人：（盖章）

年月日

附件6：诚信承诺书

诚信承诺书

南通大学招投标管理办公室：

我公司未被“信用中国”网站、“信用江苏”网站、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。

如果我公司经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我公司违反以上承诺内容之一，则我公司自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

投标人（盖章）:

法定代表人或被授权代表人（签字）：

年月日

附件7：满意度考核评分表

| 南通大学水泵设备维修保养相关服务满意度考核评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称类别 | 考核项目 | 分值 | 考核标准 | 得分 |
| 维保项目完成情况 | 完成项目 | 20 | 1.应按维护保养工作计划完成周、月、年维保项目，维保计划未制定，每一项扣5分。 2.未能向招标人提交水泵检查维保年度综合评估报告，一次扣5分。 |  |
|  | 完成质量 | 16 | 设备运行是否良好，因维保不到位致使设备出现故障的，乙方应承担相应费用和责任，一次扣2分。 |  |
|  | 记录台帐 | 16 | 是否按要求每次维护保养完毕，出具维护保养报告，报告一式两份，双方各执一份，报告应有招标人和中标人相关人员认可并签字，并留存备案。每次维护保养未认可签字的；不符合规范要求的，发现一次扣2分。 |  |
| 突发故障处理响应 | 应急预案 | 5 | 未制定及更新年度校区突发事件处理预案，要求符合实际，具有可操作性，一次性扣5分。 |  |
|  | 响应及时 | 8 | 未按照要求时间到达现场进行维修的一次扣2分。 |  |
|  | 措施得当 | 10 | 未能及时排除隐患，并未及时采取相应的维保措施的一次扣5分。 |  |
| 遵守有关管理规定 | 持证上岗 | 3 | 无相应作业资格证人员进行维保、维修的发现一次扣1分。 |  |
|  | 服务规范 | 6 | 派出的人员必须是水泵设备维保专业技工，有丰富的水泵设备维修保养实践经验，不按照规范操作的，一次扣2分。 |  |
|  | 安全保障措施 | 8 | 在例行水泵维修保养服务期间，未按照相关规定做好安全预防措施，一次扣4分。 |  |
|  | 服从管理 | 8 | 不服从职能部门管理，有一次扣4分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件8：500元（含）以下的水泵产品和配件表

| 序号 | 名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液位浮球 | 个 | PVDF塑胶材质 |
| 2 | 阀门 | 只 | J41h截止阀（φ60mm以下）（常用） |
| 3 | 电器元件按钮 | 个 | 常见启停开关 |
| 4 | 电器元件链接螺丝、螺母 | 个 |  |
| 5 | 轴承 | 只 | 哈尔滨滚动电机轴承 |
| 6 | 密封圈 | 个 | NBR丁腈橡胶O型密封圈 |
| 7 | 接线端子 | 个 | JXP-10\12Z（利达电器） |
| 8 | 散热风扇 | 个 | 轴流风扇 |
| 9 | 电器柜运行指示灯 | 个 | 永星低压电气 |
| 10 | 压力表 | 个 | 波登管压力表（一般普通φ60mm以下） |

包含但不限于以上所列。

备注：附件9单独列出在招标文件附件内。