启东校区二期食堂厨房设备清单

| 序号 | 名称 | 规格(mm） | 生产厂商和国籍地区 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一层 |  |  |  |  |
|  | 卸货平台 |  |  |  |  |
| A01 | 电子秤 | 300KG | 上海友声器衡有限公司、友声、中国上海 | 1台 |  |
| A02 | 平板推车 | 900*600*150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| A03 | 电感式灭蝇灯 | 590*185*290 | 佛山市亨得利电子电器有限公司、亨得利、中国佛山 | 1套 |  |
|  | 男/女更衣间 |  |  |  |  |
| B01 | 不锈钢更衣柜 | 900*500*1800 | 洛阳市九樽堂办公家具有限公司、九樽堂、中国洛阳 | 10台 |  |
|  | 主/副食库 |  |  |  |  |
| C01 | 地架 | 1200*500*250 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 24台 |  |
| C02 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 20台 |  |
| C03 | 平板推车 | 900*600*150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| C04 | 粘捕式灭蝇灯 | 550*200*340 | 佛山市亨得利电子电器有限公司、亨得利、中国佛山 | 2套 |  |
|  | 化学品库 |  |  |  |  |
| D01 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
|  | 食品留样间 |  |  |  |  |
| E01 | 双层工作台 | 1800*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| E02 | 双门留样冰箱 | 1200*760*2000 | 浙江久景制冷设备有限公司、久景、中国浙江 | 2台 |  |
| E03 | 粘捕式灭蝇灯 | 550*200*340 | 佛山市亨得利电子电器有限公司、亨得利、中国佛山 | 1套 |  |
|  | 粗加工间 |  |  |  |  |
| F01 | 单眼大水池 | 1200*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 7台 |  |
| F02 | 双眼大水池 | 1500*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| F03 | 杀鱼台 | 1100*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| 配水池 | 单冷式水龙头 | DN15 | 北京龙旗嘉业科技有限公司、龙旗、中国北京 | 12台 |  |
| F04 | 拖把池 | 1000*750*800/450 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| F05 | 拖把架 | L=1200mm | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| F06 | 单孔收残台 | 840*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| F07 | 双层工作台 | 1500*750*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 3台 |  |
| F08 | 双层工作台 | 1800*750*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 3台 |  |
| F09 | 四层条栏货架 | 1200*500*1500 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 4台 |  |
| F10 | 刀具砧板消毒柜 | 1200*700*150 | 山东伊德欣厨业有限公司、伊德欣、中国山东 | 1台 |  |
| F11 | 步进式开水器带底座 | 12KW | 广东裕豪厨具电器有限公司、裕豪、中国广东 | 1台 |  |
| F12 | 粘捕式灭蝇灯 | 550*200*340 | 佛山市亨得利电子电器有限公司、亨得利、中国佛山 | 1套 |  |
|  | 精加工间 |  |  |  |  |
| G01 | 单眼大水池 | 1200*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| 配水池 | 单冷式水龙头 | DN15 | 北京龙旗嘉业科技有限公司、龙旗、中国北京 | 2台 |  |
| G02 | 双层工作台 | 1500*750*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| G03 | 双层工作台 | 1800*750*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| G04 | 双层工作台 | 1700*750*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| G05 | 绞切肉机 | 510*410*800 | 广州荣艺食品机械有限公司、百成、中国广州 | 1台 |  |
| G06 | 四层条栏货架 | 1200*500*1500 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 4台 |  |
| G07 | 粘捕式灭蝇灯 | 550*200*340 | 佛山市亨得利电子电器有限公司、亨得利、中国佛山 | 1套 |  |
|  | 面点间 |  |  |  |  |
| H01 | 搅拌机 | 435*450*820 | 广东恒联食品机械有限公司、恒联、中国广州 | 1台 |  |
| H02 | 和面机 | 730*430*770 | 广东恒联食品机械有限公司、恒联、中国广州 | 1台 |  |
| H03 | 压面机 | 450*360*1040 | 广东恒联食品机械有限公司、恒联、中国广州 | 1台 |  |
| H04 | 双眼水池 | 1200*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| 配水池 | 单冷式水龙头 | DN15 | 北京龙旗嘉业科技有限公司、龙旗、中国北京 | 2台 |  |
| H05 | 云石面工作台 | 1800*750*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| H06 | 面粉车 | 450*550*500 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| H07 | 四门冰箱（双机双温） | 1200*760*2000 | 浙江久景制冷设备有限公司、久景、中国浙江 | 1台 |  |
| H08 | 三门烤箱 | 1225*770*1540 | 广东恒联食品机械有限公司、恒联、中国广州 | 1台 |  |
| H09 | 立式炸炉 | 1000*600*800 | 英联斯特(广州)餐饮设备有限公司、佳斯特、中国广州 | 1台 |  |
| H10 | 电饼铛 | 840*660*760 | 北京华美炊事机械有限责任公司、华美、中国北京 | 2台 |  |
| H11 | 油网烟罩 | 5000*1200*500 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 6m² |  |
| H12 | 灭火系统 | 双瓶组 | 苏州顺康消防工程有限公司、顺康、中国江苏 | 1套 |  |
|  | 主厨间 |  |  |  |  |
| I01 | 单眼大水池 | 1200*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| I02 | 双眼水池 | 1200*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| 配水池 | 单冷式水龙头 | DN15 | 北京龙旗嘉业科技有限公司、龙旗、中国北京 | 5台 |  |
| I03 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 5台 |  |
| I04 | 四门冰箱（双机双温） | 1200*760*2000 | 浙江久景制冷设备有限公司、久景、中国浙江 | 4台 |  |
| I05 | 双层工作台 | 1500*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 3台 |  |
| I06 | 双层工作台 | 1800*750*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 6台 |  |
| I07 | 双通工作台 | 1800*750*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 3台 |  |
| I08 | 炉拼台 | 300*1200*800+400 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| I09 | 燃气双眼大锅灶 | 2200*1200*800+400 | 利邦厨具有限公司、利帮、中国江阴 | 2台 |  |
| I10 | 燃气双眼双尾小炒灶 | 2200*1200*800+400 | 利邦厨具有限公司、利帮、中国江阴 | 2台 |  |
| I11 | 燃气双眼矮汤炉 | 1200*700*600 | 利邦厨具有限公司、利帮、中国江阴 | 1台 |  |
| I12 | 电热双门蒸饭车 | 24盘 | 利邦厨具有限公司、利帮、中国江阴 | 2台 |  |
| I13 | 油网烟罩 | 2*（7300*1300*500） | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 18.9m² |  |
| I14 | 灭火系统 | 双瓶组 | 苏州顺康消防工程有限公司、顺康、中国江苏 | 2套 |  |
| I15 | 粘捕式灭蝇灯 | 550*200*340 | 佛山市亨得利电子电器有限公司、亨得利、中国佛山 | 2套 |  |
|  | 预进间/备餐间 |  |  |  |  |
| J01 | 挂墙式双眼洗手池 | 900*400*400/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| 配水池 | 感应龙头 | DN15 | 北京龙旗嘉业科技有限公司、龙旗、中国北京 | 2台 |  |
| J02 | 烘手机 | 470*248*165 | 波洛克卫浴有限公司、波洛克、中国温州 | 1台 |  |
| J03 | 单眼水池 | 700*700*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| J04 | 双眼水池 | 1200*700*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| 配水池 | 单冷式水龙头 | DN15 | 北京龙旗嘉业科技有限公司、龙旗、中国北京 | 5台 |  |
| J05 | 保温冲孔台 | 2000*1000*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 14台 |  |
| J06 | 单孔汤饭台 | 700*700*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| J07 | 电热四孔蒸台 | 700*700*800 | 利邦厨具有限公司、利帮、中国江阴 | 2台 |  |
| J08 | 双层工作台 | 1000*700*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 7台 |  |
| J09 | 保洁柜 | 1100*500*1800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 3台 |  |
| J10 | 单通工作台 | 1500*700*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 4台 |  |
| J11 | 方形烟罩 | 6*(2500*1900*500) | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 28.5m² |  |
| J12 | 方形烟罩 | 2500*1000*500 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2.5m² |  |
| * | 紫外线杀菌灯 | 30W | 飞利浦电器（中国）有限公司、飞利浦、中国重庆 | 7套 |  |
|  | 餐具回收区 |  |  |  |  |
| K01 | 双孔收残台 | 1500*700*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| K02 | 单孔收残台 | 800*700*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| K03 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| K04 | 平板推车 | 900*600*150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| K05 | 粘捕式灭蝇灯 | 550*200*340 | 佛山市亨得利电子电器有限公司、亨得利、中国佛山 | 1套 |  |
|  | 洗消间 |  |  |  |  |
| L01 | 单眼大水池 | 1200*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 3台 |  |
| L02 | 污碟台 | 1200*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| 配水池 | 单冷式水龙头 | DN15 | 北京龙旗嘉业科技有限公司、龙旗、中国北京 | 4台 |  |
| L03 | 双层工作台 | 1000*750*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| L04 | 双层工作台 | 1500*750*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| L05 | 洁碟台 | 1500*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| L06 | 长龙洗碗机 | 4450*915*2077 | 上海新蕾酒店设备有限公司、新蕾、中国上海 | 1台 |  |
| L07 | 热风循环双门消毒柜 | 1310*660*1910 | 山东伊德欣厨业有限公司、伊德欣、中国山东 | 2台 |  |
| L08 | 步进式开水器带底座 | 12KW | 广东裕豪厨具电器有限公司、裕豪、中国广东 | 1台 |  |
| L09 | 粘捕式灭蝇灯 | 550*200*340 | 佛山市亨得利电子电器有限公司、亨得利、中国佛山 | 1套 |  |
|  | 餐厅 |  |  |  |  |
| M01 | 托盘车 | 1000*500*900 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
|  | 二层 |  |  |  |  |
|  | 男/女更衣间 |  |  |  |  |
| 2A01 | 不锈钢更衣柜 | 900*500*1800 | 洛阳市九樽堂办公家具有限公司、九樽堂、中国洛阳 | 10台 |  |
|  | 化学品库 |  |  |  |  |
| 2B01 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
|  | 粗加工间 |  |  |  |  |
| 2C01 | 单眼大水池 | 1200*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 9台 |  |
| 2C02 | 杀鱼台 | 1200*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| 配水池 | 单冷式水龙头 | DN15 | 北京龙旗嘉业科技有限公司、龙旗、中国北京 | 12台 |  |
| 2C03 | 拖把池 | 1000*750*800/450 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| 2C04 | 拖把架 | L=1200mm | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| 2C05 | 单孔收残台 | 1650*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| 2C06 | 双层工作台 | 1500*750*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| 2C07 | 双层工作台 | 1800*750*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 4台 |  |
| 2C08 | 地架 | 1500*600*250 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| 2C09 | 刀具砧板消毒柜 | 1200*700*150 | 山东伊德欣厨业有限公司、伊德欣、中国山东 | 1台 |  |
| 2C10 | 步进式开水器带底座 | 12KW | 广东裕豪厨具电器有限公司、裕豪、中国广东 | 1台 |  |
| 2C11 | 粘捕式灭蝇灯 | 550*200*340 | 佛山市亨得利电子电器有限公司、亨得利、中国佛山 | 1套 |  |
|  | 精加工间 |  |  |  |  |
| 2D01 | 双眼水池 | 1200*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| 配水池 | 单冷式水龙头 | DN15 | 北京龙旗嘉业科技有限公司、龙旗、中国北京 | 4台 |  |
| 2D02 | 双层工作台 | 1500*750*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| 2D03 | 双层工作台 | 1800*750*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 6台 |  |
| 2D04 | 绞切肉机 | 510*410*800 | 广州荣艺食品机械有限公司、百成、中国广州 | 1台 |  |
| 2D05 | 四层条栏货架 | 1200*500*1500 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 7台 |  |
| 2D06 | 粘捕式灭蝇灯 | 550*200*340 | 佛山市亨得利电子电器有限公司、亨得利、中国佛山 | 1套 |  |
|  | 主厨间 |  |  |  |  |
| 2E01 | 单眼大水池 | 1200*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| 2E02 | 双眼水池 | 1200*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| 配水池 | 单冷式水龙头 | DN15 | 北京龙旗嘉业科技有限公司、龙旗、中国北京 | 4台 |  |
| 2E03 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 5台 |  |
| 2E04 | 四门冰箱（双机双温） | 1200*760*2000 | 浙江久景制冷设备有限公司、久景、中国浙江 | 3台 |  |
| 2E05 | 双层工作台 | 1500*750*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| 2E06 | 双层工作台 | 1800*750*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 5台 |  |
| 2E07 | 双通工作台 | 1800*750*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 3台 |  |
| 2E08 | 炉拼台 | 300*1200*800+400 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| 2E09 | 燃气双眼大锅灶 | 2200*1200*800+400 | 利邦厨具有限公司、利帮、中国江阴 | 2台 |  |
| 2E10 | 燃气双眼双尾小炒灶 | 2200*1200*800+400 | 利邦厨具有限公司、利帮、中国江阴 | 2台 |  |
| 2E11 | 燃气双眼矮汤炉 | 1200*700*600 | 利邦厨具有限公司、利帮、中国江阴 | 1台 |  |
| 2E12 | 电热双门蒸饭车 | 24盘 | 利邦厨具有限公司、利帮、中国江阴 | 2台 |  |
| 2E13 | 油网烟罩 | 2*（7300*1300*500） | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 18.9台 |  |
| 2E14 | 灭火系统 | 双瓶组 | 苏州顺康消防工程有限公司、顺康、中国江苏 | 2套 |  |
| 2E15 | 粘捕式灭蝇灯 | 550*200*340 | 佛山市亨得利电子电器有限公司、亨得利、中国佛山 | 4套 |  |
|  | 预进间/备餐间 |  |  |  |  |
| 2F01 | 挂墙式双眼洗手池 | 900*400*400 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| 配水池 | 感应龙头 | DN15 | 北京龙旗嘉业科技有限公司、龙旗、中国北京 | 2台 |  |
| 2F02 | 烘手机 | 470*248*165 | 波洛克卫浴有限公司、波洛克、中国温州 | 1台 |  |
| 2F03 | 双眼水池 | 1200*700*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| 配水池 | 单冷式水龙头 | DN15 | 北京龙旗嘉业科技有限公司、龙旗、中国北京 | 4台 |  |
| 2F04 | 保温冲孔台 | 2000*1000*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 14台 |  |
| 2F05 | 单孔汤饭台 | 700*700*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| 2F06 | 电热四孔蒸台 | 700*700*800 | 利邦厨具有限公司、利帮、中国江阴 | 2台 |  |
| 2F07 | 双层工作台 | 1000*700*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| 2F08 | 双门留样冰箱 | 1200*760*2000 | 浙江久景制冷设备有限公司、久景、中国浙江 | 1台 |  |
| 2F09 | 保洁柜 | 1100*500*1800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 3台 |  |
| 2F10 | 单通工作台 | 1500*700*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| 2F11 | 方形烟罩 | 5*(2500*1900*500) | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 23.8m² |  |
| 2F12 | 方形烟罩 | 2500*1000*500 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2.5m² |  |
| * | 紫外线杀菌灯 | 30W | 飞利浦电器（中国）有限公司、飞利浦、中国重庆 | 7套 |  |
|  | 餐具回收区 |  |  |  |  |
| 2G01 | 双孔收残台 | 1500*700*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 3台 |  |
| 2G02 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| 2G03 | 平板推车 | 900*600*150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 3台 |  |
| 2G04 | 粘捕式灭蝇灯 | 550*200*340 | 佛山市亨得利电子电器有限公司、亨得利、中国佛山 | 1套 |  |
|  | 洗消间 |  |  |  |  |
| 2H01 | 单眼大水池 | 1200*750*800/150 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 4台 |  |
| 配水池 | 单冷式水龙头 | DN15 | 北京龙旗嘉业科技有限公司、龙旗、中国北京 | 4台 |  |
| 2H02 | 活动工作台 | 1500*750*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1台 |  |
| 2H03 | 长龙洗碗机 | 4450*915*2077 | 上海新蕾酒店设备有限公司、新蕾、中国上海 | 1台 |  |
| 2H04 | 热风循环双门消毒柜 | 1310*660*1910 | 山东伊德欣厨业有限公司、伊德欣、中国山东 | 2台 |  |
| 2H05 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
| 2H06 | 步进式开水器带底座 | 12KW | 广东裕豪厨具电器有限公司、裕豪、中国广东 | 1台 |  |
| 2H07 | 粘捕式灭蝇灯 | 550*200*340 | 佛山市亨得利电子电器有限公司、亨得利、中国佛山 | 1套 |  |
|  | 餐厅 |  |  |  |  |
| 2I01 | 托盘车 | 1000*500*900 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2台 |  |
|  | 排水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢地沟盖板 | 600*300*250 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 220m |  |
|  | 排油烟系统 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢风管 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 | 400*400 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 12.7m² |  |
| 2 | 不锈钢风管 | 600*600 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 138.3m² |  |
| 3 | 不锈钢风管 | 700*600 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 65.8m² |  |
| 4 | 不锈钢风管 | 630*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 182m² |  |
| 5 | 不锈钢弯头 | 600*600 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 3只 |  |
| 6 | 不锈钢弯头 | 700*600 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1只 |  |
| 7 | 不锈钢弯头 | 630*800 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 2只 |  |
| 8 | 不锈钢三通 | 700*600 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 1只 |  |
| 9 | 不锈钢三通 | 600*600 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 9只 |  |
| 10 | 防火阀 | 630*800 | 苏州德粤通风机电设备有限公司、德粤、中国苏州 | 4只 |  |
| 11 | 电动调节阀 | 600*600 | 苏州鼎尊厨房设备有限公司、鼎拓、中国苏州 | 12只 |  |