南通大学启秀校区专变（用户变电所）

设备招标参考品牌（厂商）

标段一

1、高压柜部分主要元器件（包括10KV环网柜）：

| 元器件名称 | 参考品牌（厂商）1 | 参考品牌（厂商）2 |
| --- | --- | --- |
| 10KV环网柜 | 江苏云峰科技股份有限公司 | 上海正昊电力科技有限公司 |

2、低压柜部分主要元器件：

| 元器件名称 | 参考品牌（厂商）1 | 参考品牌（厂商）2 | 参考品牌（厂商）3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4KV框架断路器 及塑壳断路器 | 常熟开关厂CW3系列及CM3E系列(电子式) | 上海人民电器厂 RMW2系列（电子式可调断路器） | 上海华通低压开关有限公司SHTW系列及S（H）Z系列（电子式） |
| 电子多功能表 | 上海安科瑞电气APMD系列 | 斯菲尔Sfere300系列 | 江苏艾斯特电气有限公司AST系列 |
| 无功补偿柜电容 （质保期不小于5年） | 江苏现代电力TDS（KL）系列 | 督凯提电容XD系列 | 厦门恒源新HYX-CL系列 |
| EPS应急电源 （有消防三C认证，配德国阳光电池） | 北京崇正华盛 | 浙江联源 | 大连国彪 |
| 浪涌保护器 | 森图CTR系列 | 由信UPT-VSF50系列 | 驭雷SGT、SST系列 |

标段二

SCB10干式变压器：

参考品牌（厂商）：江苏华鹏、广东顺特、ABB。