竞争性磋商采购文件

项目名称：南通大学三校区部分中央空调维修保养

项目编号：TDFW(JC)2021-102

南通大学招投标管理办公室

2021年7月

目  录

第一部分  竞争性磋商采购公告	1

第二部分  投标人须知	3

一、竞争性磋商文件	3

二、投标文件	4

三、投标细则	5

四、评标	6

五、竞争性磋商方法及评判标准	8

六、定标	9

七、合同的签订	9

八、其他	10

第三部分 采购项目要求及相关说明	11

第四部分 合同	12

第五部分  附  件	15

附件1：投标函	16

附件2：投标报价总表	17

附件3：法定代表人资格证明...............................................................................................18

附件4：法定代表人授权书...................................................................................................19

附件5：南通大学采购谈判二次报价单............................................................................. .20

附件6：无重大违法记录声明...............................................................................................21

附件7：诚信承诺书...............................................................................................................22

第一部分  竞争性磋商采购公告

南通大学拟采取竞争性磋商方式购买啬园校区、启秀校区及钟秀校区部分中央空调维修保养服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：南通大学三校区部分中央空调维修保养相关服务

二、项目编号：TDFW(JC)2021-102

三、项目品名、数量及技术规格：详见本竞争性磋商文件第三部分“招标项目要求及相关说明”。

四、项目预算：35万元/年(标段一23万，标段二12万）。

每标段各评出一家中标单位，可投其中一个标段或者全投，必须将标段一和标段二分别制作招标文件，单独封装。

五、合格的投标人

参加本次竞争性磋商活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、中国境内合法注册的企业法人；

2、招标货物的专业制造厂（商）或销售商；

3、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应经验和能力；

4、供应商不得存在下列情况之一：

（1）供应商最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用江苏（www.jscredit.gov.cn）”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目招标中同时参加。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、竞争性磋商文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。

八、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)注册并完成报名。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、竞争性磋商文件售价：人民币300元

（通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm收取， 事后不退）。

## 十、现场递交方式

## （1）投标文件接收开始时间：2021年7月8日9时00分

## （2）投标文件接收截止时间及开标时间：2021年7月8日9时30分

## （3）投标文件接收地点：南通大学啬园校区北一门东传达室

## （4）联系人及联系方式：邹老师0513-85012720

## 十一、评标地点：南通大学啬园校区综合楼231室

## 十二、踏勘现场

## 由投标人自行踏勘现场，踏勘过程中采购人不进行答疑。投标人经过采购人允许，可以进入项目自行现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。 因疫情防控需要，投标人踏勘现场进入校园必须核验身份信息、核验苏康码、检测温度等，联系人：赵老师，联系电话：13656288152。

十三、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

如对技术条款及评判标准有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有疑义请咨询招标联系人。

项目联系人及联系方式：赵老师13656288152。

招标联系人及联系方式：李老师0513-85012138，牛老师0513-85012891。

第二部分  投标人须知

一、竞争性磋商文件

1.1名词定义

本竞争性磋商文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应竞争性磋商文件并具备相应资质的参与投标的服务商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件由下列部分组成：

（1）竞争性磋商采购公告

（2）投标人须知

（3）采购项目要求及相关说明

（4）附件目录及格式

投标人应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对竞争性磋商文件各方面都有做出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应竞争性磋商文件要求的投标将被拒绝。

1.3竞争性磋商文件的澄清

如投标人对竞争性磋商文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式邮件通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4竞争性磋商文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对竞争性磋商文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如竞争性磋商文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括商务文件、资格证明文件和技术文件。

商务文件（报价）：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

技术文件包括以下部分：

1、技术方案；

2、服务承诺；

3、2018年1月以来的相似维保案例业绩。

资格证明文件：

（1）营业执照复印件（复印件加盖单位公章）

（2）法定代表人资格证明（格式见附件3）

（3）法定代表人授权书（格式见附件4）

（4）被授权人自2021年1月以来任意一个月依法缴纳社会保障金的相关证明材料（税务、银行或社会保险基金管理部门出具）

（5）投标人2021年1月以来任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料

（6）无重大违法记录声明（见附件6）

（7）诚信承诺书（见附件7）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，原件备查。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交商务文件（报价）正、副本各1份；技术文件正本1份、副本2份；资格证明文件正本1份，副本2份。投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、技术文件和资格证明文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件须分开独立包装，即：分别装在三个纸袋里，并在袋子封面分别注明商务文件、资格证明文件和技术文件。

（3）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订，不得使用活页夹。

（4）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 质量要求

确保整个空调系统运行正常，制冷制热效果良好。设备及装置在良好的状态下运行；发生故障1小时内响应。

3.2. 投标报价

本次招标总控制价35万元(标段一23万元，标段二12万元），以人民币报价，超过者一律作废标处理。

报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

采购人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按竞争性磋商文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按竞争性磋商文件要求密封的投标文件，采购人将拒收或退还投标人，投标人须自行承担相应风险。

（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6. 联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，采购人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

四、评标

4.1. 采购人按规定的时间和地点进行开标，投标人需派代表（持授权代表身份证明）参加并保持手机畅通，投标人未派代表参加开标的，视为默认接受开标结果。需二次报价时，授权代表在南通大学北一门东传达室填写“南通大学采购谈判二次报价单”格式见附件5。

4.2. 由采购人的代表和有关专家组成磋商小组进行谈判。

4.3. 在竞争性磋商之前，采购人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

4.4. 对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 竞争性磋商文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备竞争性磋商文件规定的资格条件及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理明显低于成本的；

（6）重要技术指标和参数不满足竞争性磋商要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对竞争性磋商文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害采购人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装。

4.6. 竞争性磋商小组认为有必要时，将要求投标人述标或对竞争性磋商文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 竞争性磋商小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、竞争性磋商方法及评判标准

5.1. 竞争性磋商程序及方法

（1）竞争性磋商程序：资格符合性评审→技术标评审→商务标开标→商务二次报价→确定中标候选人

（2）本次竞争性磋商采用综合评分法评判，即在投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名前一的中标候选人。

（3）磋商小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，磋商报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑磋商小组成员评价总得分/磋商小组成员人数 + 磋商报价得分

5.2. 评分标准（满分100分。其中技术标70分，商务标30分）

| 评审因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标 报价 |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30 |
| 技 术 | 维保方案 | 30 | 维保方案科学合理、可靠可行，不仅完全满足学校维保需求，而且对学校的中央空调设备设施维护管理提出详实的合理化建议。本项由评标委员会根据各投标文件内容进行比对评分。评分标准分为：优秀、良好、一般、差，四个等级。优秀得21-30分；良好得11-20分；一般得1-10分；差不得分。 |
|  | 服务承诺 | 10 | 按照竞争性磋商文件要求，对投标人的服务承诺进行评价。 1、安全服务承诺：承诺承揽的维保服务项目每一个环节安全运行，无隐患。 2、及时服务承诺：除遵守竞争性磋商文件要求外，对一切突发事件能够做到及时、快捷处置并定期巡检。 3、规范服务承诺：承诺每一个技术动作符合设施技术规范等相关承诺。 4、其他服务承诺。 5、评估分为：优秀、良好、一般、差，四个等级。优秀得8-10分；良好得5-7分；一般得1-4分；差不得分。 |
|  | 维保服务安全防范措施 | 10 | 维保人员对空调进行检测、维保过程中要有维保服务的安全防范措施。 1、维保作业时需要穿工作装，防护鞋及防护口罩，避免灰尘吸入等。 2、高处作业必须戴安全帽，不得投掷材料、工具。 3、作业前要有统一部署，指定负责人对现场作业进行分工，并协调指挥。 4、其它安全防范措施。 5、安全防范措施评估分为：优秀、良好、一般、差，四个等级，优秀得8-10分；良好得5-7分；一般得1-4分；差不得分。 |
|  | 备品备件承诺 | 4 | 承诺维保过程中使用同品牌型号产品进行替换维修，如有停产产品维修需提供不得低于校园目前使用同类型参数产品，提供承诺的得4分，不提供不得分。 |
|  | 规章制度与考核依据 | 5 | 各类管理规章制度健全规范，实际操作性强；维保服务标准明确，检查验收有据可依。优秀得4-5分、良好得2-3分、一般得1分，差不得分。 |
|  | 维保业绩 | 5 | 提供2018年1月至今已完成或者正在实施的类似规模的维护保养及检测类项目业绩，每提供一项业绩得1分，最多不超过5分。（业绩以合同为准） |
|  | 应急方案 | 5 | 根据提供的维保应急方案完整性、合理性、可行性情况进行打分，优秀得4-5分、良好得2-3分、一般得1分，差不得分。 |
|  | 投标文件 | 1 | 根据对投标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等评分，满分1分。 |
| 合计 |  | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

六、 定标

6.1. 竞争性磋商小组按照综合评分结果对投标人进行排序。排序相同的，按最后磋商价格由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 竞争性磋商小组认为中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响维保质量或者不能诚信履约，中标候选人若无合理说明，不能证明其报价合理性的，竞争性磋商小组可取消其中标资格。

6.3. 竞争性磋商小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足采购人要求时，有权否决所有投标，竞争性磋商小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.4. 出现下列情形之一的，采购人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.5. 对未中标的投标人，采购人不做未中标解释。

七、合同的签订

7.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在30日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.2. 本竞争性磋商文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.3. 如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

7.4. 本次中央空调维保合同的签订实行两年一招、一年一签的管理办法。每年招标方将对中标人维保服务、合同履约等情况进行综合评估后，决定是否续签合同。

八、其他

8.1. 投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  采购项目要求及相关说明

- 标段一

1、标段一维保区域范围

啬园校区相关楼宇的中央空调机组。委托中标人进行维修保养，中标人应确保中央空调始终处以良好的工作状态。（详见下表）

标段一设备概况及分布

注：1、啬园校区西食堂螺杆压缩机在校方确认后，维修费双方各承担50%。2、除螺杆压缩机外所有配件。3、螺杆压缩机换油两年内不得少于一次。4、不含配电柜及配电柜至机组的电源与水泵。5、合同期内外机清洗不得少于一次。

二、标段二维保区域范围

启秀校区(除动物中心)与钟秀校区(除活塞机)中央空调机组。委托中标人进行维修保养，中标人应确保中央空调始终处以良好的工作状态。（详见下表）

标段二设备概况及分布

注：1、所有配件及材料由中标人提供。2、中标人提供维修所需的设备及工具。3、不含配电柜及配电柜至空调机组的电源。4、合同期内对以上空调的室内及室外机清洗不得少于一次。

第四部分 商务条款

一、付款方式：合同签订后两周内首付合同价30%，维保日期到期后经验收合格后两周内付清剩余合同价的70%。

二、协议期限与其他：

本项目公开招标有效期两年，维保合同一年一签，到期经验收合格后续签下一年合同。

本次招标中涉及的钟秀校区中央空调维保项目至校区置换时自然终止，维保总价按照实际维保中央空调的数量和时间计算，标段二报价时分校区报，并同时报总价（详见附件2：投标报价总表）。

三、维修保养的服务内容及项目（招标人简称甲方、中标人简称乙方）

（一）技术维护方面

全年在夏季和冬季开机前，对机组进行全面维护，具体情况如下：

1、机组运行情况：复检机组运行设定参数、机组实际运行参数（压力传感器、温度传感器、电流传感器）。

2、压缩机：对地绝缘情况良好。启动与运行电流符合负荷技术参数的要求。压缩机运行平稳、无杂音。

3、控制部分：检查集中控制器和电脑扳控制系统的元件，检查机组的保护设定与工作状况，检查系统控制器。

4、制冷工质：检查吸、排气压力，吸排气温度，检查机组有无冷媒渗漏情况，确保压力、温度正常，系统无渗漏。

5、加湿系统：检查加湿器的工作情况，对地绝缘与阻值，确保加湿器正常工作。

6、润滑系统：检查润滑油的油质，确保润滑油性能良好，润滑油质洁净。

7、除湿机：检查除湿机的冷凝与蒸发压力及温度，确保除湿机的正常运行。

8、室内机、室外机定期进行滤网清洗、翅片清洗。

注：保养工作结束后，将机组运行状况、控制与报警记录及处理状况汇报给甲方。

（二）技术保养方面

设备运行期间，乙方将派技术服务人员每周不少于一次到甲方机房和使用区域进行跟踪服务。常规检查服务后，应即口头或书面向值班人员汇报情况并征询意见。

l、机组运行情况：检查电压、电流，机组的增减载情况，有无杂音。

2、吸排气状况：检查制冷剂，有无渗漏现象。

3、换热系统：检查冷凝器蒸发器换热情况。

4、电器部分的联动工作情况。

5、检查压缩机油电加热的工作情况，回油情况。

6、室内机组运行、控温情况、风量大小、噪音等，并及时处理。

注：如需要乙方进行本合同项目以外的服务时，乙方将根据要求提交经费预算，报甲方同意后进行。

(三）故障维修方面

设备在使用过程中出现故障，接到甲方通知后，乙方维保人员在2小时内到达现场，对故障部位进行修理。普通维修10小时内修复完毕，特殊维修24小时内修复完毕，如遇特殊零配件损坏情况下协商解决。

l、报告故障原因及损坏的器件，及时更换配件确保正常运行。

2、复检故障性抢修的情况及修理后该部分的工作情况。

3、及时与甲方操作人员沟通，分析原因。辅导操作人员，提高操作水平及故障处理的方法。

4、维保期内，由于人为原因及电源引起的损坏，或其他不可抗力原因引起的故障（如地震、洪水、飓风、雷电等），费用的发生由甲方支付，但乙方以优惠的价格提供配件。

四、双方权利和义务（招标人简称甲方、中标人简称乙方）

（一）甲方的权利和义务：

1、甲方有权监督检查乙方依照合同约定实施维保计划的情况，监督经乙方维保后的空调设备是否符合安全技术规范技术要求，其性能是否良好。

2、甲方有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理人员的乙方人员，有权要求乙方更换人员。

3、甲方按照合同约定按期支付维保款。

4、甲方为乙方提供维保所需的工作环境、场所、电源等。

5、未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与本项目的空调设备维保有关的工作。

6、甲方应按规程操作空调设备，作好各项数据的记录，及时沟通。签收乙方的维保记录及建议等。

(二）乙方的权利和义务：

l、乙方不得以任何形式将本维保项目进行非法分包、转包。

2、乙方应掌握所服务设备的准确信息，当出现不满足设备运行的条件时，乙方有及时书面告知甲方的义务，并提出整改建议和方案。

3、乙方负责做好保养工作书面记录，由维护保养工作人员和甲方授权人员共同签字确认。保养工作记录内容应当包括设备的名称、型号和额定功率等技术参数以及维护保养的内容、日期、建议等。

4、乙方提供维修、保养等服务内容和项目。

5、乙方及时提供服务过程中各项费用的有效发票。

第五部分  附  件

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：法定代表人资格证明

附件4：法定代表人授权书

附件5：南通大学采购谈判二次报价单

附件6：无重大违法记录声明

附件7：诚信承诺书

附件1：投标函

投标函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究项目竞争性磋商文件（项目编号），已完全了解竞争性磋商文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1．我公司与本竞争性磋商项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响竞争性磋商采购公正性的任何利害关系。

2．接受竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。

3.同意按照竞争性磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4. 我方如中标，将保证遵守竞争性磋商文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务，按时、保质保量完成竞争性磋商文件及合同约定。

5.投标人将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务，并承诺保证履行竞争性磋商文件中各项规定。

6.本项目投标有效期为自开标日起 90 天。

7．我方在此郑重承诺：我方保证没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；保证在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

8．我方保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人或评委成员行贿。

9．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投标人名称（公章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手机： |  |
| E m a i l： |  |
| 地址： |  |
| 日期： |  |

附件2：投标报价总表

投 标 报 价 总 表

商务报价响应文件相关的格式文件及表格（单独密封）（标段一）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价总计 | ¥ 元，人民币大写： 。 |

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：             年         月         日

注：本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

----------------------------------------------------

投 标 报 价 总 表

商务报价响应文件相关的格式文件及表格（单独密封）（标段二）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 启秀校区¥ 元，人民币大写： 钟秀校区¥ 元，人民币大写： 标段二总计¥ 元，人民币大写： |

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：             年         月         日

注：本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

附件3：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：        性别：   身份证号码：                       系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正面）

法定代表人身份证复印件粘贴处（反面）

附件4：法定代表人授权书

法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件5：南通大学采购谈判二次报价单

南通大学采购谈判二次报价单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报 价 |  |
| 其他 优惠承诺 |  |
| 投标单位 |  |
| 报 价 人 联系方式 |  |
| 使用部门 |  |
| 联 系 人 联系方式 |  |

备注：商务标开标后，联系方式0513-85012138。

附件6：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南通大学招投标管理办公室：

我单位                         （供应商名称）参加本次采购活动前3年内在经营活动中         （有或没有）重大违法记录。

声明人：              （盖章）

年     月     日

附件7：诚信承诺书

诚信承诺书

南通大学招投标管理办公室：

我公司未被“信用中国”网站、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。

如果我公司经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我公司违反以上承诺内容之一，则我公司自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

投标人（盖章）:

法定代表人或被委托代表人（签字）

年    月    日