
南通大学主校区
综合楼东侧停车场建设招标公告
 南通大学拟采取公开招标方式选择主校区停车场（综合楼东侧）建设工程施工单位，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：主校区综合楼东侧停车场建设工程

二、项目编号：2016-123
三、货物品名、数量及技术规格：该停车场位于二期学生公寓、后勤综合楼、图书馆交汇处，面积约2500平米，停车位73个，西侧为植草砖停车区，东侧为彩色混凝土停车区，并配有照明路灯与电力配电箱。

四、合格的投标人

要求参加投标的施工单位具有建筑工程专业承包三级及以上资质。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：有意投标者请于2016年10月11日上午9：30至10：00时到南通大学主校区综合楼414室报名购买招标文件；2016年10月11日上午10：10时勘察现场（过时不候）。

七、招标文件售价：人民币300元（事后不退）。

八、投标：本次投标需交纳2000元投标保证金。保证金为现金，密封包装，封口处贴上单位名称。

九、评标时间和地点：定于2016年10月13日上午9：30时在主校区后勤综合楼414室进行评标。邀请所有投标人参加，不另行通知。
十、本项目和卫生科南侧停车场工程同时开标，同一单位只能中一个标段。

联系人：缪老师、顾老师

联系电话：0513-85012501、85012292。

南通大学主校区

综合楼东侧停车场建设工程招标书
一、项目概况
为改善图书馆与综合楼周边停车困难的问题，同时达到规范停车秩序的目的，计划在综合楼东侧新建2500平米停车场一座，设计停车位73个。详细施工内容见施工示意图和工程量清单。 

二、资质要求
要求参加投标的施工单位具有建筑工程专业承包三级及以上资质。投标时须提供：1、企业营业执照副本复印件，2、资质证书复印件，3、法人身份证复印件，4、法定代表人授权委托书原件，5、被授权人身份证复印件，5、近一年“无行贿记录犯罪证明”原件，6、工期承诺、质量承诺、安全承诺等。所有复印件加盖公章，封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。
三、投标要求
投标只做商务标（一式两份，正、副各一本）。

1、投标依据：工程施工图与工程量清单，报价可参考2014年《江苏省市政工程计价表》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》及2016年第10期《南通建设工程造价信息》。

2、工程量清单与施工图纸所含工作内容必须自行核对，并可合理调整。

3、路灯电源及配电箱安装以3万元暂估价列入报价。
4、植草砖、透水砖以45元/㎡的暂定价进入投标总价，施工前认质认价。

5、针对以上要求进行分项报价,同时考虑场地清理、垃圾外运及成品保护，所报价格为固定合同单价（含材料、人工、机械、措施费、管理费、利润、税金等一切费用）。
四、结算方式
1、施工图纸及清单范围不予调整。2、暂定价的主材在施工前认质认价，结算时按认价进行调整。3、路灯电源、配电箱安装及因非承包人原因引起的新增工程内容，结算按2014年《江苏省市政工程计价表》，《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》，《江苏省建设工程费用定额》及2016年第10期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费3.5%，措施费按实际发生的结算, 税金按简易计税方法计算即3.477%；甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮，工程量以现场测量为准。
五、质量标准
质量要求合格，符合验收规范。
六、工期要求
工程要求12月20日以前完工。逾期一天，扣1000元/每天。
七、付款方式
工程竣工验收合格后付合同价的70%，余款经审计结束后一次性支付。
八、保修内容及期限
凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。
九、投标截止日期
投标文件密封、盖章后于10月13日上午9：30时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼414会议室），逾期按废标处理。
十、招标控制价
本工程招标控制价伍拾伍万元，超过者一律作废标处理。
十一、评标办法
由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行符合性评审，实质性满足条件的基础上次低价中标。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

十二、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。
联系电话：  0513-85012501、 85012292                                  

南通大学后勤保障部
                                               2016年9月28日 

