竞争性磋商采购文件

项目名称：智能教学沙盘及物联网相关平台

项目编号：（C）GZC20160030

南通大学国有资产与实验室管理处

2016年12月9日

目  录

一、竞争性磋商采购公告

二、供应商须知

三、采购货物及有关说明

四、合同主要条款

五、附件

第一部分   竞争性磋商采购公告

南通大学拟采取竞争性磋商方式购买智能教学沙盘及物联网相关平台及相关服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：智能教学沙盘及物联网相关平台及相关服务

二、项目编号：（C）GZC20160030

三、货物品名、数量及技术规格：详见本文件第三部分“采购货物及有关说明”。

四、合格的供应商

参加本次竞争性磋商活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有本次采购货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3、采购货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理商；

4、注册资本人民币50万元（含50万）以上。

五、供应商资格审查方式：资格后审。

六、竞争性磋商文件获取：供应商自行下载。

七、竞争性磋商文件售价：人民币300元。（现金，投标时现场交纳，事后不退。）

八、投标保证金：人民币5000元。（汇款凭证或转账支票，投标时现场交纳并提供投标单位开户名、开户行、账号、行号以便及时退款。开户名：南通大学；开户行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部；账号：32001648636059123123；行号：105306000071。）

九、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2016年12月16日14时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件8” ）填写完整，扫描并发送电子邮件至以下邮箱：cgk@ntu.edu.cn。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十、响应文件接收截止及开标时间、地点

时间：2016年12月20日14时00分

地点：南通大学国有资产与实验室管理处

十一、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

单位部门：南通大学国有资产与实验室管理处

联系地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室

技术联系人：王春明

联系电话：13515202210。

商务联系人：李老师

联系电话（传真）：0513-85012138

Email：cgk@ntu.edu.cn。

第二部分  供应商须知

一、竞争性磋商文件

1.1. 名词定义

本竞争性磋商文件中的采购人、供应商、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）供应商指响应竞争性磋商并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的供应商，亦称卖方。

1.2. 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件由下列部分组成：

（1）竞争性磋商采购公告

（2）供应商须知

（3）采购货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件

1.3. 竞争性磋商文件的澄清

如供应商对竞争性磋商文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 竞争性磋商文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对竞争性磋商文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

（2）如竞争性磋商文件的补充和修改对供应商准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

供应商编写的投标文件必须包括商务文件和技术文件。

商务文件包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

（3）配置清单及分项报价表（格式见附件3）

技术文件包括以下部分：

（1）不含报价的配置清单（格式见附件3）

（2）技术规格响应/偏离表（格式见附件4）

（3）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）供应商资格证明文件（详见2.3）

（6）供应商近三年以来与本次竞争性磋商货物相同产品的销售业绩（合同复印件）

（7）投标产品合格文件

（8）投标产品样本、技术资料等

（9）供应商认为需要陈述的其他内容

2.3. 供应商资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件6）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件7）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）

（7）近一年“无行贿记录犯罪证明”

以上资格证明文件的复印件均需加盖供应商公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）供应商需提交商务文件正、副本各1份，技术文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明商务文件和技术文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

供应商应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学国有资产与实验室管理处

（2）竞争性磋商项目编号：

（3）竞争性磋商项目名称：

（4）供应商名称：

（5）联系电话：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合竞争性磋商文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货的货物以外币报价。

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报到南通大学交货的交货价；国（境）外供货的货物报CIP南通、上海或南京交货价。

3.3. 投标文件的递交

（1）供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按竞争性磋商文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达南通大学国有资产与实验室管理处（南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室），逾期送达或未送达指定地点以及未按竞争性磋商文件要求密封的投标文件，采购人将拒收或不启封退给供应商。

（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前供应商可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.6. 竞争性磋商终止

投标截止后，如供应商少于3个，采购人有权选择其他采购方式或终止本次竞争性磋商。

四、谈判

4.1. 采购人按规定的时间和地点进行公开磋商，供应商须派代表（持授权代表身份证明）参加磋商。供应商未派代表参加磋商的，视为自动放弃本次投标。

4.2. 采购人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成磋商小组进行谈判。

4.3. 在竞争性磋商之前，采购人和评委要对供应商的投标资格以及投标是否对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.4. 对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由竞争性磋商小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备竞争性磋商文件规定的资格条件及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖供应商公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一供应商提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足竞争性磋商要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对竞争性磋商文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同供应商投标文件相互混装的；

（11）不同供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同供应商的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害采购人和用户利益的规定的。

4.6. 竞争性磋商小组认为有必要时，将要求供应商述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受供应商主动提出的澄清和说明。

4.7. 竞争性磋商小组将从供应商的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评判标准，对所有投标文件进行综合评分。

五、竞争性磋商方法及评判标准

5.1. 竞争性磋商方法

（1）本次竞争性磋商采用综合评分法评判，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

（2）磋商小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，磋商报价得分由工作人员通过计算得出。

供应商得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 磋商报价得分

5.2. 评判标准

| 评审因素 | 分值 | 评 分 细 则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 40 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×40 |  |
| 技术 | 38 | 技术要求 | 完全满足磋商文件技术指标要求得基准分24分；有实质性正偏离每项加1~2分，最多加6分；有实质性负偏离每项减1~2分，减完为止。 |
|  |  | 性能及品质 | 对投标产品的品牌、系列、档次、产地、行业（或高校）占有率、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价，评价好得6~8分；评价较好得4~5分；评价一般得2~3分。 |
| 服务 | 15 | 保修期 | 满足磋商文件要求得3分；每延长一年加1分，最多加2分。 |
|  |  | 服务承诺 | 根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺评分。 |
|  |  | 收费情况 | 根据保修期结束后维修价格、配件及耗材价格等服务收费以及提供的优惠情况评分。 |
|  |  | 用户评价 | 评价较好4~5分；评价一般2~3分；评价较差0分；没有为学校用户做过服务或服务时间较短，暂时无法评价得3分。 |
| 其他 | 5 | 信誉 | 根据供应商提供的相关评估机构出具的信用评估报告评分。 |
|  |  | 业绩 | 根据供应商近三年以来与本次投标产品相同的同类产品销售情况评分（以提供的销售合同复印件为准，每份0.5分，最多得2分）。 |
|  |  | 财务 | 根据企业上一年度、上一月份的财务报表所反映的财务状况评分。 |
| 投标文件 | 2 | 根据投标文件对磋商文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等评分。 |  |
| 合计 | 100 | 供应商最后得分保留两位小数 |  |

六、 定标

6.1. 竞争性磋商小组按照综合评分结果对供应商进行排序。排序相同的，按最后磋商价格由低到高顺序排列。排名第一的供应商将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 出现下列情形之一的，采购人有权决定本次竞争性磋商作废标处理：

（1）发生影响竞争性磋商公平、公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的最后磋商报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.3. 对未中标的供应商，采购人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本竞争性磋商文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如供应商中标后悔标，采购人将取消该供应商本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 供应商无论中标与否，采购人不承担供应商参加投标的任何费用。

第三部分  采购货物及有关说明

南通大学计算机学院物联网综合实训实验室       技术参数

# 我校物联网综合实训实验室产品名称数量，性能参数如下：

# 南通大学物联网综合实训实验室设备采购清单

| 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能农业实训教学沙盘 |  | 套 | 1 |
| 智能交通实训教学沙盘 |  | 套 | 1 |
| 物联网实训实验教学实验台 |  | 台 | 8 |

以上项目需整体打包执行，不拆分中标。

# 南通大学物联网综合实训实验室设备技术要求

# 一、智能农业实训教学沙盘

（1）智慧农业远程监控系统框架

对农业大棚（前端部分）数据的汇总、转换、传输等工作，监测传感器包括：温度、湿度、光照、CO2浓度、雨雪、风速风向等环境参数，控制器包括：灯光、灌溉、换气扇、加热、加湿、卷帘机等，由ZigBee数据采集终端，传感器使用不同的方法进行测量获得准确的测量数据，此结果使用ZigBee数据采集终端向数据计算处理中心（嵌入式平台）传输数据，在线监测数据传输平台来实现数据的接收、过滤、存储、处理、统计分析并提供实时数据查询等任务。各模块要做出组态，在显示器上同步显示各模块运行情况。整个农业大棚环境信息展现在管理人员的面前。

## （2）农业大棚环境远程监控系统技术参数

数据中心：主要由数据云计算处理中心、嵌入式平台、上位机软件，它实现对数据的接收、存储、显示、数据请求以及曲线显示、报表打印输出等信息管理工作和进行特殊情况的监控中心预警以及通过客户端软件方便地访问实时和历史数据。

大棚监控点：实时通过ZigBee无线将现场的温度、湿度、光照、土壤温度、土壤湿度、CO2浓度、雨雪、风速、风向等环境参数，根据实时数据采集点现场，实现无人看守自动ZigBee无线控制预留灯光、灌溉、换气扇、报警灯、加热、加湿、窗帘等接口。

用户手机：通过Android智能手机访问数据中心采集现场实时数据或编辑短信发送到数据采集终端采集现场实时数据。

## （3）智慧农业大棚结构技术参数

★沙盘尺寸：不小于3000mm*2000mm，

农业大棚： 5mm浮法玻璃遮挡，长宽全透明效果，密封全防护，重点体现内部设备，让参观者一目了然。

大棚配置：主体骨架、遮阳系统、侧部自然通风系统、升温系统、加湿系统、微喷系统、补光系统、照明系统、电控系统、配电系统等。

沙盘底座：采用实木支架，保证200公斤/平方米的乘载力；底盘防蛀、耐变形的材料，底板防火板材料：高密度板和高分子有机复合板按照国家标准规格生产的最大尺寸为244CM×122CM，这种尺寸构成了规划模型整体拼装的最小单元，由于是厂家标准切割，拼装后板块之间严丝合缝，总体平整度极高。

传感器种类：采用室内封装工业传感器，传感器、控制器≥15种

## （4）仿真草坪技术参数

生产工艺：植草（簇绒）；草纤维材质：橄榄形+矩形单丝，抗紫外线纤维；

颜色：田园绿/橄榄绿

## （5）生态农庄表现部分技术参数

为了突出该项目建筑独特的设计风格，对于建筑立面根据标准设计图纸写实制作，从而增强其视觉效果，以逼真的视觉效果呈现在参观者面前。

选用有机透明玻璃喷磨砂处理，同时选用适当厚度的ABS板为材料写实制作玻璃窗框，最终以最真实的质感将其加以表现。

## （6）环境表现部分技术参数

对于项目中主干道及人行道的铺装，采用ABS进行制作，严格按指定色彩通过喷漆打点等方法逼真制作。同时在道路两旁栽种行道树及路灯，将该项目交通便利的一面突出展现出来。同时，为了增加模型的整体绿化效果，将根据景观设计，在绿地中铺置蜿蜒曲折的碎石小路，制作时将通过雕刻、打磨、手工上色等环节进行逼真表现。

## （7）室内封装无线模块技术参数（按传感器数量配备）

ZigBee射频功放芯片NRF24LE01,支持通过ZigBee网络批量设置

调试接口：ARM-JTAG 接口和zigbee-JTAG 接口

配置接口：通过USB接口软件配置二十几类传感器

其它接口：RS32、RS485、PWM接口、5路IO接口

电源开关：按键开关与三路LED指示灯

外壳与防护：金属氧化外壳，保护等级IP36 隔离，适用于工控应用；

## （8）室内封装传感器技术参数

至少包含室内温湿度传感器、浅土温度传感器、烟雾传感器、雨水传感器、风速传感器、风向传感器、酸碱度传感器、光照传感器、CO2浓度传感器等设备。

## （9）室内封装大棚控制器技术参数

至少包含加湿器、加热器、卷帘机、风扇、水泵、灯管等设备。

## （10）室内封装开关量控制器技术参数

双核: ARM Cortex-M3+ZigBee模块；STM32F103+CC2530架构

ZigBee射频功放芯片NRF24LE

外部接口:8路开关量、四路ADC、RS485通信

## （11）摄像头模块技术参数

分辨率:640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)

视频的帧率:30fps(QVGA), 30fps(VGA)

内置10M/100M自动以太网接口

内置web网络服务器，可支持远程光看和管理。

支持多协议:HTTP/TCP/IP/UDP/DDNS等。

## （12）嵌入式中控主机

金属钣金外壳；7寸电容触摸屏，机箱表面氧化处理；

CPU：Cortex-A8内核S5PV210芯片，512MB DDR2内存，1GB NandFlash

## （13）WIFI路由器

无线标准:IEEE 802.11b/g/n

无线速率:150Mbps

工作频段:2.4GHz

## （14）开发实训案例与课程设计项目

1）大棚环境空气调节开发实训案例

2）二氧化碳、温度与换气扇联动课程设计项目

3）野外气象环境管理开发实训案例

4）风速、风向、雨雪与卷帘机联动课程设计项目

5）土壤精准供水管理开发实训案例

6）土温与加湿供水联动课程设计项目

7）大棚补光照明管理开发实训案例

8）大棚光照与灯光联动课程设计项目

9）智慧农业之大棚报警管理开发实训案例

10）烟雾与手机联动课程设计项目

## （15）物联网接入云平台应用系统

- 实时数据：实时的查看智能控制中心传感器的当前数据显示和智能控制中心反向控制控制器。

- 历史走势分析：测量部分有用数据分类存储以供随时查询和分析，采用图形化控件显示实时历史数据，可以通过曲线图的方式查看到历史数据，了解数据变化趋势，同时对传感器的历史数据走势图进行对比分析。

- 数据报警分析：平台提供控制策略编辑器，无需编写代码即可编辑复杂的自动化控制策略，实现物联网系统的各种自动化控制。可以设置您测量传感器数据的的正常值范围，数据超出正常值范围时，可以在系统自动联动反向控制控制器，使周边环境达到预设目标。

# 二、智能交通实训教学沙盘

## （1）沙盘结构技术参数

- 沙盘尺寸：不小于3000mm*2000mm

- 山体顶部烟雾、光照、雨雪、温湿度传感器安装位置。

- 沙盘底座：采用实木支架，保证200公斤/平方米的乘载力；底盘防蛀、耐变形的材料，底板防火板材料：高密度板和高分子有机复合板按照国家标准规格生产的最大尺寸为244CM×122CM，这种尺寸构成了规划模型整体拼装的最小单元，由于是厂家标准切割，拼装后板块之间严丝合缝，总体平整度极高。

## （2）仿真草坪技术参数

- 生产工艺：植草（簇绒）；草纤维材质：橄榄形+矩形单丝，抗紫外线纤维；

- 颜色：田园绿/橄榄绿

## （3）建筑表现技术参数

- 为了突出该项目建筑独特的设计风格，对于建筑立面根据标准设计图纸写实制作，从而增强其视觉效果，以逼真的视觉效果呈现在参观者面前。

- 选用有机透明玻璃喷磨砂处理，同时选用适当厚度的ABS板为材料写实制作玻璃窗框，最终以最真实的质感将其加以表现。

## （4）环境表现技术参数

- 景观模型中包含交通主干道、人行道、小区出入口、ETC出入口、绿化、停车场、车辆、路灯、地灯、道路信号灯、水系及各类配套设施。

- 道路制作：对于项目中主干道及人行道的铺装，采用ABS进行制作，严格按指定色彩通过喷漆打点等方法逼真制作。同时在道路两旁栽种行道树及路灯，将该项目交通便利的一面突出展现出来。同时，为了增加模型的整体绿化效果，将根据景观设计，在绿地中铺置蜿蜒曲折的碎石小路，制作时将通过雕刻、打磨、手工上色等环节进行逼真表现。

- 停车位制作：对于模型中停车位的制作，制作成乔木绿化停车位，并在车位两段栽种绿色乔木，这样在表现停车位的同时增加了模型的整体绿化效果。

## （5）灯光表现技术参数

- 路两侧安装路灯，十字路口安装信号灯，真实反映效果道路真实景观；光源设置总开关、公交车站、可分开控制。

## （6）循迹小车技术参数

- 高度仿真汽车模型，具有真实汽车等比例缩小的各个特征，如车灯、天窗、外形特征、轮胎等；

- 采用双核ARM Cortex-M3+ZigBee模块，STM32F103+CC2530架构。

- 板载电机驱动电路、充电电路，HF-RFID读卡器、车载WiFi摄像头

- 循迹方式：磁循迹驱动电路

## （7）智能交通信号控制系统技术参数

- 配置多路交通信号灯

- 路灯信号可编程控制输出

- 多个信号灯组，可自定义设置

## （8）车辆循迹系统技术参数

- 存储容量：8Kbit

- 工作频率：13.56MHZ

- 通讯速度：106Kboud

- 读写距离：2.5—10CM

- 读写时间：1-2MS

## （9）智能公交系统技术参数

9.1、公交站台

- 比例: 1:76

- 材质: ABS塑料

- 系列: 公交巴士站台

9.2、语音播报

- 语音芯片NY3P035来播报

- 编程用C语言、编译器使用Keil4

## （10）停车场及ETC收费站系统技术参数

10.1、UHF RFID读卡器

- 915M的混频器、衰减器、功率放大芯片

- 发射功率-13-10 dBm可调

- 通讯速率：9600波特率

- 读写距离0-5m（与读写器功率和天线有关）

- 读卡性能支持：EPCglobal Class1 Gen2

- ISO18000-6C标准兼容卡

10.2、ETC 舵机

- 尺寸：大约5*5*5厘米

- 电压：3.5-6v

- 直旋转角度：约150度

- 无负载操作速度：0.12秒/60度(4.8V)

- 死区设定:5微秒

10.3、停车位

- 三个标准停车位

- 支持指令停车

- 上位机发达指令可停任意车位

## （11）网络监控系统技术参数

11.1、网络摄像头

- 分辨率:640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)

- 视频的帧率:30fps(QVGA), 30fps(VGA)

- 远程可左右旋转270°上下120°

- 内置10M/100M自动以太网接口

- 内置web网络服务器，可支持远程光看和管理

- 支持多协议:HTTP/TCP/IP/UDP/STMP/DDNS等

- 支持软件下载和网络配置的升级和管理

11.2、WIFI路由器

- 传输速率：300M

- 支持 WiFi 802.11b/g标准

- 支持远程管理

## （12）道路环境监管系统技术参数

12.1、路灯

- 单头可发光带广告牌路灯

- 线上镀有绝缘层

12.2、传感器

- 包括温湿度、雨雪、烟雾、光照传感器各1个，进行道路环境和气象信息的实时监测，并通过系统显示和发布。

## （13）智能交通灯软件系统技术参数

- 路灯、交通灯控制子系统：控制路灯打开和关闭，程序设计循环的交通灯计时系统。系统包括直行、左转、右转、以及基本的交通灯的功能。

- 循迹车辆子系统：中巴车模型样式，板载5头磁循迹、Zigbee和RFID读写器，道路上铺设标签卡，到达指定位置读到标签信息无线传输给控制器绘制循迹线路。

- 公共交通播报子系统：公交站台3个，根据数码管显示提醒未到站车辆距离本站距离，车辆到达指定车位时广播系统播报车站。

- 停车场引导子系统：停车场下方铺设RFID卡片，划分为3个停车位区域，根据停车位上的车辆读卡信息判断车位状态，根据不同的停车位卡号信息，指引车辆进场停车，根据读卡和离开读卡时间进行计费，利用语音播报系统完成自动收取费用。

- 智能ETC子系统：在停车场入口和出口安装道闸，实现自动闸机打开和关闭。当小车离开车库时系统自动计费并通过语音播报。

- 交通监控子系统：在重要的位置，安装网络摄像头，监控交通情况。

- 道路环境监管系统：包含路灯控制和环境监测，可对沙盘上各种照明设备进行查询和控制，实现对沙盘的各种环境传感器的监测。

# 三、物联网实训实验教学实验台

## （1）整体要求

规格尺寸: 本实验台要求采用钢质结构, 尺寸为L150cm*W35cm*H70cm左右，包含实验台桌体，带电脑主机柜，显示器工位。

实训平台至少包含4种综合性工程项目，必须包括智能家居系统、智能农业系统、智能仓储系统，其他工程项目可以是智能交通、智能医疗等中的一种或多种。

实训平台配备传感器、执行器为工业级，具有Cortex-A8或A9智能网关或中央控制系统，智能无线节点不少于9个，各工程项目支持手机、PAD、计算机等终端实现智能化远程控制。

## （2）实训项目技术参数要求

智能家居子系统应能够实现家居中典型环境参数的采集、电器的智能控制以及门禁安防，至少配备漫反射光电开关、调光灯、调光开关、智能开关插座、人体感应传感器、报警灯、电磁锁、指纹识别器、门禁读卡器、摄像头、空气开关、智能电表等设备，开关采用绝缘标准86盒设计。

智能农业子系统能实时远程获取温室的空气温湿度、光照强度、雨雪情况等，可以自动控制温室风机、补光等设备，至少配备LED指示灯、光敏传感器、震动传感器、温湿度传感器、雨滴传感器、直流风扇、可调灯等设备。

智能仓储子系统利用RFID设备和配套管理软件对智能货架的技术和工作流程进行模拟。至少配备货架多路高频读写器、平板天线、模拟货架、货品标签、电子价标等设备。

智能交通子系统包括交通指示灯控制、ETC系统。交通指示灯控制可根据系统配置，自动显示路口的各种交通指示灯；可远程无线控制交通指示灯的状态。ETC系统可模拟高速公路或停车场入口的ETC不停车收费系统，当模拟车辆进入入口的读卡器感应范围，读卡器会读出车辆基础信息、车辆出入信息，将信息存入数据库，然后闸机打开，车辆放行。当模拟车辆进入出口的读卡器感应范围，读卡器读出车辆信息，从数据库调出该车辆的进入信息，自动计算费用并自动进行扣费，然后开闸放行。

## （3）其它要求

1、ZigBee无线传感器网络模块，对传感器节点的数据采集。

2、提供数据列表视图，曲线视图，Android控制与传感器采集。

3、Android后台支持C/S、B/S架构，提供手机客户端的应用程序。

4、提供完整的配套开发工具及相关软件，提供完整的系统源码、配套实验指导书及相应实验文档

5、整个系统需配置大屏显示器（80英寸左右）一台，用于数据展示与控制。各子系统与实训台可很方便地与大屏连通（或切换）。

# 四、教学配套部分

1．提供所有基础实验与综合实验配套实验指导书及源代码。

2．传感器数据管理和采集软件1套，Windows下的采集程序，配合基本功能节点使用，可以在PC机上进行数据采集及分析。

3．提供所有智能终端平台、传感器、无线节点和核心器件的详细硬件设计PCB原理图、参考手册及使用手册、ZigBee标准及协议栈源代码和IEEE 802.15.4标准、嵌入式WIFI、RFID及蓝牙标准手册、教学和实验专用软件。提供全部开发软件；提供全部驱动及应用程序源代码；

4．提供Usb-uart扩展板，支持PC到无线通信节点的串口调试，提供相应的调试仿真器，提供锂电池充电接口。

5．综合实验：至少提供诸如M2M数据采集传输、自动环境监测综合实验、智能农业综合实验等综合实训项目配套仿真软件1套, 其中必须提供移动终端（Android）和PC Web的应用程序及源代码。

6. 提供教材、实验实训指导书、实验及教学使用的课程PPT、教学指导手册（以上均需纸质和电子稿，所有电子稿均必须是可进行图文编辑的可编辑版本）、WinCE6.0、linux、Andriod全面技术资料；

7. 提供从感知识别、网络构建、综合应用3个层次的全部开发、设计文档及源代码，能展现物联网技术综合应用的完整开发流程。

8. 供应商需提供物联网产品全新现货及必配随机系统软件，提供硬件正常使用所必需的附件（如仿真器、信号线、电源线等）。正品原装、质量可靠，符合国家质量检测标准的合格产品，随机资料（含用户操作手册、维护手册）及软件齐全(供方将所有设备名称规格产品序列号打印一份清单，由用户开箱)。

9、必须提供所有实验及应用案例的项目源代码及开发文档。

# 附注

本次招标，不要求投标商携带实物样品到现场，但要求提供投标设备的实物照片、整体效果图，以及在其他单位已实施情况的照片。

第四部分 合同主要条款

1、交货期

（1） 国（境）内供货：合同生效后30 天内；

（2） 国（境）外供货：信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

2、交货地点

（1） 国（境）内供货：江苏省南通市啬园路9号南通大学指定地点；

（2） 国（境）外供货：指定目的地为：南通、上海或南京。

3、付款方式

（1） 国（境）内供货：用户收到货物并验收合格后15个工作日内支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待质保期满后根据质保和售后服务情况支付。；

（2） 国（境）外供货：以外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的90%见单付，余款凭加盖南通大学国有资产与实验室管理处公章的最终用户签字的验收报告支付。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修 壹 年，保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分  附  件

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：配置清单及分项报价表

附件4：技术规格响应/偏离表

附件5：商务条款响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件8：报名投标确认函

附件1

投    标    函

南通大学国有资产与实验室管理处：

我方经仔细阅读研究              项目竞争性磋商文件（项目编号           ），已完全了解竞争性磋商文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本竞争性磋商项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响竞争性磋商公正性的任何利害关系。

2、愿按竞争性磋商文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。

4、同意按照竞争性磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守竞争性磋商文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                         邮政编码：

电    话：                         传    真：

Email：

供应商名称：                                （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件2

投 标 报 价 总 表

竞争性磋商项目名称：                                        竞争性磋商项目编号：

| 序号 | 包号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（章）                              授权代表（签名）：                                日期：

附件3

配置清单及分项报价表

竞争性磋商项目名称：                                        竞争性磋商项目编号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（章）                            授权代表（签名）：                          日期：

附件4

技术规格响应/偏离表

竞争性磋商项目名称：           竞争性磋商项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 采购规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（章）：             授权代表（签名）：

年   月   日

注：供应商应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，供应商必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件5

商务条款响应/偏离表

竞争性磋商项目名称：           竞争性磋商项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件 条目号 | 采购条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：供应商应对照竞争性磋商文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件6

法定代表人资格证明

南通大学国有资产与实验室管理处：

单位名称：

地址：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加南通大学          （项目名称）、项目编号：        竞争性磋商采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                                  （公章）

日期：                 年         月         日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件7

法定代表人授权书

南通大学国有资产与实验室管理处：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称）、项目编号：                的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

供应商名称：                      （公章）

日期：             年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

附件8

报名投标确认函

南通大学国有资产与实验室管理处（0513-85012138）：

我公司完全符合                                  项目（项目编号              ）招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加贵单位的招标，并将按时参加投标。

我公司在南通大学国有资产与实验室管理处投标过程中会严格执行国家法律法规，同时郑重承诺：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投标公司名称（公章）：

投标授权代表：

联系电话（手机）：

年　    月　    日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。