南通大学主校区部分中央空调维修保养招标书

一、项目概况

南通大学主校区部分中央空调维保合同到期，进行公开招标，相关内容如下：

1、主校区10#、11#、12#教学楼与东食堂（三洋多联机）的中央空调，计大金室外机78台、大金室内机270台、三洋室外机19台、三洋室内机101台。注：①所有配件及材料由乙方提供；②乙方提供维修所需的设备及工具；③不含配电柜及配电柜至空调机组的电源。
2、主校区图文信息中心，顿汉布什中央空调，恒温恒湿精密空调机组，空气处理柜，补水装置、电子水处理及加药装置。注：不含配电柜及配电柜至空调机组的电源；顿汉布什中央空调压缩机的保养或更换采用共同承担风险的方式，双方各承担50%费用。

3、主校区图文信息中心，海尔VRV、申菱恒温恒湿机组、杭州川井除湿机、新风机。注:不含配电柜及配电柜至空调机组的电源。

二、投标提供材料要求

（一）资格审查资料（独立包装，一式一份）。

投标时须提供：1、企业营业执照副本复印件；

              2、资质证书复印件；

              3、法人身份证复印件或法定代表人授权委托书原件以及被授权人身份证复印件；

              4、维保服务资质证书；

              5、工期承诺、质量承诺、安全承诺等；

              6、提供近3年在学校进行维保服务的合同复印件。

上述资料须封袋密装，复印件加盖单位公章，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，否则按废标处理。原件带至评标现场备查。

（二）标书（一式两份，正、副各一本）。

三、投标要求

投标分技术标和商务标。技术标占30分，商务标占70分。其中技术标包含内容：企业业绩情况、从业人员情况、如何进行维护保养、空调维护保养承诺及范围等。

四、付款方式

合同签订后两周内付合同价的50%，维保日到期后经验收合格后两周内付清剩余合同价的50%。

五、质量要求

确保整个空调系统运行正常，制冷制热效果良好。设备及装置在良好的状态下运行。

六、招标控制价

本次招标控制价30万元，超过者一律作废标处理。

七、评分标准

技术标（满分30分），其中维修保养方案10分，维修保养承诺8分，业绩情况6分(一项业绩2分，共6分），从业人员情况6分。由各评委根据技术标内容进行评分，所有评委对某个投标单位的评分的算术平均值即为该投标单位的技术标得分。

商务标（满分70分），最低报价得70分，其余得分=最低报价÷报价×70分。
八、评标办法

由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行综合评标。未中标者恕不电话通知，无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

九、本招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。

南通大学后勤保障部


                           2018年9月25日
