## Sheet1
主校区部分楼宇中央空调资料
序号 | 品牌 | 型号 | 输入功率（KW） | 外机数量(台) | 总功率（KW） | 制冷面积（㎡） | 总制冷量（KW） | 制造时间 | 安装地点 | 室内机（台）
1 | 麦克维尔风冷热泵机组 | MMC100MR | 10.3 | 16 | 164.8 |  | 400 | 2004 | 1#教学楼 | 16
2 | 大金VRV | RXYQ10MY1B | 9.3 | 18 | 167.4 |  | 450 | 2004 | 5#教学楼 | 409
3 |  | RXYQ12MY1B | 10.8 | 2 | 21.6 |  | 60 |  | 5#教学楼
4 |  | RXYQ14MY1B | 14.3 | 19 | 271.7 |  | 665 |  | 5#教学楼
5 |  | RXYQ16MY1B | 15.6 | 27 | 421.2 |  | 1080 |  | 5#教学楼
6 | 三洋VRV | SPW-CR1154DDCH8 | 11.5 | 15 | 172.5 |  | 562.5 | 2006 | 6#教学楼 | 142
7 |  | SPW-CR1154DXCH8 | 11.3 | 8 | 90.4 |  | 300 |  | 6#教学楼
8 | 三洋VRV | SPW-CR1154DDCH8 | 11.5 | 7 | 80.5 |  | 262.5 | 2006 | 7#教学楼 | 63
9 |  | SPW-CR1154DXCH8 | 11.3 | 4 | 45.2 |  | 150 |  | 7#教学楼
10 | 三洋VRV | SPW-704DDCH8 | 7.13 | 1 | 7.13 |  | 25 | 2006 | 8#教学楼 | 78
11 |  | SPW-904DDCH8 | 9.32 | 2 | 18.64 |  | 63 |  | 8#教学楼
12 |  | SPW-904DXH8 | 8.84 | 1 | 8.84 |  | 31.5 |  | 8#教学楼
13 |  | SPW-CR1154DDCH8 | 11.5 | 12 | 138 |  | 450 |  | 8#教学楼
14 |  | SPW-CR1154DXCH8 | 11.3 | 4 | 45.2 |  | 45.2 |  | 8#教学楼
15 | 三洋VRV | SPW-C903DYH8 | 13.8 | 24 | 331.2 |  | 756 | 2006 | 9#教学楼 | 38
16 |  | SPW-C483DYH8 | 6.9 | 1 | 6.9 |  | 15.7 |  | 9#教学楼
17 |  | SPW-C253DYH8 | 3.4 | 1 | 3.4 |  | 8 |  | 9#教学楼
18 |  | SPW-C253DHL8 | 3.41 | 4 | 13.64 |  | 32 |  | 9#教学楼
19 | 大金VRV | RXYQ10MY1B | 9.3 | 6 | 55.8 |  | 150 | 2004 | 综合楼 | 155
20 |  | RXYQ14MY1B | 12.9 | 11 | 141.9 |  | 385 |  | 综合楼
21 |  | RXYQ16MY1B | 15.6 | 2 | 31.2 |  | 80 |  | 综合楼
22 | 麦克维尔风冷热泵机组 | MMC100MR | 8.65 | 14 | 121.1 |  | 350 | 2004 | 东食堂多功能厅 | 7
23 | 合计 |  |  | 199 | 2358.25 |  | 6321.4 |  |  | 908
24 | 麦克维尔风冷热泵螺杆机组 | MHS1452STO22 | 158 | 3 | 474 |  | 1515 |  | 西食堂顶
25 | 空气处理机组 | MDM1315H | 15 |  | 15 |  |  |  | 西食堂一层东 | 1
26 |  | MDM1315H | 15 |  | 15 |  |  |  | 西食堂一层西 | 1
27 |  | MDM1315H | 15 |  | 15 |  |  |  | 西食堂二层东 | 1
28 |  | MDM1315H | 15 |  | 15 |  |  |  | 西食堂二层西 | 1
29 |  | MDM1315H | 15 |  | 15 |  |  |  | 西食堂三层西 | 1
30 | 风机盘管 | [7 empty] | 西食堂三层东 | 16
31 | 定压补水装置 | XOZ600
32 | 合 计 |  |  |  | 549 |  | 1515