公开招标采购文件

项目名称：南通大学中央空调维修保养

项目编号：TDFW(GK)2019-038

南通大学招投标管理办公室

2019年5月14日

目  录

一、公开招标采购公告

二、供应商须知

三、采购货物要求及相关说明

四、商务条款

五、附件

第一部分   公开招标采购公告

南通大学拟采取公开招标方式购买啬园校区、启秀校区及钟秀校区部分中央空调维修保养服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：南通大学中央空调维修保养相关服务

二、项目编号：TDFW(GK)2019-038

三、采购预算：33万(标段一16万，标段二17万）

每标段各评出一家中标单位，可投其中一个标段或者全投，必须将标段一和标段二分别制作招标文件，单独封装。

四、货物品名、数量及技术规格：详见本招标文件第三部分“招标货物要求及相关说明”。

五、合格的投标人具备的条件：

参加本次招标的单位除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、投标人资质类别：必须是具有独立法人资格的、专业从事中央空调维保服务的单位；

3、具有本次采购货物的供货、安装、售后服务的相应资质；

4、具有良好的商业信誉，近三年运营状况良好且未处于停业或破产状态，资产未被重组、接管和冻结，没有骗取中标、严重违约、恶意举报（含举报不实）行为，不存在尚未了结的重大诉讼案件，不存在招标投标活动中受到违规处罚且处于该地区或该行业限制投标期间的记录等情形。

请投标人认真对照资格要求，如完全符合资格要求的，才能参与报名；如不符合资格要求，故意参与报名的，所产生的一切后果由投标人承担。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。

八、招标文件售价：人民币300元。（现金，投标时现场缴纳，事后不退。）

九、投标保证金：人民币6000元，限银行汇票，其他方式无效。

南通大学账户信息：

1、单位名称：南通大学

2、税务登记号码：12320000466012919A

3、统一社会信用代码：12320000466012919A

4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部

5、行号：105306000071

6、账号：32001648636059123123

7、地址：南通市啬园路9号

8、联系电话：85012100

十、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2019年5月31日15时00分前将“报名投标确认函”（格式见附件8）填写完整，扫描并用“项目名称+投标公司名称”作为文件名保存成文件，发送电子邮件至以下邮箱：ztb@ntu.edu.cn。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十一、投标文件接收时间及地点

投标文件请于2019年6月4日下午14:00—14:30送达啬园路9号南通大学啬园校区综合楼421室，2019年6月4日下午14:30在啬园校区综合楼416室进行评标。邀请所有投标人参加，不另行通知。

十二、与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系

如对技术方面有疑问请咨询项目联系人；对招标条款疑问请咨询招标联系人。

项目联系人：刘应

联系电话：0513-85012737

招标联系人：汤靖、娄阳

联系电话：0513-85012138

第二部分  投标人须知

# 一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的公司。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）公开招标采购公告

（2）投标人须知

（3）招标货物要求及相关说明

（4）商务条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

# 二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

包括资格证明文件、技术文件和商务文件。应装订成册，分别封装。

（一）资格证明文件包括：

（1）营业执照复印件；

（2）法定代表人资格证明原件（格式见附件6）；

（3）法定代表人授权书原件（格式见附件7）；

（4）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明；

（5）投标人近三年内无行贿犯罪违法记录声明；

（6）具备履行合同必须的设备和专业技术能力的证明材料；

（7）投标人2018年度依法纳税的相关证明材料（纳税周期为一年）；

（8）法定代表人及授权代表近6个月依法缴纳社会保障金的相关证明材料。

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，原件带到评标现场备查。

- 技术标包括以下部分：

- 技术方案；

2、服务承诺；

3、近三年相似维保案例业绩。

- 商务标

报价单（含分项报价和总报价）

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交资格证明文件正本1份，技术标文件正本1份、副本2份，商务标文件（报价）正、副本各1份。商务标文件（报价）、资格证明文件和技术标文件须分开装并在投标文件的封面上明确标明资格证明文件、技术标文件和商务标文件（报价）以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

# 三、投标细则

3.1. 质量要求

确保整个空调系统运行正常，制冷制热效果良好。设备及装置在良好的状态下运行；发生故障1小时内响应。

3.2. 投标报价

本次招标总控制价33万元(标段一16万元，标段二17万元），以人民币报价，超过者一律作废标处理。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达南通大学啬园校区综合楼421室，逾期送达或未送达指定地点以及未按询价文件要求密封的投标文件，潜在投标人须自行承担相应风险。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.6. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

# 四、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开招标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认接受开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员拆封。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理明显低于成本的；

（6）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对招标文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害招标人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装；

（16）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

# 五、评标方法及评分标准

# 5.1. 评标方法

（1）本次招标采用综合评分法评标，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分。

5.2. 评分标准

| 评审因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标 报价 |  | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30 |
| 技 术 | 方案 | 40 | 提供的技术方案完整、可行、合理、先进；方案描述清晰，对系统现状和业务需求的理解与分析准确，充分考虑用户需求；对设备的供货、安装调试、验收和配合应用系统上线等进行了合理安排和规划；关键技术和施工工艺的、实施难点及解决方案；验收方案等。方案评价好得30-40分；评价较好得15-29分；评价一般得1-14分。 |
|  | 服务 承诺 | 20 | 根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺评分。优秀者得15-20分；较好得8-14分；一般得1-7分。 |
|  | 业绩 | 5 | 投标人近三年以来有维保案例的得1分；本次所投维保的品牌近三年有案例的（以提供的维护保养合同复印件为准，合同中不得隐去任何内容，否则无效，同一被维保单位的多份维保合同仅算一份业绩）每份1分，最多得5分。 |
|  | 投标 文件 | 5 | 根据投标文件对投标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等评分，满分5分。 |
| 合计 |  | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

# 六、 定标

6.1. 评标小组按照综合评分结果对投标人进行排序。排序相同的，按投标报价由低到高顺序排列。排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

# 6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

# 6.4. 对未中标的投标人，招标人不做未中标解释。

# 七、合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在10日内与招标人签订合同，过期视为放弃中标。

7.2. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.3. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分 招标货物要求及相关说明

- 标段一

1、标段一维保区域范围

启秀校区(除动物中心)与钟秀校区(除活塞机)中央空调及主校区西食堂麦克维尔风冷螺杆机组。委托中标人进行维修保养，中标人应确保中央空调始终处以良好的工作状态。（详见下表）

- 标段一设备概况及分布

注：1、主校区西食堂螺杆压缩机在校方确认后，维修费双方各承担50%。2、除螺杆压缩机外所有配件。3、螺杆压缩机换油两年内不得少于一次。4、不含配电柜及配电柜至机组的电源与水泵。5、合同期内外机清洗不得少于一次。

二、标段二设备概况及分布

注：1、所有配件及材料由中标人提供。2、中标人提供维修所需的设备及工具。3、不含配电柜及配电柜至空调机组的电源。4、合同期内对以上空调的室内及室外机清洗不得少于一次。

第四部分 商务条款

一、付款方式：合同签订后两周内首付合同价30%，维保日期到期后经验收合格后两周内付清剩余合同价的70%。

二、协议期限与其他：

本项目公开招标有效期两年，维保合同一年一签。本合同经双方签字盖章之日起生效。

三、维修保养的服务内容及项目（招标人简称甲方、中标人简称乙方）

（一）技术维护方面

全年在夏季和冬季开机前，对机组进行全面维护，具体情况如下：

1、机组运行情况：复检机组运行设定参数、机组实际运行参数（压力传感器、温度传感器、电流传感器）。

2、压缩机：对地绝缘情况良好。启动与运行电流符合负荷技术参数的要求。压缩机运行平稳、无杂音。

3、控制部分：检查集中控制器和电脑扳控制系统的元件，检查机组的保护设定与工作状况，检查系统控制器。

4、制冷工质：检查吸、排气压力，吸排气温度，检查机组有无冷媒渗漏情况，确保压力、温度正常，系统无渗漏。

5、室内机、室外机定期进行滤网清洗、翅片清洗。

6、保养工作结束后，将机组运行状况、控制与报警记录及处理情况汇报给甲方。

（二）技术保养方面

设备运行期间，乙方将派技术服务人员每周不少于一次到甲方机房和使用区域进行跟踪服务。常规检查服务后，应即口头或书面向值班人员汇报情况并征询意见。

l、机组运行情况：检查电压、电流，机组的增减载情况，有无杂音。

2、吸排气状况：检查制冷剂，有无渗漏现象。

3、换热系统：检查冷凝器蒸发器换热情况。

4、电器部分的联动工作情况。

5、检查压缩机油电加热的工作情况，回油情况。

6、室内机组运行、控温情况、风量大小、噪音等，并及时处理。

注：如需要乙方进行本合同项目以外的服务时，乙方将根据要求提交经费预算，报甲方同意后进行。

(三）故障维修方面

设备在使用过程中出现故障，接到甲方通知后，乙方维保人员在2小时内到达现场，对故障部位进行修理。普通维修10小时内修复完毕，特殊维修24小时内修复完毕，如遇特殊零配件损坏情况下协商解决。

l、报告故障原因及损坏的器件，及时更换配件确保正常运行。

2、复检故障性抢修的情况及修理后该部分的工作情况。

3、及时与甲方操作人员沟通，分析原因。辅导操作人员，提高操作水平及故障处理的方法。

4、维保期内，由于人为原因及电源引起的损坏，或其他不可抗力原因引起的故障（如地震、洪水、飓风、雷电等），费用的发生由甲方支付，但乙方以优惠的价格提供配件。

四、双方权利和义务（招标人简称甲方、中标人简称乙方）

（一）甲方的权利和义务：

1、甲方有权监督检查乙方依照合同约定实施维保计划的情况，监督经乙方维保后的空调设备是否符合安全技术规范技术要求，其性能是否良好。

2、甲方有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理人员的乙方人员，有权要求乙方更换人员。

3、甲方按照合同约定按期支付维保款。

4、甲方为乙方提供维保所需的工作环境、场所、电源等。

5、未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与本项目的空调设备维保有关的工作。

6、甲方应按规程操作空调设备，作好各项数据的记录，及时沟通。签收乙方的维保记录及建议等。

(二）乙方的权利和义务：

l、乙方不得以任何形式将本维保项目进行非法分包、转包。

2、乙方应掌握所服务设备的准确信息，当出现不满足设备运行的条件时，乙方有及时书面告知甲方的义务，并提出整改建议和方案。

3、乙方负责做好保养工作书面记录，由维护保养工作人员和甲方授权人员共同签字确认。保养工作记录内容应当包括设备的名称、型号和额定功率等技术参数以及维护保养的内容、日期、建议等。

4、乙方提供维修、保养等服务内容和项目。

5、乙方及时提供服务过程中各项费用的有效发票。

第五部分  附  件

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：配置清单及分项报价表

附件4：技术规格响应/偏离表

附件5：商务条款响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件8：报名投标确认函

附件1

投    标    函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投 标 人（公章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手 机 ： |  |
| E m a i l ： |  |
| 地 址 ： |  |
| 日 期 ： |  |

附件2

投 标 报 价 表

投标单位名称：                                                项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 生产厂商 | 单价（元人民币/套） |
| --- | --- | --- | --- |

附件3

配置清单及分项报价表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 货币 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |
| 供应商名称（公章） |  |  |  |  | 授权代表（签名） |  |  |  | 日期 |  |

附件4                            技术规格响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购规格 |  | 投标规格 |  | 响应/偏离 | 说明 |
| 供应商名称 （公章） |  |  | 授权代表（签名） |  | 日期 |  |

注：供应商应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明，对有具体参数要求的指标项，供应商必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件5                               商务条款响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购条款 |  | 投标条款 |  | 响应/偏离 | 说明 |
| 供应商名称（公章） |  |  | 授权代表（签名） |  | 日期 |  |

注：供应商应对照公开招标文件的商务条款，逐条核对是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明。

附件6

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：        性别：   身份证号码：                       系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

法人代表人身份证复印件粘贴处

附件7

法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件8

报名投标确认函

南通大学招投标管理办公室：

我单位自愿参与贵校   （项目名称及编号）    项目的投标，现发确认函并做出以下承诺：

# 1、我单位完全符合招标公告中的投标人资质要求；

2、我单位已按照招标文件要求缴纳投标保证金并会准时参加本次采购的投标；

3、我单位在投标过程中会严格遵守国家法律法规以及贵校相关管理规定；

4、我单位与本项目相关负责人之间均不存在可能影响公正性的任何利害关系。

如我单位提供虚假信息或未履行以上承诺，贵校可全额没收我单位缴纳的投标保证金（作为预定的损害赔偿而非罚款）。

投标人：                      （公章）

法定代表人（授权代表）：

联系电话（手机）：

日期：              年      月      日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。