关于开展校内仪器设备免费巡检活动的通知（第二批） 
各相关学院：
经协商，南通钏泽生物发展有限公司、江苏新海天国际贸易有限公司、上海钰会生物技术有限公司、江苏麦思高普科技有限公司将在我校开展实验室设备维护与售后等活动，有关事项见附件表格。请有需要的老师和同学提前与厂方联系备案，以便更好为您服务。 
国资处联系人：李韦华 85012138 ，牛书花85012891。
     
  
                       国有资产管理处（招投标管理办公室）
            2024年5月13日

	供应商名称
	时间
	地点
	产品
	活动内容
	联系人

	南通钏泽生物发展有限公司
	5月15日-5月16日
  9:00-17:00
	啬园校区 16号楼一楼大厅
启秀校区图书馆门前
	大龙：移液器、磁力搅拌器、离心机、混匀仪、摇床等
	1.移液器类:免费维护、维修、校准。
2.仪器类:免费维护、维修。安全性能检测等。
3.移液器以旧换新活动。
4.新机器免费试用一个月。
	周杰18252856335

	江苏新海天国际贸易有限公司
	5月15日-5月17日
9:00-17:00
	仪器设备所在实验室
	Leica：正置显微镜，倒置显微镜，体视显微镜，荧光显微镜
	1、显微镜免费维护保养；
2、显微镜的使用及规范化操作免费培训；
3、显微镜免费调试及故障维修，如有硬件损坏需要更换零配件，只收取零配件成本费。
	雷钧（销售经理）15380875985

郭守（售后工程师）15380875987

	南通钏泽生物发展有限公司
	5月20日-5月24日
9:00-17:00
	仪器设备所在实验室
	致微：
高压灭菌器
	容器腔体清理清洗、线路检查、微动开关检查，密封圈，压力表，安全测试等。
	丁勇强18859247412

	上海钰会生物技术有限公司

	5月20日-5月21日
9:00-17:00
	啬园校区、启秀校区，仪器设备所在实验室
	赛默飞：（ThermoFisher）：超低温冰箱,二氧化碳培养箱，生物安全柜，离心机，摇床，水机，磁力搅拌器等
Implen:超微量分光光度计
	超低温冰箱、二氧化碳培养箱、生物安全柜、离心机、摇床、水机及超微量分光光度计等设备维护保养；冰箱除霜、过滤网及冷凝器清理、线路检查、气体管路检查、日常使用注意事项、实验技术支持、设备操作培训等。
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	江苏麦思高普科技有限公司
	5月27-5月28日
9:00-17:00
	蔷园校区
16号楼一楼大厅
18号楼一楼大厅
	麦克奥迪（Motic）：
生物显微镜、体视显微镜、荧光显微镜、金相显微镜、超景深3D显微镜、无线平板数码互动实验室等
	1. 校内Motic显微镜检修、清洁、调试；
1. 新机展示并提供排样测试服务；
显微光学成像技术方案交流
	陈燕评
18251928555



