技术参数

标段一：手持式三维激光扫描仪

1.用途：“新能源及其装备”领域的数据扫描测量以及逆向工程；
2.设备结构形式：手持式，整个系统可携带至工作现场进行快速安装和校准，并保持系统的稳定性，不受噪声、震动的影响而影响扫描；

3.设备适用范围：能够对中小型（0.1m~3m）零件进行精确扫描；

4.扫描方式：激光式

5.配置及技术参数

1) 结构光：采用激光线，激光线长度不小于200mm，能够进行深孔扫描；

2) 激光安全等级：二类，对视力无害；
3) 扫描速度：≥450000点/秒；

4) 体积精度：≤0.03mm+0.08mm/m；

5) 分辨率：≤0.1mm；

6) 扫描范围：≥200x200mm；

7) 使用环境及条件：常温（0℃～35℃），相对湿度<95%，日光灯和自然光环境都可以正常工作使用；
8) 标准附件： USB数据传输线、便携式仪器箱等必要附件；
9) 设备及软件认证：设备及软件通过第三方认证，提供检测证书；

6.扫描软件要求

1) 自带扫描软件或者免费赠送第三方软件；

2) 与Windows操作系统兼容；
3) 扫描数据后，可进行点云噪声处理、去除孤岛、修剪等编辑操作；
4) 可视化的三维图形实时扫描；
5) 输出数据接口：直接生成STL缺省输出格式。多种标准数据文件格式输出，兼容多种CAD 软件（Catia、Pro_e、UG、Geomagic、Imageware等）；

7.招标现场需带设备进行演示；
8.其他相关服务要求

1) 培训：供方需要到学校进行现场维修以及使用操作培训；

2) 技术支持：提供24小时的技术支持。

标段二：拍照式精密三维扫描仪

1.用途：“新能源及其装备”领域的数据扫描测量以及逆向工程；

2.设备结构形式：便携式，整个系统可携带至工作现场进行快速安装和校准，并保持系统的稳定性，不受噪声、震动的影响而影响扫描；

3.设备适用范围：能够对小型（10mm~1m）零件进行精确扫描；

4.扫描方式：拍照式
5.配置及技术参数

1) 分辨率：≥400万像素；

2) 扫描精度：≤0.03mm；
3) 单次扫描范围：≥125x100mm；

4) 使用环境及条件：常温（0℃～35℃），相对湿度<95%，日光灯和自然光环境都可以正常工作使用；
5) 标准附件： USB数据传输线、三角支架、精度自校准板和便携式仪器箱等必要附件；
6) 设备及软件认证：设备及软件通过第三方认证，提供检测证书；

6.扫描软件要求

1) 自带扫描软件或者免费赠送第三方软件；

2) 与Windows操作系统兼容；
3) 扫描数据后，可进行点云噪声处理、去除孤岛、修剪等编辑操作；
4) 可视化的三维图形实时扫描；
5) 输出数据接口：直接生成STL缺省输出格式。多种标准数据文件格式输出，兼容多种CAD 软件（Catia、Pro_e、UG、Geomagic、Imageware等）；

7.招标现场需带设备进行演示；
8.其他相关服务要求

1) 培训：供方需要到学校进行现场维修以及使用操作培训；

2) 技术支持：提供24小时的技术支持。

技术咨询联系人：华亮13515209083
