项目编号：TDFW(GK)2023-047

公 开 招 标 文 件

项目名称：南通大学啬园及启秀校区部分电梯维保服务

南通大学招投标管理办公室 2023年6月

目 录

第一部分  采购公告	2

第二部分  投标人须知	5

一、招标文件	5

二. 投标文件	6

三、投标细则	7

四、开标、评标	8

五、评标方法及评分标准	10

六、定标	12

七、中标通知书及合同的签订	12

八、其他	12

第三部分  招标服务及有关说明	13

第四部分  合同主要条款	13

第五部分  附 件	16

附件1：投标承诺函	17

附件2：投标报价总表	18

附件3：配件品牌分项报价表（一）	19

附件4：配件品牌分项报价表（二）	20

附件5：配件品牌分项报价表（三）	21

附件6：配件品牌分项报价表（四）	22

附件7：配件品牌分项报价表（五）	23

附件8：五个品牌配件报价总表	24

附件9：法定代表人资格证明	25

附件10：法定代表人委托书	26

附件11：无重大违法记录声明	27

附件12：诚信承诺书	28

第一部分  采购公告

南通大学委托招投标管理办公室，就啬园及启秀校区部分电梯维保服务项目进行公开招标，欢迎有意向的合格供应商参与投标。

本次采购的相关信息如下：

一、采购项目名称：啬园及启秀校区部分电梯维保服务

二、采购项目编号：TDFW(GK)2023-047

三、采购项目品名、数量及技术规格：详见本项目招标文件第三部分“采购项目及有关说明”。

四、采购项目预算：17.5万元/年

五、本项目不接受联合体投标，不接受分包

六、合格的供应商

参加本次采购活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、中国境内合法注册的企业法人；

2、具有本次招标项目的维保、售后服务等的相应经验和能力；

3、招标项目的专业服务商。

4、供应商不得存在下列情况之一：

（1）供应商最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn）”网站列入失信执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目采购招标中同时参加。

七、供应商资格审查方式：资格后审。

八、招标文件的获取：本次招标文件在南通大学招投标管理办公室官网（https://ztb.ntu.edu.cn/）上发布，由供应商报名后自行下载，其他任何媒介上转载的招标信息均为无效，后果自负。

九、投标登记：潜在供应商如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)注册并完成登记。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十、确定参与本次采购活动的供应商，须支付标书费300元人民币。

（通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm缴纳，标书费事后不退，标书费发票将以电子发票形式推送到登记注册邮箱。）

十一、投标方式：

现场递交：

（1）投标文件接收开始时间：2023年7月13日14时00分

（2）投标文件接收截止时间及开标时间：2023年7月13日14时30分

（3）投标文件接收地点：南通大学啬园校区北一门东传达室

（4）联系人及联系方式：邹老师0513-85012720

快递邮寄：

邮寄的投标文件必须密封且在外包装显著位置注明项目标识（项目编号、项目名称和投标人名称），无标识或标识模糊不清的，不予接收。投标文件须用顺丰快递在投标截止时间前送达并由接收人签收，超期送达或外包装破损的邮寄件不予接收。投标人应充分考虑并自行承担邮寄造成的一切风险。

收件人：沈老师，南通大学啬园校区国资处综合楼229。

联系电话：0513-85012365

十二、评标地点：南通大学啬园校区综合楼233室

十三、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

十四、与本次采购有关的事宜请按下列通讯方式联系：

牛老师（货物、工程）0513-85012891

沈老师（服务）0513-85012365

李老师（货物、工程、服务）0513-85012138

项目技术咨询联系：陈老师 0513-85012648

单位部门：南通大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学啬园校区综合楼229室

如投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn。

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的生产厂家、经销商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）公开招标采购公告

（2）投标须知前附表

（3）投标人须知

（4）招标货物及配套安装项目有关说明

（5）合同主要条款

（6）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，请在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn通知采购人，采购人将通过邮件方式答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括商务文件、技术文件和资格证明文件：

商务文件（报价）：

（1）投标承诺函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

（2）配件品牌报价表（格式见附件3-附件8）

技术文件包括以下部分：

（1）公司简介（在资金、装备、人员、技术等方面的实力）

（2）投标人2020年1月以来与本次竞项目同类产品的销售业绩（合同复印件，原件备查）

（3）服务承诺

（4）投标项目宣传彩页、合格文件、技术资料等

（5）投标人认为需要陈述的其他内容

资格证明文件：

（1）营业执照复印件（复印件加盖单位公章）

（2）法定代表人资格证明原件（格式见附件9）

（3）法定代表人委托书原件（格式见附件10）（法定代表人本人参加投标和签署投标文件的无需提交此证明材料。）

（4）无重大违法记录声明原件（见附件11）

（5）诚信承诺书原件（见附件12）

上述所有原件均应为有效的原件，所有材料复印件均为有效的原件的复印件并加盖投标人单位公章且清晰可见（原件备查），否则引起的后果由投标人自负。

2.3. 投标文件的格式及签署

（1）投标人需提交资格审查文件正本1份、副本2份；技术标正本1份、副本2份；商务标文件正本1份、副本1份。资格审查文件、技术标文件、商务标文件须分别封装，并在投标文件的封面上明确标明资格审查、技术文件、商务文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）商务标文件（报价）、技术标文件和资格审查文件须分开独立包装，即：分别装在三个纸袋里。

（3）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印建议胶印装订。

（4）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原被授权代表签署。

（5）投标人应按招标文件中提供的投标要求认真制作、盖章及签字。

2.4投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标项目

投标项目完全符合招标文件规定的服务的要求，达到国家或行业规定的标准。

3.2. 投标报价

投标总价应是项目完税后的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、发放等全部费用，以人民币报价。

报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前按时递交，逾期以及未按招标文件要求递交的投标文件，投标人须自行承担相应风险。

（3）采购人不接受以邮寄（含快递）、传真、电子邮件、电报、电话等方式投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤回投标文件，但在投标截止时间后不允许撤回。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6. 联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，采购人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 采购人按规定的时间和地点进行开标。

4.2. 采购人组织用户代表和有关技术专家组成评标委员会进行评标。

4.3. 评标时若出现同一品牌的产品有多个投标人投标时，参见《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定。

4.4. 开标结束后，评标委员会对投标人的投标资格进行审查，随后对资格审查通过的投标人是否实质性响应招标文件要求进行符合性审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签章、签字或签章人无法定代表人有效委托的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）报价明显偏离市场行情的；

（6）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）其他未对招标文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害采购人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装；

（16）投标报价超过招标文件中规定的预算金额；

（17）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（18）因重大变故，招标任务取消的；

4.7. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价总表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价总表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价总表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.8. 评标委员会认为有必要时，可要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.9. 评标委员会将从投标人的投标报价、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）公开招标程序：资格符合性评审→技术标评审→商务标开标→确定中标候选人

（2）本次招标采用综合评分法评标，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（投标人最终得分）最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（3）评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

（4）各投标人技术得分为各评标委员会成员评分的算术平均值，分值保留小数点后两位。

（5）投标人最终得分 = 技术得分 + 报价得分。

5.2. 评分标准

| 评审因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务标（30分） | 投标报价 | 维保报价20 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×20 |
|  |  | 配件报价10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：配件必须报原厂价格 配件报价得分=（投标基准价/投标报价）×10 |
| 技术标（70分） | 资质 | 14 | 1.项目负责人的上岗证，提供一份得2分，最多4分； 2.不少于3人的电梯维保专业技术人员证书，每份得2分，最多6分； 项目负责人及专业技术人员需提供本单位近半年的社会保险缴费证明。 3.在有效期内的，涵盖本项目电梯品牌生产厂家授权书，每份得1分，最多得4分。 |
|  | 方案 | 30 | 1.维保方案科学合理、可靠可行，满足学校维保需求。优秀、良好、一般、差，四个等级，优秀得12分，良好得8分，一般得4分，差不得分； 2.根据提供的维保应急方案完整性、合理性、可行性情况进行打分。优秀、良好、一般、差，四个等级，优秀得12分，良好得8分，一般得4分，差不得分； 3.对学校的电梯设备设施维护管理提出详实的合理化建议。优秀、良好、一般、差，四个等级，优秀得6分，良好得3分，差不得分。 |
|  | 服务 | 6 | 1.安全服务承诺：承诺承揽的维保服务项目每一个环节安全运行，无隐患； 2.及时服务承诺：除遵守招标文件要求外，对一切突发事件能够做到及时、快捷处置并定期巡检； 3.规范服务承诺：承诺每一个技术动作符合设施技术规范等相关承诺； 4.其他针对此次项目提出详实的合理化服务承诺。 以上承诺有一个得1分，最多得6分。 |
|  | 业绩 | 13 | 1.投标单位近三年签订的电梯维保类有效合同，每份得1分，最多得5分； 2.近三年有维保该品牌电梯的案例（以提供的维保合同复印件为准，合同中不得隐去任何内容，否则无效，同一被维保单位的多份维保合同仅算一份业绩）每份2分，最多得8分。 |
|  | 用户评价 | 5 | 用户评价为优秀的，每份得2分，良好每份得1分，最多得5分。 |
|  | 投标文件 | 2 | 根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等评分，满分2分。 |
|  | 合计 | 100 | 投标单位最后得分保留两位小数。 |

为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

六、定标

6.1. 评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标委员会认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足采购人要求时，有权否决所有投标，评标委员会也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 对未中标的投标人，采购人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示1天，公示期满后无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在30日内与采购人签订合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后三年内的投标资格，并向省级财政部门报备。

八、其他

投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标服务及有关说明

一、南通大学啬园、启秀校区电梯分布及设备规格（共计23台）：

二、服务质量要求

维保质量应符合国家法律法规和地方标准要求，并符合特种设备安全技术规范【电梯使用管理与维护保养规则（TSG T5001-2009）】和江苏省地方标准。

确保电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠。设备及装置在良好的状态下运行；发生任意故障30分钟内响应。

第四部分  合同主要条款

一、付款方式

合同签订后两周内付合同价的30%，维保日到期后经验收合格后两周内付清剩余合同价的70%。

二、服务内容

维护保养、日常检修、修理工程、应急维修、五方通话设备维护；周巡视保养、月保养、半年保养、一年保养、积水排除及学校重大活动服务保障。电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，及与电梯安全运行相关的其他项目。

三、维保方式

大包：提供维保所需工具和劳务，以及电梯零部件（需提供电梯原厂备件及配件）（大包：不包含主机、曳引轮、控制柜主板、变频器、钢丝绳）。并提供相应的报价明细。

四、其他约定

- 维保单位提供24小时的紧急救援服务，在电梯中公示紧急救援服务热线电话。当电梯发生困人故障，维保单位应在接到通知后30分钟内赶到现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，在接到校方通知后30分钟内赶到现场实施抢修。

- 每台电梯均应建立独立的维保记录，并协助建立健全电梯安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合本单位开展应急救援演练等。

- 确保经维保后的电梯符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，且电梯安全性能良好。

4、委派为本单位电梯提供维保服务人员的需持证上岗，本单位有权拒绝无证人员开展维保活动。有权要求维保方服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理人员的维保人员，有权要求更换人员。

5、除国家规定的强制定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对维保方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。

6、负责支付维保期内电梯年检费用。

7、建立电梯安全运行的相关管理架构、制度、确保制度、人员、资金落实到位。

8、本单位对电梯安全管理人员现场监督检查维保方的电梯保养工作过程和工作结果、对维保记录、修理记录签字确认，签收维保方提交的与电梯维保工作有关的文件。

9、电梯发生故障或异常情况时应立即停止使用，并做好相关安全防护措施。在电梯的日常使用时间内，确保报警电话、警铃装置发出的求救信号能及时响应和抢修，并详细记录相关工作的具体时间。

10、维保方需制订有关电梯的应急救援预案（如：电梯困人、消防、电梯水浸等）。每年至少一次定期开展应急救援演练，确保应急系统运行有效。

11、根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前通知本单位并经同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日。

12、现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，维保方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作。并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

13、作业过程中应服从本单位现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知本单位，作业时，作业人员不得少于二人。

14、根据电梯的故障统计记录，至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包、含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

15、维保质量应符合国家法律法规和地方标准要求，并符合特种设备安全技术规范【电梯使用管理与维护保养规则（TSGT5001-2009）】和江苏省地方标准。

16、确保电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠。设备及装置在良好的状态下运行；发生故障半小时内响应。

17、维护保养、日常检修、修理工程、应急维修、五方通话设备维护；周巡视保养、月保养、半年保养、一年保养、积水排除及学校重大活动服务保障。

五、维保期限

招标有效期：2023年8月15日至2024年12月31日，中标单位在中标期内如不符合要求，未能履行服务承诺和合同规定的各项义务，维保质量低劣，不予改正，或给招标方造成损失的，则招标方有权在有效期内终止合同。合同分两次签署，招标方将对中标方项目服务情况进行验收，验收合格续签下一年度的合同；验收不合格的，学校有权终止合同。

第五部分  附 件

附件1：投标承诺函

附件2：投标报价总表

附件3：配件品牌分项报价表（一）

附件4：配件品牌分项报价表（二）

附件5：配件品牌分项报价表（三）

附件6：配件品牌分项报价表（四）

附件7：配件品牌分项报价表（五）

附件8：五个品牌配件报价总表

附件9：法定代表人资格证明

附件10：法定代表人委托书

附件11：无重大违法记录声明

附件12：诚信承诺书

附件1：投标承诺函

投 标 承 诺 函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我方愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方在参加本招标项目前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。

3、我方与本招标项目及其相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

4、愿按招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价。

5、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

6、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

7、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

8、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

9、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

10、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系。

投标人名称：             （公章）法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

手机：                           日   期：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       Email：

附件2：投标报价总表

投标报价总表

采购项目名称：                                    采购项目编号：

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校区 | 地点 |  | 设备型号 | 制造单位 | 启用日期 | 数量（台） |  | 单价（元/年） | 分项总价（元/年） |  |
| 啬园校区 | 16号楼 |  | KLK1/VF | 康力 | 2014年6月 | 1 |  |  |  |  |
|  | 17号楼 |  | KLK1/VF | 康力 | 2014年6月 | 1 |  |  |  |  |
|  | 18号楼 |  | KLK1/VF | 康力 | 2014年6月 | 2 |  |  |  |  |
|  | 计算机楼 |  | GPS-III | 三菱 | 2004年3月 | 2 |  |  |  |  |
|  | 综合楼 |  | OTIS | 奥的斯 | 2004年12月 | 1 |  |  |  |  |
|  | 范曾艺术馆 |  | TKJW1000/1.0-JXW.VVVF | 帝奥 | 2013年7月 | 2 |  |  |  |  |
|  | 青教公寓2号楼 |  | KONE MiniSpace | 通力 | 2020年11月 | 4 |  |  |  |  |
|  | 青教公寓1号楼 |  | GeN2-comfort | 奥的斯 | 2018年3月 | 4 |  |  |  |  |
| 启秀校区 | 16号楼（东区） |  | KONE MonoSpace | 通力 | 2021年12月 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7号楼 |  | KONE MonoSpace | 通力 | 2021年12月 | 1 |  |  |  |  |
|  | 主教楼 |  | GPS-III | 三菱 | 2003年9月 | 2 |  |  |  |  |
|  | 3#教学楼 |  | HOPE-II | 三菱 | 2002年9月 | 2 |  |  |  |  |
| 投标人名称（公章） |  |  |  | 法定代表人或被授权代表人（签字或签章） |  |  |  |  | 总合计（元） |  |

附件3：配件品牌分项报价表（一）

配置清单及分项报价表（一）

| 配件品牌 | 三菱（6台） |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 |  | 数量 |  | 单价（元） | 小计（元） | 质保（年） |  |
| 1 | 主机 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 曳引轮 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制柜主板 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 变频器 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢丝绳 |  | 400米 |  | （此项按1米报单价） |  |  |  |
| 要求报原厂价格 |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |
| 投标人名称（公章） |  |  |  | 法定代表人或被授权代表人（签字或签章） |  |  | 日期 |  |

确需维修更换主要配件时，如招标方要求投标商提供上述配件，投标商不得拒绝，并且价格不能超过相应品牌、型号配件报价，最终成交价格经双方共同商议后确定。

附件4：配件品牌分项报价表（二）

配置清单及分项报价表（二）

| 配件品牌 | 通力（6台） |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 |  | 数量 |  | 单价（元） | 小计（元） | 质保（年） |  |
| 1 | 主机 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 曳引轮 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制柜主板 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 变频器 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢丝绳 |  | 400米 |  | （此项按1米报单价） |  |  |  |
| 要求报原厂价格 |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |
| 投标人名称（公章） |  |  |  | 法定代表人或被授权代表人（签字或签章） |  |  | 日期 |  |

确需维修更换主要配件时，如招标方要求投标商提供上述配件，投标商不得拒绝，并且价格不能超过相应品牌、型号配件报价，最终成交价格经双方共同商议后确定。

附件5：配件品牌分项报价表（三）

配置清单及分项报价表（三）

| 配件品牌 | 奥的斯（5台） |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 |  | 数量 |  | 单价（元） | 小计（元） | 质保（年） |  |
| 1 | 主机 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 曳引轮 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制柜主板 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 变频器 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢丝绳 |  | 400米 |  | （此项按1米报单价） |  |  |  |
| 要求报原厂价格 |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |
| 投标人名称（公章） |  |  |  | 法定代表人或被授权代表人（签字或签章） |  |  | 日期 |  |

确需维修更换主要配件时，如招标方要求投标商提供上述配件，投标商不得拒绝，并且价格不能超过相应品牌、型号配件报价，最终成交价格经双方共同商议后确定。

附件6：配件品牌分项报价表（四）

配置清单及分项报价表（四）

| 配件品牌 | 康力（4台） |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 |  | 数量 |  | 单价（元） | 小计（元） | 质保（年） |  |
| 1 | 主机 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 曳引轮 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制柜主板 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 变频器 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢丝绳 |  | 400米 |  | （此项按1米报单价） |  |  |  |
| 要求报原厂价格 |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |
| 投标人名称（公章） |  |  |  | 法定代表人或被授权代表人（签字或签章） |  |  | 日期 |  |

确需维修更换主要配件时，如招标方要求投标商提供上述配件，投标商不得拒绝，并且价格不能超过相应品牌、型号配件报价，最终成交价格经双方共同商议后确定。

附件7：配件品牌分项报价表（五）

配置清单及分项报价表（五）

| 配件品牌 | 帝奥（2台） |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 |  | 数量 |  | 单价（元） | 小计（元） | 质保（年） |  |
| 1 | 主机 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 曳引轮 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制柜主板 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 变频器 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢丝绳 |  | 400米 |  | （此项按1米报单价） |  |  |  |
| 要求报原厂价格 |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |
| 投标人名称（公章） |  |  |  | 法定代表人或被授权代表人（签字或签章） |  |  | 日期 |  |

确需维修更换主要配件时，如招标方要求投标商提供上述配件，投标商不得拒绝，并且价格不能超过相应品牌、型号配件报价，最终成交价格经双方共同商议后确定。

附件8：五个品牌配件报价总表

五个品牌配件报价总表

| 序号 | 品牌 | 该品牌的报价合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三菱 |  |  |
| 2 | 通力 |  |  |
| 3 | 奥的斯 |  |  |
| 4 | 康力 |  |  |
| 5 | 帝奥 |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |
| 投标人名称（公章） |  | 法定代表人或被授权代表人（签字或签章） |  |
| 日期 |  |  |  |

附件9：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：        性别：   身份证号码：                       系我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

（正面）

附件10：法定代表人委托书

法定代表人委托书

南通大学招投标管理办公室：

本委托书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本单位授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本单位的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，可代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本委托书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字或签章：__________________

被授权代表人签字或签章：____________________

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

被授权代表人身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权代表人身份证复印件粘贴处

（正面）

附件11：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南通大学招投标管理办公室：

我单位                         （投标人名称）参加本次招标活动前3年内在经营活动中         （有或没有）重大违法记录。

投标人（公章）：

年     月     日

附件12：诚信承诺书

诚信承诺书

南通大学招投标管理办公室：

我单位近三年内未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站、“信用江苏”网站、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。

如果我单位经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我单位违反以上承诺内容之一，则我单位自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

投标人（公章）:

法定代表人或被授权代表人（签字或签章）：

年    月    日