
南通大学大型仪器设备共享平台功能参数

1、 实现目标
1. 通过构建校院两级管理的大型仪器设备共享平台，实现大型仪器设备的展示、共享、管理等功能，从而提高大型仪器设备利用率。
2. 通过数据查询能实现学校管理层即时掌握所有大型仪器设备使用的实时动态数据信息，为大型仪器设备实时监控、管理提供便利。
3. 通过终端智能管理装置，实现对大型仪器设备共享开放的控制，以及大型仪器设备使用数据的采集、统计，有助于完善绩效考核体系。
4. 促进大型仪器设备共享的合理收费建设，建立良好的人员激励机制，使大型仪器设备共享走进健康良性的循环。
2、 总体要求
1. 系统必须遵循南通大学的统一信息标准，开放系统数据接口，与学校的统一身份认证平台、统一信息门户实现无缝整合，能与学校其它相关系统的数据共享和交互。 

2. 系统的采用B/S+C/S 的混合模式。采用B/S模式的Web网页访问方式，实现大型仪器设备的Web端的展示、预约、监控、统计等功能；采用C/S模式的大型仪器设备监控和数据通信方式，实现大型仪器设备使用管理、数据采集、安全记录等功能。
3. 系统数据库设计应具备科学性、稳定性和可扩展性，能够承载校内外用户在系统使用过程中的数据的集中并发需求，能够满足后期系统数据增加需求。
4. 系统要使用稳定，界面友好，用户操作易用性强。同时，应该具备较高的安全性能和特殊情况应急功能，在特殊情况下（如断网、断电），能够保证系统数据的安全、完整。

3、 平台组成及功能参数
平台主要由用户访问的Web端网站部分、大型仪器设备共享管理程序以及大型仪器设备控制、监控软硬件终端构成。根据学校的管理需要和实际情况，平台实行分期建设，一期项目选择分析测试中心、化学化工学院、生命科学学院、纺织服装学院、公共卫生学院、航海医学研究所、电子信息学院、专用集成电路重点实验室、电气工程学院、建筑工程学院、机械工程学院单价在40万以上的大型仪器设备试点，涉及数量详见设备清单，后期再逐步在校内其他学院及单价在40万以下但开放使用率较高的大型仪器设备中推广。
(1) 大型仪器设备共享网站部分
大型仪器设备共享网站包括校级大型仪器共享网站和院级大型仪器共享网站。

1. 校级大型仪器共享网站是系统展现的主体，是用户访问、信息发布的统一入口，是大型仪器信息及共享形象的展示窗口，主要功能包括：
(1) 查看全校的大型仪器设备的资源，包括：仪器相关资料、共享方式等信息；可通过智能终端查看仪器当前状态；
(2) 用户可以搜索仪器，结果显示仪器相关联系方式等信息，可点击详情查看仪器具体信息；

(3) 用户可在系统设定的规则范围内对仪器进行预约；
(4) 相关信息发布，如通知公告、规章制度、技术资料等；
(5) 用户关于平台以及大型仪器设备使用的问题咨询；
(6) 提供内容管理后台，校级管理员对网站内容进行维护，并可管理查看所有学院仪器使用情况。
2. 院级大型仪器共享网站主要功能沿袭校级平台，院级管理员可以通过平台管理本学院的大型仪器设备。此外，学院可以展现其特色管理功能，自由编排学院网站内容，如发布本学院大型仪器设备共享的通知、文件、制度等信息。
3. 校院平台关系：院级管理平台是大型设备仪器的直接管理平台，负责学院仪器使用的授权管理、数据采集、查询统计，并将院级平台数据汇总到校级平台；校级管理平台是大型仪器设备的统一管理平台，负责学校仪器的集中展示、预约、监控、管理，可统计全校大型仪器设备使用相关数据。
(2) 大型仪器设备共享管理部分
1. 平台用户

(1) 平台用户以用户名、密码方式登陆平台，进行相应权限范围内的操作；
(2) 平台用户包括管理用户和预约用户，可根据我校管理需要，定义两类用户各自多层级管理关系以及相应权限范围；
(3) 管理用户在平台中管理其权限范围内的仪器，包括人员管理、仪器管理、预约管理、终端控制、摄像头监控、数据查看、数据统计等工作内容；
(4) 预约用户在管理用户的授权和监管下，预约和使用仪器设备。
2. 共享管理
(1) 仪器共享方式包括直接上机操作和来样代为检测，预约用户在仪器提供的共享方式范围内，根据实际需求选择使用方式和预约时间；
(2) 预约用户提出预约申请后，系统须根据我校管理需要，提供灵活的预约审批方式。
3. 收费管理
(1) 系统能够根据我校管理需要，提供灵活的收费标准、收费规则、收费流程定义方式，并根据终端采集到的仪器使用信息数据，计算相应用户的收费金额，收取相应使用费用；
(2) 可配合我校大型贵重仪器设备开放基金，进行相关费用的结算。
4. 其他需求
(1) 系统可提供信用积分管理方式，对用户信誉进行量化计算，达到对不符合规章制度用户的控制（例如：恶意使用设备、不关闭大仪设备电源离开等）；

(2) 系统可提供仪器数据、收费标准、信誉计费、用户权限等数据批量管理变更功能；
(3) 系统可以自动生成报送国家、省的标准报表，如高等学校实验室信息统计sj3表；
(4) 系统可根据我校大型仪器设备绩效评判方法，提取系统中开放机时、使用人数等数据，计算、统计大型仪器设备的使用效益。
(3) 大型仪器设备控制、监控软硬件终端
软硬件主要是为了配合系统中实现仪器设备的信息采集、安全防卫、便捷管理功能，主要包括：门禁系统、仪器开关控制器、视频监控等。
1. 门禁系统
为了保障大型设备仪器的安全，需在存放仪器设备的房间入口安装门禁，实现对进入房间的仪器使用者的控制与记录。具体功能包括：
(1) 门禁提供键盘输入、刷卡输入等方式，能够兼容学校一卡通卡片；
(2) 门禁可以通过有线或者无线网络方式，稳定地、高速地与服务器进行数据交互；
(3) 门禁可以通过与服务器数据交互，使非授权用户无法进入房间；
(4) 门禁可以采集用户相关信息（如进出门禁时间）并上传至服务器；
(5) 具有特权卡或者特权密码，以防止在网络出现故障的情况下，大型仪器设备管理员可以实现对门禁的开启。
2. 仪器硬件控制——仪器电源控制器
主要针对不带电脑控制、独立操作的仪器，通过网络实现对仪器设备供电的控制。具体功能包括：
(1) 电源控制器应包含刷卡模块和电源开关模块，通过刷卡模块来控制电源开关模块，刷卡模块能够兼容学校一卡通卡片；
(2) 电源控制器可以通过有线或者无线网络方式，稳定地、高速地与服务器进行数据交互；
(3) 电源控制器可以通过与服务器数据交互，使非授权用户无法开启仪器；
(4) 可以采集用户相关信息（如仪器开启关闭时间）并上传至服务器；
(5) 平台网站Web端可实时监测设备电源状态；
(6) 电源控制器应能保证所接设备的用电安全，保证输出电压、电流的稳定；
(7) 刷卡退出使用时，若仪器设备电源未正常关闭，则无法退出，提示仪器电源未关闭，关闭后方可刷卡退出；
(8) 具有特权卡，以防止在网络出现故障的情况下，设备管理员可以实现对仪器的开启；
(9) 网络出现故障时，电源控制器可以记录用户使用仪器信息，待网络恢复时，自动上传至服务器端。
3. 仪器软件控制——仪器计算机屏幕控制软件
主要针对有计算机控制的仪器，通过网络实现对仪器设备计算机屏幕的控制。具体功能包括：
(1) 用户名密码登陆方式或刷卡登陆方式，能够兼容学校一卡通卡片；
(2) 控制软件需支持仪器计算机的操作系统；
(3) 需要为未联网仪器计算机接通网络，保障仪器计算机与服务器稳定的、高速的连接；
(4) 软件可以通过与服务器数据交互，使非授权用户无法登陆计算机；
(5) 可以采集用户相关信息（如仪器计算机屏幕开启关闭时间）并上传至服务器；
(6) 平台网站Web端可实时监测设备计算机屏幕状态；
(7) 具有特权卡或者特权密码，以防止在网络出现故障的情况下，设备管理员可以实现仪器计算机的登陆；
(8) 网络出现故障时，控制软件可以记录用户使用仪器信息，待网络恢复时，自动上传至服务器端。
4. 视频监控硬件配套
通过摄像机对用户的进入和实验过程进行监控与录像，管控实验全过程，保证仪器设备开放安全。具体功能包括：
(1) 平台网站Web端可实时查看仪器监控摄像头；
(2) 自动保存仪器使用时间段的监控视频，以备日后查看；
(3) 摄像头应具备高清、广角、夜视等特性；
(4) 相关硬件设备为：高清网络摄像机、硬盘录像机。
4、 主要设备清单
	序号
	设备名称
	备选
品牌
	参考规格（主要性能指标）
	数量
	单位

	1
	系统软件
	
	详见功能参数
	1
	套

	2
	服务器
	HP

Dell

联想
	CPU类型：Intel 至强E5系列（2600级以上）、内存容量：64G、硬盘容量：6*3TB  企业级、RAID模式：RAID 5 、光驱：DVD、网络 网络控制器：双端口千兆；
	1
	台

	3
	仪器
电源控制器
	
	详见功能参数
	19
	套

	4
	仪器
计算机屏幕控制软件
	
	详见功能参数
	21
	套

	5
	门禁系统
	
	包含：数据采集终端、出门开关、电磁锁、专用电源等；设备采用双读头设计，可扩展支持IC卡片和手机卡的混合使用；处理性能：每秒业务处理量≥480笔；工作电压：12vDC；读写时间：< 0.3秒；读卡距离：> 50mm；输出控制：1路可控制的3态（自动/常开/常闭）继电器输出，有源/无源跳线可选（隔离保护）
	29
	套

	6
	高清网络
摄像机
	海康
大华
宇视
	最高分辨率可达1280×960@ 30fps，在该分辨率下可输出实时图像，逐行扫描CMOS，捕捉运动图像无锯齿；采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离可达30米；ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控；支持3D数字降噪；支持双码流，支持手机监控；支持背光补偿，数字宽动态，自动电子快门功能，适应不同监控环境
	29
	台

	7
	硬盘录像机
	与摄像机同品牌
	支持50M/100M/200M网络接入带宽、支持最大500M像素接入、支持HDMI/VGA高清输出、支持4SATA、支持2个1000M网口、支持2个USB 2.0，1个USB 3.0、支持8/16/16路同步回放视频输入：4路，BNC接口，1.0；
开放接口，接入学校安防监控平台，学校监控平台为东方网力
	3
	台

	8
	网络交换机
	H3C

华为
锐捷
	端口*：≥24个10/100/1000M 端口，上行≥2×SFP，配置1个10Km单模光纤模块
交换容量：≥200Gbps，包转发：≥50Mpps*

交流供电，含电源模块
支持SNMP统一网管
802.1Q VLAN协议
	1
	台

	9
	辅材
	
	由投标单位根据现场勘查情况，在投标时提供明细清单
投标为一次性报价，后续不得增加费用
	1
	批


PAGE  
5

