
南通大学主校区
卫生科南侧停车场建设招标公告
 南通大学拟采取公开招标方式选择主校区医务室南侧停车场建设工程施工单位，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：主校区医务室南侧停车场建设工程

二、项目编号：2016-124
三、货物品名、数量及技术规格：该停车场位于医务室南侧与二食堂东侧，面积约1059平米，停车位35个，为普通混凝土停车场，并配有照明路灯与电力配电箱。

四、合格的投标人

要求参加投标的施工单位具有建筑工程专业承包三级及以上资质。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：有意投标者请于2016年10月11日上午9：30至10：00时到南通大学主校区综合楼414室报名购买招标文件；2016年10月11日上午10：10时勘察现场（过时不候）。

七、招标文件售价：人民币200元（事后不退）。

八、投标：本次投标需交纳1000元投标保证金。保证金为现金，密封包装，封口处贴上单位名称。

九、评标时间和地点：定于2016年10月13日上午9：30时在主校区后勤综合楼414室进行评标。邀请所有投标人参加，不另行通知。
十、本项目和综合楼东侧停车场工程同时开标，同一单位只能中一个标段。

联系人：缪老师、顾老师

联系电话：0513-85012501、85012292。

南通大学主校区

卫生科南侧停车场建设工程招标书
一、项目概况
为改善医务室与二食堂周边停车困难的问题，同时达到规范停车秩序的目的，计划在医务室南侧新建1059平米的停车场一座，设计停车位35个。详细施工内容见施工示意图和工程量清单。 

二、资质要求
要求参加投标的施工单位具有建筑工程专业承包三级及以上资质。投标时须提供：1、企业营业执照副本复印件，2、资质证书复印件，3、法人身份证复印件，4、法定代表人授权委托书原件，5、被授权人身份证复印件，5、近一年“无行贿记录犯罪证明”原件，6、工期承诺、质量承诺、安全承诺等。所有复印件加盖公章，封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。
三、投标要求
投标只做商务标（一式两份，正、副各一本）。
1、投标依据：工程施工图与工程量清单，报价可参考2014年《江苏省市政工程计价表》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》及2016年第10期《南通建设工程造价信息》。
2、工程量清单与施工图纸所含工作内容必须自行核对，并可合理调整。

3、路灯电源引自北侧三期学生公寓配电室，暂以2万元暂估价列入报价。
4、针对以上要求进行分项报价,同时考虑场清理，垃圾外运及成品保护，所报价格为固定合同单价（含材料、人工、机械、措施费、管理费、利润、税金等一切费用）。
四、结算方式
1、施工图纸及清单范围不予调整。2、因非承包人原因引起的新增工程内容，结算按2014年《江苏省市政工程计价表》，《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》，《江苏省建设工程费用定额》及2016年第10期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费3.5%，措施费按实际发生的结算, 税金按简易计税方法计算即3.477%；甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮，工程量以现场测量为准。
五、质量标准
质量要求合格，符合验收规范。
六、工期要求
工程要求12月20日以前完工。逾期一天，扣1000元/每天。
七、付款方式
工程竣工验收合格后付合同价的70%，余款经审计结束后一次性支付。
八、保修内容及期限
凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。
九、投标截止日期
投标文件密封、盖章后于10月13日上午9：30时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼414会议室），逾期按废标处理。
十、招标控制价
本工程招标控制价壹拾捌万元，超过者一律作废标处理。
十一、评标办法
由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行符合性评审，实质性满足条件的基础上次低价中标。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

十二、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。
联系电话：  0513-85012501、 85012292                                  

南通大学后勤保障部
                                     2016年9月28日 

