
南通大学启秀校区
400米运动场地更新招标书

一、项目概况

南通大学启秀校区400米运动场地需进行更新改造，其中人工草坪面积约7300㎡、塑胶跑道面积约7900㎡。投标人自行组织现场勘踏，地址:南通市启秀路19号。
二、施工内容及要求
1、人工草坪：⑴原人工草坪已老化，拆除后外运（石英砂等能利用的自行考虑）；⑵场地基础如有局部沉降的，找平处理；⑶人工草采用50mm高单丝加筋双色草，品牌采用“三叶”、“傲胜”、“泰山”，投标单位可任选其中之一；⑷人工草填充料要求:石英砂含量26KG一28KG/平米，黑胶粒含量4kG一6KG/平米；⑸中标单位在施工前，人工草、石英砂、黑胶粒等品牌、数量由甲方验收后方可施工，详细指标见附件。
2、塑胶跑道：⑴拆除人工草坪四周原有塑胶面层、找平、打磨处理；⑵将已损坏的排水沟盖板更换、沉降的盖板用水泥砂浆座浆找平，板缝之间有缝隙的用水泥砂浆灌注抹平；⑶采用13mm厚混合型塑胶，底层弹性层厚度10mm、黑胶粒含量<25%，面层喷涂厚度3mm、聚氨酯胶水+EPDM颗粒；⑷材质要求环保；外观要求无污痕断裂或分层现象，防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸不平现象，表面色泽均匀耐久；⑸塑胶跑道平整度合格率不小于90％。
3、施工完成后按规范划线，标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固，各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于l／l0000，详细指标见附件。
三、资质要求

要求参加投标的施工单位具备体育场地设施工程专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟派施工项目负责人要求：取得建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证（B证），专业类别为市政工程专业及以上注册建造师。投标时须提供企业营业执照副本（加盖公章）、资质证书及安全生产许可证（加盖公章）、法人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件等。
四、投标要求
投标分商务标和技术标，投标文件只做一份。

技术标包括：资质要求中所含内容，施工组织方案，质量承诺，工期承诺，人工草及塑胶面层样品（规格：30cm*30cm，其中人工草颜色自定），其他相关文件等。

商务标：针对施工内容及要求，投标单位投标时报综合单价（含拆除、找平、划线、人材机、利润、税金、垃圾外运等所有费用），即塑胶跑道更新   元/㎡；人工草坪更新   元/㎡。
五、结算方式
竣工后按实际施工面积乘以中标的综合单价计算。
六、质量标准

质量要求合格，符合验收规范。
七、工期要求

自签订合同之日起至2015年8月30日完成，逾期罚款1000元/天，以此类推。
八、付款方式

工程验收合格后支付中标价的70%，经审计结束后付至审算价的95％，余款一年后视质量情况支付。
九、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在免费保修范围内，保修期限一年。
十、投标截止日期

投标文件应密封、盖章后于7月22日上午10时前送达后勤综合楼421室，逾期按废标处理。未中标者恕不电话通知。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。
十一、评标

由南通大学后勤管理处邀请有关方面的专家进行综合评标。未中标者恕不电话通知。为维护投标人的声誉和保护商业机密，对未中标单位不作任何解释，所有投标文件及资料恕不退还，敬请谅解。

十二、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤管理处负责解释。联系电话：

0513-85012292
南通大学后勤管理处

2015年7月12日 
附件： 
草坪参数要求：
1、草纤维类型：PE单丝      

2、单股草丝宽度：≥1.6mm  
3、草纤维分特值：≥10000 Dtex

4、织距：5/8

5、针距：170针/米
6、簇密度：10710簇/平方米
7、草丝克重：≥1150g/平方米
8、底布：PP编织布+网格布
9、背胶：丁苯乳胶
10、背胶克重：≥900g/平方米
11、参与竞标样品要求：30cm*30cm

12、渗水孔：≥50个/平方米
混合型塑胶跑道主要技术参数：
	项目
	技术标准及性能参数

	跑道厚度
	13mm

	底层弹性层厚度
	10mm；黑胶粒含量<25%。

	面层喷涂厚度
	3mm；聚氨酯胶水+EPDM颗粒。

	硬度（邵A），度
	45-60

	拉伸强度，MPA
	≥O.7

	扯断伸长率，%
	≥90

	压缩复原率，%
	≥95

	回弹率，％
	≥20

	阻燃性1）级
	1



