关于南通大学网络摄像机采购项目招标参数变更公告

各位供应商：

根据采购人的需求，南通大学项目编号：（C）GZC20160074网络摄像机采购项目技术参数作如下变更：

原参数：
	序号
	名称
	技术参数
	品牌及型号
	数量

	1
	红外筒式网络摄像机
	传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS，≥130万像素

视频： 130万，720P像素，最大分辨率1280×960，48k-8Mbps码率可调
最小照度: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR

镜头： 4mm 

日夜转换模式：ICR红外滤片式，夜视距离≥10米

接口协议：ONVIF,PSIA,CGI

通讯接口：1路10/100M RJ45接口
	大华

DH-IPC-HFW2125M-I1
宇视 HIC2301ES-DIR

海康DS-2CD2210D-I3
	100

	2
	红外半球网络摄像机
	传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS，≥130万像素

视频： 130万，720P像素，最大分辨率1280×960，48k-8Mbps码率可调
最小照度: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR

镜头：6mm

日夜转换模式：ICR红外滤片式，夜视距离≥10米

接口协议：ONVIF,PSIA,CGI

通讯接口：1路10/100M RJ45接口
	大华

DH-IPC-HDW2125C
宇视HIC3201ES-CFIR

海康DS-2CD2310FD-IS
	150


变更为：

	序号
	名称
	技术参数
	品牌及型号
	数量

	1
	红外筒式网络摄像机
	传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS，≥200万像素

视频： 200万，1080P像素， 48k-8Mbps码率可调
最小照度: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR

镜头： 3.6mm或4mm 

日夜转换模式：ICR红外滤片式，夜视距离≥10米

接口协议：ONVIF,PSIA,CGI

通讯接口：1路10/100M RJ45接口

语音输入：1路
	大华DH-IPC-HFW5226B-AS

宇视 HIC2321E-CF36DIR

海康DS-2CD2T25F-I3WS
	100

	2
	红外半球网络摄像机
	传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS，≥200万像素

视频： 200万，1080P像素， 48k-8Mbps码率可调
最小照度: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR

镜头：6mm

日夜转换模式：ICR红外滤片式，夜视距离≥10米

接口协议：ONVIF,PSIA,CGI

通讯接口：1路10/100M RJ45接口
	大华DH-IPC-HDBW5226R-AS

宇视HIC3121ES-DF60IR

海康DS-2CD2125F-IWS
	150


开标时间为2016年12月21日下午14：00

特此公告！
