竞争性磋商采购文件

项目名称：电力系统继电保护综合实验台

项目编号：TDHW(JC)2019-139

南通大学招投标管理办公室

2019年8月7日

目  录

第一部分   竞争性磋商采购公告	2

第二部分  投标人须知	4

一、竞争性磋商文件	4

二、投标文件	5

三、投标细则	6

五、竞争性磋商方法及评判标准	9

六、 定标	11

七、合同的签订	11

八、其他	11

第三部分  采购货物要求及相关说明	12

第四部分 合同主要条款	15

第五部分  附  件	16

附件1：投标函	17

附件2：投 标 报 价 总 表	18

附件3：配置清单及分项报价表	19

附件4：技术规格响应/偏离表	20

附件5：商务条款响应/偏离表	21

附件6：法定代表人资格证明	22

附件7：法定代表人授权书	22

附件8：报名投标确认函	24

附件9：标书费收缴单	25

第一部分   竞争性磋商采购公告

南通大学拟采取竞争性磋商方式购买电力系统继电保护综合实验台及相关服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：电力系统继电保护综合实验台

二、项目编号：TDHW(JC)2019-139

三、货物品名、数量及技术规格：详见本文件第三部分“采购货物要求及相关说明”。

四、项目预算：58.5万元。

五、合格的投标人

参加本次竞争性磋商活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、采购货物的专业制造厂（商）或销售商；

3、具有本次采购货物的供货、安装、售后服务等的相应经验和能力；

4、具有良好的商业信誉，近三年运营状况良好且未处于停业或破产状态，资产未被重组、接管和冻结，没有骗取中标、严重违约、恶意举报（含举报不实）行为，不存在尚未了结的重大诉讼案件，不存在招标投标活动中受到违规处罚且处于该地区或该行业限制投标期间的记录等情形。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、竞争性磋商文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。

八、竞争性磋商文件售价：人民币300元。（投标时携附件9：标书费收缴单，现场微信、支付宝扫码交纳至南通大学逸夫楼六号楼一楼财务报销大厅，事后不退。）

注：标书费缴纳时间：周一或周四上午9:00-11:00（仅暑期8月期间）

九、投标保证金：人民币5000元，限银行汇票，其他方式无效。

南通大学账户信息：

1、单位名称：南通大学

2、税务登记号码：12320000466012919A

3、统一社会信用代码：12320000466012919A

4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部

5、行号：105306000071

6、账号：32001648636059123123

7、地址：南通市啬园路9号

十、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2019年8月20日14时30分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件8”）填写完整，扫描并用“项目名称+投标公司名称”作为文件名保存成文件，发送电子邮件至以下邮箱：ztb@ntu.edu.cn。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十一、响应文件接收截止时间及地点

时间：2019年8月23日14时30分

地点：南通大学招投标管理办公室

开标室：南通大学啬园校区综合楼202
评标室：南通大学啬园校区综合楼231

十二、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

如对技术条款有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有质疑请咨询招标联系人。

项目联系人及联系方式：易老师15951310368。

招标联系人及联系方式：汤靖0513-85012365、李韦华0513-85012138。
                 第二部分  投标人须知

一、竞争性磋商文件

1.1. 名词定义

本竞争性磋商文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应竞争性磋商并具备相应资质的参与谈判的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件由下列部分组成：

（1）竞争性磋商采购公告

（2）投标人须知

（3）采购货物要求及相关说明

（4）商务条款

（5）附件

1.3. 竞争性磋商文件的澄清

如投标人对竞争性磋商文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 竞争性磋商文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对竞争性磋商文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如竞争性磋商文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括商务文件、资格证明文件和技术文件。

商务文件（报价）：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

- 配置清单及分项报价表（格式见附件3）

技术文件包括以下部分：

（1）不含报价的配置清单（格式见附件3）

（2）技术规格响应/偏离表（格式见附件4）

（3）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）投标人2016年以来与本次竞争性磋商货物同类产品的销售业绩（5套合同复印件，原件备查）

（6）投标产品宣传彩页、合格文件、技术资料等

（7）投标人认为需要陈述的其他内容

资格证明文件：

（1）营业执照复印件（复印件加盖单位公章）

（2）法定代表人资格证明（格式见附件6）

（3）法定代表人授权书（格式见附件7）

（4）进口设备非生产厂家投标，需提供生产厂家（或全国总代、全国独代）出具的销售代理授权书或本项目的专项投标授权书。

（5）投标人近三年内无行贿犯罪违法记录声明

（6）投标人近三个月依法纳税的相关证明材料

（7）法定代表人及授权代表近三个月依法缴纳社会保障金的相关证明材料

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交商务文件（报价）正、副本各1份，资格证明文件正本1份，技术文件正本1份、副本4份，商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件须分开装并在投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）竞争性磋商项目编号：

（3）竞争性磋商项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货的货物以美元或其他国际主要结算货币报价。

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报南通大学指定地点的交货价；国（境）外供货的货物报CIP上海或南京免税交货价。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按竞争性磋商文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。

（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6. 联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

四、谈判

4.1. 采购人按规定的时间和地点进行公开磋商，投标人须派代表（持授权代表身份证明）参加磋商。投标人未派代表参加磋商的，视为自动放弃本次投标。

4.2. 采购人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成磋商小组进行谈判。

4.3. 在竞争性磋商之前，采购人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

4.4. 对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由竞争性磋商小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备竞争性磋商文件规定的资格条件及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理明显低于成本的；

（6）重要技术指标和参数不满足竞争性磋商要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对竞争性磋商文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害招标人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装；

（16）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.6. 竞争性磋商小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 竞争性磋商小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评判标准，对所有投标文件进行综合评分。

五、竞争性磋商方法及评判标准

5.1. 竞争性磋商方法

（1）本次竞争性磋商采用综合评分法评判，即在投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）磋商小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，磋商报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 磋商报价得分

5.2. 评判标准

| 评审因素 | 分值 | 评 分 细 则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 40 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×40 |  |
| 技术 | 42 | 技术要求 33 | 完全满足磋商文件技术指标要求得基准分24分；有实质性正偏离每项加1-2分，最多加9分；有实质性负偏离每项减1-2分，减完为止。 |
|  |  | 性能及品质 9 | 对投标产品的品牌、系列、档次、产地、行业（或高校）占有率、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价，评价好得7~9分；评价较好得4~6分；评价一般得1~3分。 |
| 服务 | 11 | 保修期 4 | 满足磋商文件要求得2分；每延长一年加1分，最多加2分。 |
|  |  | 服务承诺 3 | 根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺评分。 |
|  |  | 收费情况 2 | 根据保修期结束后维修价格、配件及耗材价格等服务收费以及提供的优惠情况评分。 |
|  |  | 用户评价 2 | 评价较好2分；评价一般1分；评价较差0分；没有为学校用户做过服务或服务时间较短，暂时无法评价得1分。 |
| 业绩 | 5 | 业绩 | 根据投标人近三年以来与本次投标产品相似的同类产品销售情况评分（以提供的销售合同复印件为准，合同中不得隐去任何内容，否则无效，每份1分；同一买方的多份合同仅算一份业绩，得1分；最多得5分）。 |
| 其它 | 2 | 投标文件 | 根据投标文件对磋商文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等评分，满分2分。 |
| 合计 | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |  |

六、 定标

6.1. 竞争性磋商小组按照综合评分结果对投标人进行排序。排序相同的，按最后磋商价格由低到高顺序排列。排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 出现下列情形之一的，采购人有权决定本次竞争性磋商作废标处理：

（1）发生影响竞争性磋商公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的最后磋商报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.3. 对未中标的投标人，采购人不做未中标解释。

七、合同的签订

7.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在10日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.2. 本竞争性磋商文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.3. 如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  采购货物要求及相关说明

货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 电力系统继电保护综合实验台 | 9套 |

配置及技术要求

1、实验装置的基本要求：

- 实验装置应满足“电力系统继电保护原理”及“电力工程”课程实验大纲要求。

- 实验台采用挂箱结构，可以根据实验实训内容需要进行组合。

- 综合实验台具有可二次开发及功能扩展；

- 装置必须带有电压型和电流型漏电保护功能，确保实验进程中操作者的人生安全和设备的保护；

- 实验装置应稳定、可靠；实验电源均装有过载跳闸保护，各挂箱有相应的保护措施，复位或熔丝更换方便。

- 装置必须带有完备的警示标志（如触电标志、旋转标志、用电安全标志等）；

- 仪器仪表、专用电源、各种继电器、实验部件及实验专用导线等均应配套齐全，仪表设有过量程保护功能，；配套件的性能、规格等必须紧密结合实验的需要进行配置。

- 输入电源：三相五线AC380V±5% 50Hz， 三相电源输入端设有电流型漏电保护器，交直流电源具有短路保护。

- 设备容量（交直流电源、调压装置、可调电阻、继电器等）需考虑一定裕度，各种测量表计精度和量程应满足实验要求；

- 工作环境：温度-10℃～+40℃  相对湿度＜85%(25℃)  海拔＜4000m；

- 内部接线牢固、布置美观，所有接线端标识齐全；

- 实验装置应具有二次开发的功能，以满足本科毕业设计及今后教学扩展的需求

- 为方便实验日常维护，一次、二次回路接线图应随设备一起提供，标识清晰并与实物相符。

- 为了防止出现“三无产品”，交货时提供设备制造厂商名称、商标及出厂合格证等。

- 所提供的教学仪器设备安全性应满足国家及相关部门对教学仪器设备安全要求的规定。

# 2、要求能开设的实验项目（至少包含以下项目,其中打★的是必须能够完成的实验）

1、继电器特性实验

1）电磁型电流继电器和电压继电器实验

2）电磁型时间继电器实验

3）信号继电器实验

4）中间继电器实验

6）冲击继电器特性实验

7）差动继电器特性实验

8）三相一次重合闸装置实验

9）冲击继电器实验

10）闪光继电器实验

2、线路、变压器保护实验

1）6～10KV线路过电流保护实验

2）低电压启动过电流保护及过负荷保护实验

3）重复动作手动复归中央信号装置实验

4）重复动作自动复归中央音响信号装置实验

5）具有灯光监视断路器控制回路实验

6）功率方向过流保护实验

7）电流闭锁电压速断保护实验

8）单侧电源辐射式输电线路三段式电流保护实验

9）双侧电源网络相间短路的方向性电流保护

10）装设跳跃闭锁继电器的断路器控制回路实验

11）变压器保护实验（差动保护及可模拟瓦斯继电器动作）

3、综合实验

1）过流保护与三相自动重合闸装置综合实验

2）低电压启动过电流保护与自动重合闸装置(后加速)综合实验

3）复合电压启动过电流保护与自动重合闸装置(后加速)综合实验

4）电流闭锁电压速断保护与自动重合闸装置(后加速)综合实验

5）过电压保护与自动重合闸装置(后加速)综合实验

6）三段式电流保护与自动重合闸装置(后加速)综合实验

7）过电流保护与自动重合闸装置(前加速)综合实验

8）低电压启动过电流保护与自动重合闸装置(前加速)综合实验

9）电流闭锁电压速断保护与自动重合闸装置(前加速)综合实验

10）过电压保护与自动重合闸装置(前加速)综合实验

11）三段式电流保护与自动重合闸装置(前加速)综合实验

4、微机线路保护实验

1）三段式低压方向过流保护实验

2）过流加速保护实验

3）三相一次重合闸保护实验

4）零序电流保护实验

5）过负荷保护实验

5、微机变压器保护

1）差动保护实验

2）重瓦斯保护实验

3）轻瓦斯保护实验

4) 系统正常运行及不平衡电流的测量实验

5) 微机变压器纵差动保护整定实验

6) 变压器二次谐波制动实验

7) 变压器差动速断保护实验

8) Y/△-11双绕组变压器差动保护实验

9) Y/Y-12双绕组变压器差动保护实验

10) 三绕组变压器差动保护实验

# 详细配置及技术要求

1、实验桌

桌面应为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固。实验桌设有储存柜，用于放置工具及资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供工作台面。实验桌还设有四个万向轮（带自锁功能），便于移动和固定。

2、电源板

该模块提供主电源输出，由接触器通过启、停按钮进行控制，并带有电流型漏电保护器，一旦过流或发生短路自动切断电源，对调压器进行保护。带有交流电压表监视三相交流电压输出。

3、一次回路部分

1）单相可调电源：配置单相调压器，可输出0-220V连续可调单相交流电压，设置升流装置，可输出最大电流达20A。具有可靠的过流保护功能。

2）三相交流电源：配置三相调压器，具有可靠的过流保护系统。

3）模拟输电线路单元

模拟输电线路单元一次系统图为双侧电源，各母线两侧装设模拟断路器，同时通过按钮可设置多种故障现象（三相短路故障、两相短路故障、单相接地故障等），带有电流互感器和电压互感器，输出可接继电器和微机保护装置。可完成的实验内容为三段式过流保护实验，三段式带方向过流保护实验，三相一次重合闸实验，过流加速保护实验，零序电流保护实验，过负荷保护实验。另外实验内容可增加继电保护与微机保护对比实验，例如三段式过流保护实验分别用继电器和微机保护装置两种方式去完成，增加学生对继电保护原理以及微机保护装置的认识。

4）变压器保护实验单元

采用三相三绕组变压器，具有多种故障设置方式。带有电流互感器和电压互感器，输出可接继电器和微机保护装置。模拟变压器单元一次系统图模拟故障系统增加故障类型—变压器本体的非电量故障，如重瓦斯、轻瓦斯、油温高等。可完成的实验内容为差动保护实验、高压侧过流保护实验、低压侧过流保护实验、过负荷保护实验。另外实验内容可增加继电保护与微机保护对比实验，例如变压器差动保护实验分别用继电器和微机保护装置两种方式去完成，增加学生对继电保护原理以及微机保护装置的认识。

5）其他按钮及可调电阻的数量和参数，需能满足上面所列出的实验项目。

4、二次回路部分

1）交直流仪表：交流电压表：测量范围0-500V，仪表精度0.5级。交流电流表：测量范围0-20A，仪表精度0.5级。直流电压表：测量范围为0-300V，仪表精度0.5级。直流电流表：测量范围为0-2A，仪表精度0.5级。具有超量程保护功能。提供二次回路220V直流电源，带有过流保护及指示。

2）光示牌、电秒表、相位仪及信号指示。

3）万能转换开关，其他开关和按钮。

5、电力继电器模块配置：

要求采用工业型电力继电器，挂箱式结构安装，便于维修及扩展。配置如下：

1）两只电磁式电流继电器。

2）一只低电压继电器和一只时间继电器成。

3）一只中间继电器和一只延时中间继电器。

4）三只信号继电器，作为动作指示器。

5）一只三相一次自动重合闸。

6）一只差动继电器，用于电力变压器的单相保护线路，作为主保护。

7）一只冲击继电器和一只闪光继电器。

8）一只电流继电器和一只时间继电器。

9）一只过压继电器和一只跳跃闭锁继电器。

10）功率方向继电器

6、微机线路保护实验装置

6.1适用范围：主要适用于35kV及以下电压等级的带有距离保护的线路保护，且具有测量、控制、远动、通讯功能。

6.2保护功能：距离保护、速断、速断方向、限时速断、过电流、过电流后加速、过电流方向、过负荷、重合闸、重合闸检无压、重合闸检同期、零序过流、零序I段、零序II段、零序III段、PT断线多种保护。

6.3技术参数：利用高性能CPU作为控制核心芯片，并采用运行图形化系统的触摸屏技术完成微机线路保护的控制功能。可实现教师机远程控制学生机的权限，上位机采用工业监控软件，学生可以进行二次开发。

6.4可实现核心保护的二次开发功能，对微机保护系统进行二次开发，不影响原系统的正常运行。具有二次开发功能如下：输入口开发功能；输出口开发功能等。

7、微机变压器保护实验装置

7.1适用范围：主要适用于66kV及以下电压等级的变压器保护，且具有测量、控制、远动、通讯功能。

7.2保护功能：轻瓦斯、重瓦斯、油温高、差动速断、差动限时速断、比率制动等保护功能多种保护。

7.3技术参数：采用运行图形化系统的触摸屏技术完成微机变压器保护的控制功能；可实现教师机远程控制学生机的权限，上位机采用工业监控软件，学生可以进行二次开发。

7.4可实现核心保护的二次开发功能，对微机保护系统进行二次开发，不影响原系统的正常运行。具有二次开发功能如下：输入口开发功能；输出口开发功能等。

8、免费提供电力系统综合自动化监控软件，并负责软件的终身免费升级。（计算机由学校自行配备）

9、 采用强电实验导线采用全塑封闭型手枪式导线，导线内部为无氧铜抽丝而成发丝般细的多股线，质地柔软，护套用粗线径、防硬化化学制品制成，插头采用实芯铜质件，避免学生触摸到金属部分而引起的双手带电操作触电的可能。

10、提供导线架：用于悬挂和放置实验专用连接导线，每套装置均有配置（最好与实验桌一体）。

11、要求提供与上述实验项目相关的软件，及全套的实验指导书。实验指导书必须与实验台完全相符合，实验过程中可依据该指导书完成相应的实验。所设计的实验应具有一定的启发性，能够有助于学生理解相应的理论知识，并有充分的实验步骤。

12、维护与质量保证：

①应急维修时间安排；

对使用单位的任何问题能保障2小时内响应，24小时内技术支持人员能到达现场，可及时为用户更换故障硬件，满足5年以上设备包修要求。

②其它服务承诺

除提供上述服务外，同时有责任提供以下形式的技术服务：

- 电话咨询

免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户在系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

- 远程在线诊断和故障排除

对于电话咨询解决不了的问题，经用户授权投标商可通过电话或Internet远程登录到用户网络系统进行免费的故障诊断和故障排除。

- 现场响应

自收到用户的服务请求起4小时内，若以上两种服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术专家进行会诊，并采取相应措施以确保系统的正常运行。

③维修费按成本价计算。

④负责详细安装和调试。

⑤为使用单位2名人员进行技术培训。

⑥每年定期上门检修2次。

其他说明：

本次采购拟采购上述实验装置9台（套），交货期：2019年9月15日前
                   第四部分 合同主要条款

1、交货期

（1） 国（境）内供货：合同生效后30天内；

（2） 国（境）外供货：信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

2、交货地点

南通大学指定地点。

3、付款方式

（1）国（境）内供货：用户收到货物并验收合格后，凭卖方开具的增值税专用发票15个工作日内支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待质保期满后根据质保和售后服务情况支付。

（2）国（境）外供货：以外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的90%见单付，余款凭加盖南通大学国有资产管理处公章的最终用户签字的验收报告支付。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修 壹 年，保修期自愿延长不限；（特殊要求以“第三部分  采购货物要求及相关说明”中内容为准）

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分  附  件

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：配置清单及分项报价表

附件4：技术规格响应/偏离表

附件5：商务条款响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件8：报名投标确认函

附件9：标书费收缴单

附件1：投标函

投    标    函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目竞争性磋商文件（项目编号           ），已完全了解竞争性磋商文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本竞争性磋商项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响竞争性磋商公正性的任何利害关系。

2、愿按竞争性磋商文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。

4、同意按照竞争性磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守竞争性磋商文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投标人名称（公章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手 机 ： |  |
| E m a i l ： |  |
| 地 址 ： |  |
| 日 期 ： |  |

附件2：投 标 报 价 总 表

投 标 报 价 总 表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 货币 | 单价（元） | 总价（元） | 保修期 | 备 注 |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 授权代表（签名） |  |  |  | 日期 |  |  |

附件3：配置清单及分项报价表

配置清单及分项报价表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 货币 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 授权代表（签名） |  |  |  | 日期 |  |

附件4：技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购规格 |  | 投标规格 |  | 响应/偏离 | 说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 授权代表（签名） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明，对有具体参数要求的指标项，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件5：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购条款 |  | 投标条款 |  | 响应/偏离 | 说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 授权代表（签名） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照竞争性磋商文件的商务条款，逐条核对是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明。

附件6：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：        性别：   身份证号码：                       系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                （公章）

日期：            年      月      日

法人代表人身份证复印件粘贴处

附件7：法定代表人授权书

法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人名称：                （公章）

日期：            年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件8：报名投标确认函

报名投标确认函

南通大学招投标管理办公室：

我单位自愿参与贵校   （项目名称及编号）    项目的投标，现发确认函并做出以下承诺：

1、我单位完全符合采购公告中的投标人资质要求；

2、我单位已按照采购文件要求缴纳投标保证金并会准时参加本次采购的投标；

3、我单位在投标过程中会严格遵守国家法律法规以及贵校相关管理规定；

4、我单位与本项目相关负责人之间均不存在可能影响公正性的任何利害关系。

如我单位提供虚假信息或未履行以上承诺，贵校可全额没收我单位缴纳的投标保证金（作为预定的损害赔偿而非罚款）。

投标产品品牌：（注：进口设备需填写）

投标人名称：                    （公章）

法定代表人（授权代表）：

联系电话（手机）：

日期：              年      月      日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件9：标书费收缴单

标书费收缴单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位： |  |
| 标书金额： | 元/份 |
| 收缴账号： | 南通大学标书收缴与使用（21011802） |
| 缴费地点： | 南通大学逸夫楼六号楼一楼财务报销大厅 |
| 招标归口管理部门： | 南通大学招投标管理办公室 |

投标人：                     联系电话：

本表一式两份（一份交财务处，一份交招投标管理办公室）

标书费收缴单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位： |  |
| 标书金额： | 元/份 |
| 收缴账号： | 南通大学标书收缴与使用（21011802） |
| 缴费地点： | 南通大学逸夫楼六号楼一楼财务报销大厅 |
| 招标归口管理部门： | 南通大学招投标管理办公室 |

投标人：                     联系电话：

本表一式两份（一份交财务处，一份交招投标管理办公室）