南通先进通信技术研究院有限公司15楼装修工程施工招标公告（资格后审）

南通先进通信技术研究院有限公司15楼装修工程施工招标，采用公开招标方式进行招标，欢迎符合条件的潜在投标人前来投标。

一、招标项目: 南通先进通信技术研究院有限公司15楼装修工程

二、项目编号：2017-70

三、投标人的资格条件及要求:

具有独立法人资格和建筑装饰装修工程专业承包贰级以上资质（含贰级）企业。

四、评标方式：资格后审合格后，最低价中标。

五、投标文件递交地点及截止时间、开标时间：

投标文件递交的截止时间为2017年6月2日下午2时，投标文件递交至南通大学综合楼421，并在2017年6月2日下午2时在南通大学综合楼405开标。

六、招标文件获取：

投标人从网上下载招标文件电子文档。每家投标单位缴纳300元标书费。（标书费收缴清单详见附件）

七、投标保证金：投标保证金为人民币陆仟元（6000.00元），只收现金（密封包装，在封袋密封处加盖投标人和法定代表人印章），在递交投标文件时，同时递交，否则，不得参与投标。

八、联系人及联系方式

项目联系人：姚沛沛

联系电话：0513-55016062

招标联系人：汤靖，娄阳

联系方式：0513-85012891

联系地址：江苏省南通市啬园路9号

邮政编码：226019

勘察现场、测算工作量以及对项目采购方面的询问请向项目联系人提出；对招标条款的质疑请向招标联系人提出。

南通先进通信技术研究院有限公司15楼装修工程招标文件

一、项目概况

南通先进通信技术研究院有限公司15楼装修区域建筑面积720平米，装修内容含隔断、门窗、吊顶、地坪、油漆、强电等，详细内容见施工图纸。

二、资质要求

要求参加投标的施工单位具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质。

三、投标要求

投标只做商务标（一式叁份，正本一本、副本两本）。

1、投标依据：施工图纸、工程量清单（对照图纸核对并自行修改工程量），报价可参考2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》及2017年第5期《南通建设工程造价信息》。

2、针对以上要求进行分项报价,同时考虑场地清理、垃圾外运及成品保护，所报价格为固定合同单价（含材料、人工、机械、措施费、管理费、利润、税金等一切费用）。

3、下列设备、材料采用发包人指定的品牌：

| 序号 | 设备、材料名称 | 要求品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | 远东、江南、高桥（国标，BV-2.5,BV-4） |
| 2 | 配电箱 | 南通苏信电气有限公司、江苏精一电气科技有限公司、江苏金通源实业有限公司、南通电力设备厂(半周长1.5M） |
| 3 | 配电箱开关元器件 | ABB、施耐德、西门子、现代 |
| 4 | 弱电线缆 | 天诚、帝一、赛格(5e，UTP4) |
| 5 | 强弱电地插 | 西蒙铜制、施耐德铜制、松日铜制(KBG管，DN20） |
| 6 | 电工线管 | 公元、三德、日丰（塑料管，PC80,PC25,PC20,DN20) |
| 7 | 开关插座 | 施耐德、ABB、TCL-罗格朗、西门子（单联单项开关，AC250V 10A）（单项组合二三孔插座，安全型，AC250,10A) |
| 8 | 灯具 | 三雄极光、TCL、欧普、阳光 |
| 9 | 卷帘 | 名扬、尚飞、佳立美（遮阳布） |
| 10 | 木工板、免漆板 | 兔宝宝E0级、远航E0级、莫干山E0级 |
| 11 | 乳胶漆 | 三棵树DSI100、立邦净味120二合一、多乐士A8800 |
| 12 | 门五金 | 坚朗、杨氏立兴、合和、国强 |
| 13 | 铝格栅 | 洛斐、乐斯尔、富腾（60系列轻钢龙骨，200*200铝格栅吊顶） |
| 14 | 茶水间洁具 | 九牧、箭牌、恒洁 |
| 15 | 防火门 | 振通、江苏华瑞、金陵（甲级） |
| 16 | 铝合金双玻百叶隔断 | 庄典高隔间、申贝、震旦（5+12A+5内置百叶） |
| 17 | 仿实木复合地板 | 大自然、圣象、安信（仿实木复合地板E0级） |

四、结算方式

施工图纸范围不予调整。非承包人原因引起的工程量变更，以发包人、承包人双方签字并盖章的签证单为结算依据。签证内容在原报价中有相同或类似项目，其综合单价按原报价中综合单价结算；如属于原报价新增工程量清单项目，则套用2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》及2017年第6期造价信息，总价下浮12%计算。

五、质量标准

质量要求合格，符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》。

六、工期要求

施工总工期不超过60日历天，逾期一天，扣1000元/每天。

七、付款方式

施工单位进场，合同签订后一周内预付款按合同总价的30%支付，验收合格、审计结束后付至结算价的95％，余款一年后视质保情况支付。

八、招标文件售价

300元/份, 投标人在投标截至日期前将费用交纳至南通大学主校区逸夫教学楼6号楼103室财务处报销大厅，事后不退。

九、投标保证金

投标保证金为人民币6000.00 元整，只收现金（密封包装，在封袋密封处加盖投标人和法定代表人印章），在递交投标文件时同时递交，否则，不得参与投标。未中标单位的投标保证金开标评标后退还，中标单位的投标保证金待合同签订后无息退还。

十、投标文件所需提供资料及要求

# 资格后审材料：

# 1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（如有）；

2、有效的企业法人营业执照复印件；

3、有效的企业资质证书（副本）复印件；

4、有效的企业安全生产许可证（副本）复印件；

5、由会计事务所出具的企业2015年度（或2016年度）财务审计报告或开户银行资信证明；

6、拟派项目负责人安全生产考核合格证（B证）；

7、公司注册所在地的市检察院开具的近一年“无行贿记录犯罪证明”。

商务标：

1、投标函；

2、已标价的工程量清单：投标总价、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料(工程设备)暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表等；

3、主材、特材和其他需发包人供应的材料用量；承包人供应主要材料一览表；

4、计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表；

5、工期承诺、质量承诺、安全承诺。

以上材料须按顺序装订成册，一式两份（一正一副），编写材料目录，密封在一个封袋中，并在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，所有表格及相关资料均需加盖投标人印章，所有需签字的栏目必须为手签，所有复印件材料的原件带至评标现场备查。

十一、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

十二、招标控制价

本工程招标控制价伍拾伍万元，超过者一律作废标处理。

十三、评标

资格后审合格后，最低价中标。

十四、投标文件递交地点及截止时间、开标时间

投标文件递交的截止时间为2017年6月2日下午 2 时，投标文件递交至南通大学综合楼421，逾期送达的投标文件将被拒绝。并于2017年6月2日下午 2 时在 南通大学综合楼405开标。

十五、联系人及联系方式

项目联系人：姚沛沛

联系电话：0513-55016062

招标联系人：汤靖，娄阳

联系方式：0513-85012891

联系地址：江苏省南通市啬园路9号

邮政编码：226019

勘察现场、测算工作量以及对项目采购方面的询问请向项目联系人提出；对招标条款的质疑请向招标联系人提出。