竞争性磋商采购文件

项目名称：显微镜一批及数码互动系统

项目编号：（C）SBC20150005

南通大学实验室与设备管理处

2015年10月9日

目录

一、竞争性磋商邀请

二、供应商须知

三、采购货物及有关说明

四、合同主要条款

五、附件

第一部分竞争性磋商邀请

南通大学拟采取竞争性磋商方式购买显微镜一批及数码互动系统和相关服务，现邀请合格供应商参加投标。

本次竞争性磋商的相关信息如下：

一、项目名称：显微镜一批及数码互动系统和相关服务

本次项目分九个标段，投标人可以选择标段投标。

二、项目编号：（C）SBC20150005

三、货物品名、数量及技术规格：详见本文件第三部分“采购货物及有关说明”。

四、合格的供应商

参加本次竞争性磋商活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有本次采购货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3、采购货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理商；

4、注册资本人民币50万元（含50万）以上。

五、供应商资格审查方式：资格后审。

六、竞争性磋商文件获取：供应商自行下载。

七、竞争性磋商文件售价：人民币300元。（现金，投标时现场交纳，事后不退。）

八、投标保证金：人民币5000元。（汇款凭证或转账支票，投标时现场交纳。开户名：南通大学；开户行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部；帐号：32001648636059123123；行号：105306000071。注：请投标单位提供准确单位名称及开户行账号以便及时退款）

九、响应文件接收截止及开标时间、地点

时间：2015年10月27日9时00分

地点：南通大学实验室与设备管理处

十、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

单位部门：南通大学实验室与设备管理处

联系地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学主校区逸夫教学楼7号楼408室

联系人：吴老师、李老师、牛老师

联系电话（传真）：0513-85012138；Email：cgk@ntu.edu.cn。

第二部分供应商须知

一、竞争性磋商文件

1.1. 名词定义

本竞争性磋商文件中的采购人、供应商、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）供应商指响应竞争性磋商并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的供应商，亦称卖方。

1.2. 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件由下列部分组成：

（1）竞争性磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件

1.3. 竞争性磋商文件的澄清

如供应商对竞争性磋商文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 竞争性磋商文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对竞争性磋商文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

（2）如竞争性磋商文件的补充和修改对供应商准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

供应商编写的投标文件必须包括商务文件和技术文件。

商务文件包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

（3）配置清单及分项报价表（格式见附件3）

技术文件包括以下部分：

（1）不含报价的配置清单（格式见附件3）

（2）技术规格响应/偏离表（格式见附件4）

（3）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）供应商资格证明文件（详见2.3）

（6）供应商近三年以来与本次竞争性磋商货物相同产品的销售业绩（合同复印件）

（7）供应商上一年度企业财务报表

（8）投标产品合格文件

（9）投标产品样本、技术资料等

（10）供应商认为需要陈述的其他内容

2.3. 供应商资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件6）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件7）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）

（7）针对本次竞争性磋商的专项投标授权书原件（非制造商投标所必须，国内总代理或独家代理商除外）

以上资格证明文件的复印件均需加盖供应商公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）供应商需提交商务文件正、副本各1份，技术文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明商务文件和技术文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

供应商应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学实验室与设备管理处

（2）竞争性磋商项目编号：

（3）竞争性磋商项目名称：

（4）供应商名称：

（5）联系电话：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合竞争性磋商文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货的货物以外币报价。

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报到南通大学交货的交货价；国（境）外供货的货物报CIP南通、上海或南京交货价。

3.3. 投标文件的递交

（1）供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按竞争性磋商文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达南通大学实验室与设备管理处（南通大学主校区逸夫教学楼7号楼408室），逾期送达或未送达指定地点以及未按竞争性磋商文件要求密封的投标文件，采购人将拒收或不启封退给供应商。

（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4.投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前供应商可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次竞争性磋商不可分包投标和中标。

3.6. 联合投标

本次竞争性磋商不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 竞争性磋商终止

投标截止后，如供应商少于3个，采购人有权选择其他采购方式或终止本次竞争性磋商。

四、谈判

4.1. 采购人按规定的时间和地点进行公开磋商，供应商须派代表（持授权代表身份证明）参加磋商。供应商未派代表参加磋商的，视为自动放弃本次投标。

4.2. 采购人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成磋商小组进行谈判。

4.3. 在竞争性磋商之前，采购人和评委要对供应商的投标资格以及投标是否对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.4. 对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由竞争性磋商小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备竞争性磋商文件规定的资格条件及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖供应商公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一供应商提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足竞争性磋商要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对竞争性磋商文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同供应商投标文件相互混装的；

（11）不同供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同供应商的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害采购人和用户利益的规定的。

4.6. 竞争性磋商小组认为有必要时，将要求供应商述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受供应商主动提出的澄清和说明。

4.7. 竞争性磋商小组将从供应商的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评判标准，对所有投标文件进行综合评分。

五、竞争性磋商方法及评判标准

5.1.竞争性磋商方法

（1）本次竞争性磋商采用综合评分法评判，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

（2）磋商小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，磋商报价得分由工作人员通过计算得出。

供应商得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 磋商报价得分

5.2. 评判标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 40 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×40 |  |
| 技术 | 38 | 技术要求 | 完全满足磋商文件技术指标要求得基准分24分；有实质性正偏离每项加1~2分，最多加6分；有实质性负偏离每项减1~2分，减完为止。 |
|  |  | 性能及品质 | 对投标产品的品牌、系列、档次、产地、行业（或高校）占有率、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价，评价好得6~8分；评价较好得4~5分；评价一般得2~3分。 |
| 服务 | 15 | 保修期 | 满足磋商文件要求得3分；每延长一年加1分，最多加2分。 |
|  |  | 服务承诺 | 根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺评分。 |
|  |  | 收费情况 | 根据保修期结束后维修价格、配件及耗材价格等服务收费以及提供的优惠情况评分。 |
|  |  | 用户评价 | 评价较好4~5分；评价一般2~3分；评价较差0分；没有为学校用户做过服务或服务时间较短，暂时无法评价得3分。 |
| 其他 | 5 | 信誉 | 根据供应商提供的相关评估机构出具的信用评估报告评分。 |
|  |  | 业绩 | 根据供应商近三年以来与本次投标产品相同的同类产品销售情况评分（以提供的销售合同复印件为准，每份0.5分，最多得2分）。 |
|  |  | 财务 | 根据企业上一年度、上一月份的财务报表所反映的财务状况评分。 |
| 投标文件 | 2 | 根据投标文件对磋商文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等评分。 |  |
| 合计 | 100 | 供应商最后得分保留两位小数 |  |

六、定标

6.1.竞争性磋商小组按照综合评分结果对供应商进行排序。排序相同的，按最后磋商价格由低到高顺序排列。排名第一的供应商将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 出现下列情形之一的，采购人有权决定本次竞争性磋商作废标处理：

（1）发生影响竞争性磋商公平、公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的最后磋商报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.3. 对未中标的供应商，采购人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本竞争性磋商文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如供应商中标后悔标，采购人将取消该供应商本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 供应商无论中标与否，采购人不承担供应商参加投标的任何费用。

第三部分采购货物及有关说明

- 货物需求一览表

| 序号 | 部门 | 设备名称 | 数量 | 联系老师 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 医学院 | 数码互动教室显微镜部分（教师用） | 2台 | 姚老师 | 13814722728 |
|  | 医学院 | 数码互动教室显微镜部分（学生用） | 72台 | 姚老师 | 13814722728 |
| 标段二 | 医学院 | 数码互动教室（数码互动及家具部分） | 2个实验室,72座 | 姚老师 | 13814722728 |
| 标段三 | 神经再生重点实验室 | 尼康AZ100显微镜升级DIC附件及专业分析软件 | 1套 | 薛老师 | 15962966609 |
| 标段四 | 神经再生重点实验室 | 奥林巴斯倒置显微镜DIC组件及20x40x物镜镜头 | 1套 | 薛老师 | 15962966609 |
| 标段五 | 医学院 | 正置荧光显微镜 | 1台 | 施老师 | 13515209113 |
| 标段六 | 公共卫生学院 | 生物显微镜 | 1台 | 朱老师 | 15062766600 |
| 标段七 | 实验动物中心 | 倒置显微镜 | 1台 | 王老师 | 13912280005 |
| 标段八 | 实验动物中心 | 生物显微镜 | 1台 | 王老师 | 13912280005 |
| 标段九 | 实验动物中心 | 体视显微镜 | 1台 | 王老师 | 13912280005 |

- 配置及技术要求

标段一数码互动教室（显微镜部分）

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师端三目生物显微镜 | 台 | 2 |
| 2 | 教师端显微配套接头 | 套 | 2 |
| 3 | 学生端三目生物显微镜 | 台 | 72 |
|  | 学生端显微配套接头 | 套 | 72 |

本标段所指显微镜为建设数码互动教室使用，请投标前与相关数码互动提供商沟通协调，确保能与数码互动设备配套使用。

二、技术参数要求：

- 教师端三目生物显微镜

- 光学系统：无限远色差矫正光学系统。

- 观察筒：30。倾斜的铰链式三目镜筒，瞳距可调，内置摄像转换镜组。

- 目镜：N-WF10X/20目镜，高眼点设计，带可折叠橡胶眼罩，双目视度均可调。目镜筒有卡槽将目镜可锁紧定位，防止目镜掉出。

- 物镜：宽带镀膜平场消色差物镜，4X（N.A.=0.1，WD=6.3mm），10X（N.A.=0.25，WD=4.3mm），40X弹簧（N.A.=0.65，WD=0.4mm），100X弹簧油（N.A.=1.25，WD=0.13mm）

- 物镜转换器：内定位四孔转换器。

- 调焦机构：粗微调同轴，带有手轮松紧调节装置，微调格值0.002mm。载物台上限位置可调，防止压坏切片。

- 载物台：防腐、耐磨，X、Y向转动手轮松紧度可调。片夹可夹持双切片。

- 阿贝聚光镜：N.A.1.25，高度可自由调节。

- 照明：6V30W卤素灯或3W高亮LED冷光源照明，内固定式滤色片。

- 其它：防霉结构设计及加工过程中的防霉处理。

- 显微配套接头

0.65X配套接头，连接教师端显微镜和教师端数码成像系统。

- 学生用三目生物显微镜

- 光学系统：无限远色差矫正光学系统。

- 观察筒：铰链式三目镜筒，瞳距可调，内置摄像转换镜组。

- 目镜：N-WF10X/20目镜，高眼点设计，带可折叠橡胶眼罩，双目视度均可调，目镜筒有卡槽可将目镜锁紧定位，防止目镜掉出。

- 物镜：宽带镀膜平场消色差物镜，4X（N.A.=0.1，WD=6.3mm），10X（N.A.=0.25，WD=4.3mm），40X弹簧（N.A.=0.65，WD=0.4mm），100X弹簧油（N.A.=1.25，WD=0.13mm）

- 物镜转换器：四孔转换器。

- 调焦机构：粗微调同轴，并带有手轮松紧调节装置，微调格值0.002mm。载物台上限位置可调节，防止压坏切片。

- 载物台：防腐、耐磨载物台，游标最小计数0.1mm。X、Y向转动手轮松紧度可调。

- 阿贝聚光镜：N.A.1.25，高度可自由调节。

- 照明：6V30W卤素灯或3W高亮LED冷光源照明，可更换固定式滤色片。

- 其它：防霉结构设计及加工过程中的防霉处理。

- 学生端显微配套接头

0.65X配套接头，连接学生端显微镜和学生端数码成像系统。

标段二：数码互动教室（数码互动及家具部分）

本标段包括数码成像系统及控制、分析软件，数码成像系统需与标段一（显微镜）部分组合成完整的显微数码互动系统，投标前请与相关显微镜厂商沟通。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师端数码成像系统 | 套 | 2 |
| 2 | 学生端数码成像系统 | 套 | 72 |
| 3 | 数码互动教室控制软件 | 套 | 2 |
| 4 | 教师端分析软件 | 套 | 2 |
| 5 | 学生端分析软件 | 套 | 72 |
| 6 | 网络交换机 | 台 | 4 |
| 7 | 系统工程及网络布线 | 套 | 1 |
| 8 | 系统工程及电源布线 | 套 | 1 |
| 9 | 教师工作台，教师椅 | 套 | 2 |
| 10 | 学生桌，凳 | 套 | 72 |

- 教师端数码成像系统：专业级摄像采集系统，≥314万像素，分辨率≥2048*1536，USB2.0或3.0数字传输接口，帧率≥14.5帧/秒，色彩真实还原镜下观察时的效果。

- 学生端数码成像系统，专业级摄像采集系统，≥200万像素，≥分辨率1600*1200，USB2.0高速输出。帧率可达实时20帧/秒，自动/手动白平衡，支持W7系统。电脑图像无拖尾和滞后现象，色彩真实还原镜下观察时的效果。

- 数码互动教室控制软件

- 老师端互动控制软件

- 实时显示老师显微镜镜下图像，学生显微镜镜下图像和学生电脑屏幕图像。当锁定学生屏幕时，可观察学生镜下图像，指导学生实训。

- 能实时采集教师端镜下图像，能进行各种图像参数（如白平衡、色彩调节、颜色校正等）的调节；具有实时测量动态图像中细胞或组织的生物学参数，包括直径、周长、面积等功能。

- 能拍摄（手动/自动）、录像教师镜下图像或屏幕图像，并支持在图像上标注后拍摄。

- 具有教学示范功能，能把教师屏幕图像传输给学生显示器，配合语音交流功能，实现教学讲解，并可以使用播放器功能把影音教学视频播放给所有学生学习。

- 动态图像、语音互动交流实时传输，无明显延迟。

- 具备电子点名功能，系统自动保存统计数据。

- 支持任意格式的文件下发、支持网络化考试、支持实验报告电子版批改、。

- 教师能全面掌控教学过程可以控制学生端电脑的关闭、重启；控制学生端软件的关闭、重启。

- 学生端互动控制软件

- 能实时显示学生端镜下图像，能进行各种图像参数（如白平衡、色彩调节、颜色校正等）的调节；

- 具有实时测量动态图象中细胞或组织的生物学参数，包括直径、周长、面积等功能。能拍摄（手动/自动）、录像教师镜下图像或屏幕图像，并支持在图像上标注后拍摄。

- 图像、语音互动交流功能，学生可以点击提问按钮及时的和老师语音交流。

- 支持作业提交、支持网络化考试、支持实验报告电子版批改。

- 教师端图像分析软件

- 支持多种图像输入格式；

- 能将不同焦面的图像去模糊合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深，合成快速，图像效果好。

- 可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。

- 对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)。

- 具备调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器等图像处理功能；

- 可对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等校准测量。

- 能对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等处理。

- 能实现播放录像、远程共享。

- 学生端图像分析软件

- 可对实时视频图像进行捕捉、自动间隔捕捉、录像。

- 具有对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印及相册管理等功能。

- 具有图象对比、调整、反转、浮雕、锐化、平滑、马赛克、灰值化、图像合并、旋转、翻转、镜像及改变图像尺寸功能。

- 对图像进行直线、矩形、圆、椭圆、不规则图形、多边形等校准测量；

- 自由生成实验报告打印。

- 网络交换机

华为3com，24口交换机，系统完全建立在10M/100M/1000M局域网平台上。不需增加任何其他传输设备，能实现多媒体网络教室、语音教室、数字显微互动教室三网合一的互动教学功能。要求技术先进、成熟，结构简单，维护方便。

- 工程及网络布线

教室约120平方米，有72个数码互动端口，采用超五类双绞线加不锈钢线槽，按国家施工标准施工。所有线材、接口、开关均为品牌。布线采用EIA/TIA568标准，测试和验收遵循TIA/EIA TSB-67国际标准。

- 工程及电源布线

教室约120平方米，每间教室有72个数码互动端口，所有线材、接口、开关均为品牌。布线采用EIA/TIA568标准，测试和验收遵循TIA/EIA TSB-67国际标准。

- 教师用桌椅

教师桌：长宽高：2000mm×600mm×750mm（具体尺寸根据实验室实际情况决定），一体化电脑键盘，一个抽屉，一个机柜，一组交换机柜，前后开门，便于接线维修。机柜有百页窗式散热孔，带锁。台面为25毫米高密度板芯，2毫米PVC边。柜体采用 E1级18毫米环保三聚氰胺双面板材，PVC封边，三级耐承重导轨，优质五金附件，结构合理，外形美观。

教师椅：高脚转椅，皮凳面，可升降。

- 学生用桌凳

学生桌长宽高：1000mm×600mm×750mm（具体尺寸根据实验室实际情况决定），一体化电脑键盘，一个抽屉，一个机柜，机柜有百页窗式散热孔，带锁。台面采用25毫米高密度板芯，2毫米PVC边。柜体采用E1级18毫米环保三聚氰胺双面板材，PVC封边，三级耐承重导轨，优质五金附件，结构合理，外形美观。

学生凳（可升降）：凳面直径300mm；脚：直径25*1.2mm厚度，半外贸电镀；螺杆：直径50mm空心管，厚度1.2mm；中心螺杆，螺钢直径28mm厚度，最短320mm，行程150mm。颜色由买方确定。

11.售后和质保

# 售后：出现故障，要求4小时内响应，紧急情况要求专业技术人员24小时内到达现场。质保期内，每年免费上门对显微镜保养2次（每学期1次），并免费上门检测、维修及更换易损材料以确保正常使用。质保期外所有保养、维修、更换材料等均要求按成本价收取，并提供终身技术指导和服务。

# 标段三：尼康AZ100显微镜升级DIC附件及专业分析软件

# 尼康DIC附件，适用于1X、4X及5X物镜，专业分析软件。

# 标段四：倒置显微镜DIC组件及20x40x物镜镜头

1. 起偏器：IX-LWPO，检偏器：IX2-AN，DIC滑块，U-DICTS，DIC棱镜，IX2-DIC20，IX2-DIC40

2. DIC物镜：LUCPLFLN20X，LUCPLFLN40X

# 标段五：正置荧光显微镜

基本部件; 显微镜主机; 1. 外置电源（电源线）; 1. 卤素灯灯室和卤素灯泡; 1. 机械载物台与标本夹等附件; 1. 三目镜筒; 1. 10倍视场目镜; 2. 目镜罩; 1. 六孔物镜转换器; 1. 聚光镜支架; 1. 高分辨率聚光器; 1. 荧光部件; 6孔位荧光转盘; 1. 光纤激发器; 1. 中灰滤光片套; 1. 滤色片插件; 1. 荧光滤色镜座及滤色镜套; 1. PI滤色片; 1. FITC滤色片; 1. CY3滤色片; 1. 647滤色片; 1. 白平衡滤光片; 1. 聚光器及附件; 1. 防护屏; 1. 物镜; 4X 相差平场荧光物镜; 1. 10X 增强相差平场荧光物镜; 1. 20X 平场复消色差荧光物镜（Apochromat）; 1. 40X平场复消色差荧光物镜（Apochromat）; 1. 63X平场复消色差荧光物镜（油镜）（Apochromat）; 1. 接口; 数码接口; 1. 相机; 高像素彩色显微镜相机: USB 3.0, ≥300~500 万像素, ≤20 ℃, 高速成像; 1. 分析测量; 成像分析系统及测量模块; 1. 电脑; 单独显卡 宽屏 大内存 大硬盘 酷睿双核 安装; 1. 防尘罩; 1.

# 标段六：生物显微镜

主要技术指标

1.智能正置显微镜；能够满足操作者的物理需求和智能自动化需求，具有独特点toggle模式和自动聚光器为满足临床实验室要求，机身可内置不低于300像素成像系统

2.光学系统：采用平行无限远复消色差校准光路，最大限度地消除杂散光等干扰因素,提供高衬度、高分辩率的图像质量。要求采用国际标准的45mm齐焦距离，以保证良好的兼容性。
3. 观察方式：具有透射明场观察功能。
4.观察筒：双目观察筒，15度观察角度。
5. 所有显微镜参数都量化, 并能被存储和复制,光强控制智能化，可自动记录、保存光强和孔径光栅设置，物镜转换后不需要调光强；
6. 计算机控制接口, 可下载控制软件；
7. 高分辨率液晶屏显示, 实现显微镜参数的显示；
8. 物镜转换器：不少于6位电子编码物镜转换器；
9. 放大倍数： 40x-1000x；
10. 目镜：10X宽视野目镜，视野数不低于22mm；
11. 透射光照明：LED长寿命冷光源，25000小时寿命，智能色温管理模块CCIC，附带自动光强记忆功能，光强跟随物镜转换而相应变换，避免改变物镜必须调节光强度的麻烦；
12. 载物台：超硬陶瓷台面，可由用户自行改变左手或右手手柄调节；XY同轴控制手柄，操作灵活。操作手柄可左右互换，方便操作。X/Y轴调节旋钮松紧度（张力）可调.防划痕的陶瓷涂层，可单独调整、旋转、伸缩。
13.物镜：平场消色差物镜10X 、20X、40X 、100X ；
14. 聚光镜：电动聚光镜，在进行10X以下物镜观察时候，聚光镜顶镜自动旋出；在高于或等于10X物镜时候，聚光镜顶镜又会旋入光路；

15.显微镜附件:可选的脚踏开关，可调高度的聚焦旋钮, 配置滤色片、测微台尺和防尘罩等附件

16.LAS-groupca图象分析系统基本平台（图像采集系统）：具备快速采集图象和大量数据集显示功能,可直观的设定实验条件，具备多次采集后做图象叠加功能；高速图象采集功能：完全控制照相机性能，比如曝光, 增益和伽玛值等, 局部图象采集；图象滑动杆作快速地在大量数据集中滚动. 实验树结构管理数据如储存,重新命名, 拷贝, 删除, 输出为 tif, avi, jpeg. 接触实验条件来输出为 XML 或使用在另外的实验中；图象处理,调节反差, 明亮度和伽玛值在每一个通道图象做后处理. 剪裁功能来编辑大数据集, 剪裁用局部兴趣区域, 通道, 时间点或 Z 平面. 多种图象滤波来做后加工增强反差；实验条件全自动记录、全自动恢复功能；处理功能：二维尺寸、角度、长度测量。手动图象拼接等功能；

17.电脑：DELL商用台式商用机，双核处理器，内存4G，1T硬盘，DVD光驱，独立1G显卡，22寸液晶显示屏。

备注：

- 含指针（便于示教）；

2. 可与现有捷达互动系统进行装配;

3. 内置成像系统一体化；

4. 若含有相差功能会更好（开展更新的实验项目）

# 标段七：倒置显微镜

主要技术参数：（注：打*号为必须满足参数）

1、光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥60mm；

*2、主机：倒置显微镜，具有相差和明场等观察功能，可升级霍夫曼相衬、落射荧光及显微操作等高级观察功能；

3、调焦机构：通过物镜转盘的上下移动进行调焦，备有同轴粗、微调聚焦机构，旋钮扭矩可调；粗调每转≤37.7mm，微调每转≤0.2mm；

4、载物台：人机学机械载物台，黑色硬铝防蚀涂层，载物台表面经超硬防滑处理，确保经久耐用；

5、照明系统：6V30W透射光源卤素灯、内置日光色温片；

6、目镜筒：铰链式三目镜筒倾斜角度45度，分光光路：目镜/图像：100/0、0/100，10X目镜，视场数≥22mm，双目屈光度均独立可调；

*7、物镜：超长工作距离切趾相差物镜

4倍物镜   N.A≥0.10, W.D≥30.0 mm, Ph1

10倍物镜  N.A≥0.25, W.D≥5.2 mm, Ph1

20倍物镜  N.A≥0.40, W.D≥3.1 mm, Ph1

40倍物镜  N.A≥0.55, W.D≥2.1 mm, Ph1

*8、物镜转换器：≥5孔物镜转换器，后仰式；

*9、聚光器：超长工作距离聚光器：工作距离≥75mm；

*10、专业成像系统：显微镜同品牌专业CCD，≥2/3英寸版面，≥500万像素，最大分辨率≥2560x1920像素，最高传输速度≥37FPS，曝光时间: 130usec至60秒，外置式控制盒；

11、专业图像分析软件：显微镜同品牌，完美控制相机、可以添加标尺，具有放大镜功能，可以多通道荧光叠加，荧光强度分析，手动添加标签注释功能，图像分析软件终身免费升级。

12、电脑：酷睿3.0G双核处理器，1G独立显卡，4G内存，500G硬盘，无线鼠标，WIN7专业版。

标段八：生物显微镜

主要技术参数：（注：打*号为必须满足参数）

- 放大倍数：40X~1000X；

- 目镜筒：双目观察筒，倾角30°，360°可旋转铰链式，瞳距调节47～75mm；

- CFI/BE平场消色差物镜：4X,10X,40X（弹簧）,100X（弹簧、油）；高倍镜带弹簧设计，防止划伤物镜；

4、  物镜转换器：多滚珠轴承式四孔转换器；

*5、  粗微调焦机构：粗微同轴调焦机构，齿杆齿条转动；粗微调焦范围：22mm

粗调：每转37.7mm。微调：每转0.2mm；最小读数：2um粗调焦松紧度可调；

6、  矩形平台：面积：155X134mm；

*7、  机械载物台：双层矩形机械载物台，行程≥76mm×40mm，以右手控制，游标刻度为≤0.1mm；

- 聚光镜：垂直移动范围：10 mm，阿贝式NA=1.25 带孔径光栏，蓝色滤色片Φ33 mm；

*9、 光源：内藏式卤素灯6V20W，更换灯泡方便，无须从底部安装灯室，为上下通风散热设计，冷却及时，有效保护灯泡寿命；

10、 具有防霉装置。

# 标段九：体视显微镜

主要技术参数：（注：打*号为必须满足参数）

- 光学系统：内斜光学系统（变焦变倍式）；

*2、光学变焦范围：0.67x至5x连续变倍；

- 总放大倍数：可根据所用目镜与辅助物镜的组合不同，可以实现3.35－300x的总放大倍数；

*4、变焦比： ≥7.5:1；

- 镜筒：固定倍率式；

- 俯视角：45°；

- 瞳距调整范围：52～75mm；

- 目镜：10倍目镜，视场数≥22mm，双目屈光度均独立可调；

*9、工作距离：标配1X物镜且工作距离≥115mm；

*10、底座；平板底座，具有调焦机构，底座内置LED落射照明器，可以从物镜后方改变照明角度；

11、现场适应强，结构合理。防锈、防漏电、防水构造，能够适应严峻的现场工作环境。

# 说明：

- 带“*”号的条款为必须满足的重要指标。对带“*”的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，竞争性磋商时不予认可。

第四部分合同主要条款

1、交货期

（1）国（境）内供货：合同生效后30 天内；

（2）国（境）外供货：信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

2、交货地点

（1）国（境）内供货：江苏省南通市啬园路9号南通大学指定地点；

（2）国（境）外供货：指定目的地为：南通、上海或南京。

3、付款方式

（1）国（境）内供货：用户收到货物并验收合格后15个工作日内支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待质保期满后根据质保和售后服务情况支付。；

（2）国（境）外供货：以外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的90%见单付，余款凭加盖南通大学实验室与设备管理处公章的最终用户签字的验收报告支付。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修壹年，保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分附件

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：配置清单及分项报价表

附件4：技术规格响应/偏离表

附件5：商务条款响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件1

投标函

南通大学实验室与设备管理处：

我方经仔细阅读研究项目竞争性磋商文件（项目编号），已完全了解竞争性磋商文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本竞争性磋商项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响竞争性磋商公正性的任何利害关系。

2、愿按竞争性磋商文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写），（大写）。

3、接受竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。

4、同意按照竞争性磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守竞争性磋商文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地址：邮政编码：

电话：传真：

Email：

供应商名称：（公章）

授权代表（签名）：

日期：

附件2

投标报价总表

竞争性磋商项目名称：竞争性磋商项目编号：

| 序号 | 包号 | 货物名称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（章）授权代表（签名）：日期：

附件3

配置清单及分项报价表

竞争性磋商项目名称：竞争性磋商项目编号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（章）授权代表（签名）：日期：

附件4

技术规格响应/偏离表

竞争性磋商项目名称：竞争性磋商项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 采购规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（章）：授权代表（签名）：

年月日

注：供应商应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，供应商必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件5

商务条款响应/偏离表

竞争性磋商项目名称：竞争性磋商项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件 条目号 | 采购条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（章）：授权代表（签名）：

年月日

注：供应商应对照竞争性磋商文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件6

法定代表人资格证明

南通大学实验室与设备管理处：

单位名称：

地址：

姓名：性别：职务：身份证号码：，系（供应商名称）的法定代表人，以本公司名义参加南通大学（项目名称）、项目编号：竞争性磋商采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：（公章）

日期：年月日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件7

法定代表人授权书

南通大学实验室与设备管理处：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称）的（被授权人的姓名、职务），身份证号码：,为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称）、项目编号：的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

供应商名称：（公章）

日期：年月日

被授权人身份证复印件粘贴处