单一来源谈判文件
项目名称：智能控制组件与电机检测系统
项目编号：2017-63
南通大学技术转移中心
2017年4月18日
目录
一、单一来源谈判邀请
二、供应商须知
三、采购货物及有关说明
四、合同主要条款
五、附件
第一部分单一来源谈判邀请
南通大学拟采取单一来源谈判方式采购智能控制组件与电机检测系统及相关服务，现就相关事宜公告如下：
一、项目名称：智能控制组件与电机检测系统及相关服务
二、项目编号：2017-63
三、货物品名、数量及技术规格：详见第三部分“采购货物及有关说明”
四、合格的供应商
参加本次单一来源谈判活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；
2、具有本次采购货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；
3、采购货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理商；
 4、注册资本人民币500万元（含500万）以上。
五、供应商资格审查方式：资格后审。
六、竞争性谈判文件获取：供应商自行下载。
七、单一来源谈判文件售价：人民币300元。（投标时现场交纳，事后不退。）
八、响应文件接收截止及谈判开始时间、地点
时间：2017年4月28日14时30分
地点：南通大学技术转移中心（南通大学主校区逸夫教学楼6号楼125室）。
与本次单一来源谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系：
单位部门：南通大学技术转移中心
联系地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学主校区逸夫教学楼6号楼125室
邮政编码：226019
Email：kjkf@ntu.edu.cn
联系人：马老师
联系电话（传真）：0513-85012892。
第二部分供应商须知
一、单一来源谈判文件
1.1. 名词定义
本单一来源谈判文件中的采购人、供应商、中标人分别指：
（1）采购人指南通大学技术转移中心，亦称买方。
（2）供应商指响应单一来源谈判并具备相应资质的制造（厂）商、代理商。
（3）中标人指最后中标的供应商，亦称卖方。
1.2. 单一来源谈判文件的组成
本单一来源谈判文件由下列部分组成：
（1）单一来源谈判邀请
（2）供应商须知
（3）采购货物及有关说明
（4）合同主要条款
（5）附件
1.3. 单一来源谈判文件的澄清
如供应商对单一来源谈判文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。
1.4. 单一来源谈判文件的补充和修改
（1）采购人有权在投标截止时间3日前对单一来源谈判文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为单一来源谈判文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。
（2）如单一来源谈判文件的补充和修改对供应商准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。
二. 投标文件
2.1. 投标文件的语言
（1）投标文件及来往函件均应使用中文。
（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。
2.2. 投标文件的组成
供应商编写的投标文件必须包括商务文件和技术文件。
商务文件包括以下部分：
（1）投标函（格式见附件1）
（2）投标报价总表（格式见附件2）
（3）配置清单及分项报价表（格式见附件3）
技术文件包括以下部分：
（1）不含报价的配置清单（格式见附件3）
（2）技术规格响应/偏离表（格式见附件4）
（3）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）
（4）售后服务承诺书或技术协议书
（5）供应商资格证明文件（详见2.3）
（6）供应商上一年度企业财务报表
（7）投标产品样本、技术资料等
（8）供应商认为需要陈述的其他内容
2.3. 供应商资格证明文件
（1）营业执照副本复印件
（2）税务登记证副本复印件
（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件6）
（4）法定代表人授权书原件（格式见附件7）
（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明
（6）投标货物的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）
（7）针对本次单一来源谈判的专项投标授权书原件（非制造商投标所必须，国内总代理或独家代理商除外）
以上资格证明文件的复印件均需加盖供应商公章
2.4. 投标文件的形式及签署
（1）供应商需提交商务文件正、副本各1份，技术文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明商务文件和技术文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。
（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。
（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。
2.5. 投标文件的密封和标记
供应商应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：
（1）收件人：南通大学技术转移中心
（2）单一来源谈判项目编号：
（3）单一来源谈判项目名称：
（4）供应商名称：
（5）联系电话：
（6）开标之前不得启封
没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。
三、投标细则
3.1. 投标货物
投标货物必须完全符合单一来源谈判文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。
3.2. 投标报价
（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。
（2）供货的货物以人民币报价。
（3）价格条件：供货的货物报价为到南通大学技术转移中心指定地点交货的交货价。
3.3. 投标文件的递交
（1）供应商应仔细阅读单一来源谈判文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按单一来源谈判文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。
（2）投标文件应在投标截止时间前送达南通大学技术转移中心（南通大学主校区逸夫教学楼6号楼125室），逾期送达或未送达指定地点以及未按单一来源谈判文件要求密封的投标文件，采购人将拒收或不启封退给供应商。
（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。
3.4.投标文件的修改和撤回
（1）投标截止时间后投标文件不得修改。
（2）投标截止时间前供应商可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。
3.5. 分包投标
本次单一来源谈判不可分包投标和中标。
3.6. 联合投标
本次单一来源谈判不接受联合体投标。
3.7. 投标有效期
从投标截止时间起，投标有效期为90天。
四、谈判
4.1. 采购人按规定的时间和地点进行公开开标，供应商须派代表（持授权代表身份证明）参加谈判。供应商未派代表参加谈判的，视为自动放弃本次投标。
4.2. 采购人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成谈判小组进行谈判。
4.3. 在单一来源谈判之前，采购人和评委要对供应商的投标资格以及投标是否对单一来源谈判文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。
4.4. 对单一来源谈判文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与单一来源谈判文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由单一来源谈判小组评审后作无效投标或废标处理：
（1）超出经营范围投标的；
（2）不具备单一来源谈判文件规定的资格条件及未按单一来源谈判文件规定的要求提供资格证明文件的；
（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖供应商公章而未盖章的；
（4）投标有效期不足的；
（5）投标报价不合理明显低于成本的；
（6）重要技术指标和参数不满足单一来源谈判要求的；
（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；
（8）其它未对单一来源谈判文件实质性要求和条件作出响应的；
（9）有损害采购人和用户利益的规定的。
4.6. 单一来源谈判小组认为有必要时，将要求供应商述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受供应商主动提出的澄清和说明。
4.7. 单一来源谈判小组将从供应商的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评判标准，对所有投标文件进行综合评审。
五、合同的签订
7.1. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。
7.2. 本单一来源谈判文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
7.3. 如供应商中标后悔标，采购人将取消该供应商本次中标资格及今后两年内的投标资格。
八、其他
8.1. 供应商无论中标与否，采购人不承担供应商参加投标的任何费用。
第三部分采购货物及有关说明
一、货物需求一览表
	序号
	设备名称
	数量

	1
	智能控制组件与电机检测系统（含电源子模块、负载子模块、测量子模块、控制子模块、上位数据处理子模块等）
	1套


二、交货期与保质期：
交货期：接到订货（签订合同后）通知90日内提供全套设备，不能按期提供设备的则合同自动失效。
保质期：自设备验收合格之日计算：1年保修期，对非人为因素造成的设备损坏使机组不能正常使用，由设备生产厂家进行免费修理。
三、最高投标限价：
最高投标限价为：为人民币165 万元。
三、配置及技术要求
一）智能控制组件与电机检测系统技术方案要求
1.对检测系统的总体要求
1.1标准依据
GB/T 1032 《三相异步电动机试验方法》
GB755 IEC  60034-1《旋转电机定额和性能》
GB6988
电气文件的编制：     1-3部分
GB4720
电控设备第一部分：   低压电器电控设备
GB3797
电控设备第二部分：   装有电子器件的电控设备
GB3895. 半导体电力变流器：   基本要求的规定
GB3895. 半导体电力变流器：   变压器和电抗器
GB4208  外壳防护等级的分类 
GB/T 1311《直流电机试验方法》
GB/T 1029《三相同步电动机试验方法》
GB/T 22670《变频器供电三相笼型感应电动机试验方法》
IEC 664-1   低压设备系统的绝缘配合标准
EN 50178    电力装置中的电气设备标准
DIN/EN 60204  机械电气设备安全标准  卷1：总体标准   
IEC 146-3：半导体直接DC变流和DC斩波变流器
IEC 664    半导体变频器标准
EN 50178    绝缘配合标准
EN 50178    安全标准
EN 61800    测试标准
IEEE 444    晶闸管变频传动标准
EN 61000-4-2 静电放电 （ESD）
EN 61000-4-3 抗电磁辐射 （RFI）
EN 61000-4-4 瞬时放电 （脉冲）
EN 61000-4-5 抗浪涌冲击
EN 61000-4-6 抗无线电干扰
EN 55011 A   抑制电气设备和系统的无线电干扰
CISPR 11    A 级设备辐射
IEEE 519    电力系统谐波控制的标准     
注:以上所采用标准均按现行有效版本,可以包括但不仅限于以上标准。
1.2 设计原则
按照国标GB/T1032-2012及相关的国际国内标准和国家相关规范要求，能够完成国标规定检测及特性分析。
检测系统整体设计建设达到技术先进，检测能力高，安全，可靠的目标。
具有对15-315KW低压电机做满负荷输出功率的台架试验的能力。
节省电能，最大限度降低检测成本。
一般不使用和改变工厂现有车间低压出厂试验装备和位置。
在公司二期建设场地中预留区域，考虑靠近配电间及建设减少电缆敷设长度。电缆采用桥架方式。
期望一期试验容量考虑15-315KW低压一般负载试验、二期兼顾1000KW高压出厂试验。本次设计检测系统容量考虑15-315KW低压一般负载试验，兼顾1000KW高压出厂试验，方案一次规划，考虑分步实施，预留接口。高压检测系统实施不在本次合同范围内。
工厂提供系统所需供电容量、平台。甲乙双方共同协商高压所需增容方式，确定建设目标。
2、技术目标与内容：
2.1 目标：
按照国标GB/T1032-2012及相关的国际国内标准，通过研发、系统集成，提供一套智能控制组件与电机检测系统（WL-2型），要求能够完成国标规定试验及特性分析。在规定期限内调试运行正常后交付需方使用，供方负责使用培训及质保期内技术升级及维护。
2.2技术内容：
被试系列样机及容量：智能控制组件及电机，低压15-315KW（含开关磁阻电机）。
控制要求：按国际、国内标准要求，系统完成自动及手动调节电机试验工况。
电量测量通路：满足同时宽频测量样机的3路电压、3路电流参数。
电量传感器和测量模块：精度不低于为±0.2%，输出信号可以输入到功率分析仪。采样频率：不低于100kHz，满足电机启动过程中的采样频率及最小启动转矩的测试要求。
系统参数：可以分析有功、无功、视在功率、功率因数、相位角并具有频率测量、谐波测量功能，接受转速、转矩传感器信号，测量转速和转矩。转矩测量精度：不低于0.2级。
温度测量精度：不低于±0.5%。
系统可提供参数特性：负荷-效率、功率因数、滑差特性；速度-效率、功率因数、效率、电流特性；速度-转矩(100%、85%、75%电压) 特性；速度-电流(100%、85%、75%电压) 特性；启动电流-时间特性(100%、85%、75%电压)等。
3、对测量、记录、安全、报警、保护的要求
1）拖动电机和被试电机的电压、电流、转速、温度、转矩参数能够进行在线（在检测操作间内）测量并显示、存储、打印。
2）电机做空载试验时，能够对被试电机的空载线电压、线电流、输入功率、输出功率、空载损耗和定子损耗与机械损耗的分离线、电机空载效率、电机定子端电压之间的特性曲线，电机温度与时间的曲线等进行界面显示、记录并打印。
3）台架试验时，可对空载输出线电压、相电压、转速和励磁电压、励磁电流进行测量并记录（励磁电压和励磁电流可调）；可对负载输出线电压、相电压、线电流、相电流（包括整流后的数据）、转速和转矩进行测量并记录。
4）以上测量参数要求可同时记录，贮存和打印曲线、波形等。
4.系统的总体架构
智能控制组件与电机检测系统（WL-2型）主要用于“15-315KW”电机的型式试验，根据电机检测系统的建设原则，经讨论初步确定该系统总体方案如下图所示：
[image: image1.emf]工控机

PLC

继电接触

控制线路

试验主回路

数据处理分析软件

专家系统

传感器

测量信号

综合处理

单元

控制信

号处理

测

量

子

系

统

上位机子系统

控

制

子

系

统


系统由四大部分组成：检测系统主回路（包括电源子系统和负载子系统），检测系统的控制子系统，检测系统的测量子系统，检测系统的上位机子系统。其中检测系统主回路提供被试电机的电源和负载；控制子系统在上位机的指导下，完成电机试验过程的流程控制和试验状态的工况控制；测量子系统实现检测过程中各必须测量的检测数据的测量、采集、上传；上位子系统用于检测过程的总体控制和检测数据的处理，借助于专家系统，对检测电机给出符合规范的结论。电源子系统的电源输出应符合国家标准。系统各子系统的设备可以有交叉应用。
5.供方提供的技术文件
5.1项目开始文件
《智能控制组件与电机检测系统（WL-2型）设计方案》。
5.2项目结束文件
1）系统合格证明
2）系统说明书
3）配置明细表
5.3图纸
系统原理图
柜体内外部布线图
材料及元器件清单
系统维护说明书
平面图
故障维护说明
2份纸质文档。
备份、升级软件
6.验收
6.1设备验收
1．在交货前，乙方应完成对货物质量、规格、性能和重量精确的、全面的检验，对检验过的符合协议规定的商品出据质量检验证明，乙方做出的检验结果列明在检验证书上。
2．甲方有派人员进行验货的权利，对货物的组成部分、相关部分、辅助设备和控制与信号系统，包括图纸、测试结果和必要的信息。
3．货物抵达甲方现场后，甲乙双方协议日期5个工作日内检验货物质量、规格、数量。如果甲方没有及时配合或乙方未能及时到达，另一方可以先行独自完成检验并通知对方。
4．如果货物质量或规格不符合协议，或是货物在合同条款中规定的质保期内证明有缺陷的，包括潜在的故障和使用不当的原料造成的原因，甲方将向乙方提出索赔。
6.2检测系统验收
验收依据
1）双方招（投）标技术文件。
2）双方签订的商务合同。
3）双方签订的技术协议。
4）设备、仪器、仪表等各种配置随机出厂技术资料和出厂检验合格证书。
5）检测系统设施设计、制造、安装、调试遵循的标准和规范。按双方约定条款和协议验收，如有与相关标准不一致时，以最新国家标准为准。
6）国家和行业有关购销的法律和规定。
验收内容
1）乙方应依据甲方要求和承诺编制竣工移交验收大纲。
2）系统设计和设备配置、制造、组装是否符合国家和行业标准、规范。
3）乙方负责主持验收过程中系统（含甲方提供的设备）的全面运行及被试样机的全部试验工作。系统应按甲方要求进行各项电机检测，确保能够稳定、安全运行。
4）甲方提供被试电机分别进行各项产品出厂、型式等试验。全面、完整地逐项检验系统性能、技术参数、功能能否达到技术协议、补充协议中甲方要求。
5）检测系统运行时对周边环境造成的噪声、水质、粉尘等环境污染状况，必须符合国家相关环境保护的要求。
6）检测系统运行中的全部设施安全状况，安全防护措施，不允许有明显和潜在的设备运行和危及人身的安全隐患。
7）检测系统电气柜、变压器，电抗器（柜）、变频电源等运行工况。
8）检测控制系统、网络系统、测量系统、辅助系统、对外接口、顺序和逻辑控制功能、操作。
9）自动记录所有参数，系统是否能够按照不同的试件所需的参数显示、储存、打印、10）绘制各种量之间的曲线。出示各种形式的测试报告。
11）移交的全部技术资料、种类、内容数量验收。
12）全部验收均应书面记录，乙方应依据验收大纲制定适用的各种验收用表，每项验收均要由双方参加验收人员签字认可。
13）对于验收中出现发现的问题，乙方应及时做出符合甲方要求的整改。
14）验收工作结束，系统验收合格，双方签定验收协议。
第四部分合同主要条款及格式
说明：本合同适用于各类货物尤其是机器、设备等的采购，下述文字中括号里内容是填写说明，签订合同时请将括号内以及本条说明删除。
货物买卖合同
买方：
住所：
卖方：
住所：
合同组成及解释顺序
1.1 以下文件是买卖合同的组成部分：
中标通知书（如有）
合同条款
招标文件
投标文件
图纸、技术资料
合同订立及履行过程中形成的与合同有关的其他文件。
1.2 除本合同另有约定外，以上文件的解释顺序如下：合同条款、合同附件、中标通知书、投标文件、招标文件、图纸及技术资料。合同订立及履行过程中形成的补充及修改文件属于同一类内容的，以最新签署的内容为准。
标的物
2.1本合同为买方向卖方采购下列货物及与之相关的服务而订立：
名称：_________________
品牌：_______          ______
型号、规格：_________________
计量单位：_________________
单价：_________________
数量：__________1_______
2.2 合同履行过程中买卖双方协商一致对标的物进行变更后，变更后的标的物亦适用本合同约定。
质量要求
3.1 卖方提供的产品质量应符合国家强制性标准及行业标准，并符合卖方提供的产品说明书承诺的外观、功能、质量条件。
3.2 卖方货物交付给买方后，买方应及时组织工作人员进行检验。如经检验不符合第3.1条约定之质量标准及本合同其他约定条件，则买方有权采取拒收、要求更换等措施，卖方应承担由此产生的违约责任。
3.3 卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。
价格及支付
4.1卖方同意以下列合同价款为买方提供第二条所述货物及本合同约定之服务。
合同价款：_________________
合同价款是卖方按合同约定履行全部义务的对价，包括但不限于货物、服务、运输、装卸、保险、安装调试、培训、技术资料、维保等。
4.2以上合同价款的支付时间及支付方式为：
设备进入场地调试，支付单台设备价款的60%，验收合格后支付30%验收款，保质期满后付清余款。
卖方在收到货款后，应及时按中华人民共和国法律规定向买方提供发票。
4.3 若卖方存在违反本合同约定义务的情况，买方有权不予支付合同约定价款，或直接从合同价款中扣除卖方应当支付的违约金、赔偿款等。
4.4 除非卖方存在违反本合同约定的情形，否则买方应按前述条款约定的时间及金额向卖方支付价款。买方延期付款每超过一天，应向卖方承担应付款项0.5%每天的违约金，延期超过10天的，卖方有权解除合同。
设计联络
5.1 根据标的物的性质和特点，买卖双方可以就标的物的深化设计、安装调试等召开联络会议。
5.2 设计联络会议的地点，可根据需要在买方或卖方所在地召开。买方提出召开设计联络会议的，卖方有义务作出准备或提供配合，费用由卖方承担，包含在合同价款中。
监造及工厂检验
6.1 根据标的物的性质和特点，买方有权要求对卖方的生产过程进行监督，并在生产过程中对标的物进行性能检验、测试。
6.2 买方提出监造及工程检验要求的，应向卖方提供计划，计划包括：检验项目、测试内容、检验检测标准和监造及检验地点、日程安排、资料以及其他必要内容。
6.3 卖方接到买方要求后，应提供必要的技术数据和图纸，检验工作完成后，向买方送交一份试验报告。所有的检测所需的仪器、仪表、测试工具和测试环境均由卖方负责按有关标准提供，检测工作如果超出了卖方的能力，卖方应安排到有检测条件的其他地方或委托有相应资质的第三方进行，检测工作的任何变化都应得到买方的书面认可和确认，如果某些设备是在其他场所制造和检测时卖方应替买方办理进入现场的手续和亲自陪同。
6.4 根据货物的性质和特点，买方可以要求参加制造厂对所提供货物进行机械运转试验和性能试验，卖方应予配合。
6.5 买方在制造厂的监造和工厂检验并不由此而解除卖方执行合同所承担的任何责任，也不作为买方的验收，卖方交货时仍应接受买方按本合同约定对货物进行检验。
6.6 监造和工厂检验的费用由卖方承担，并包含在合同价款中。
包装及标识
7.1卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地以及交付后存放所需要的包装，以防止货物在转运中或交付后的保存过程中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸、长途运输及交付后的保存。
7.2 卖方应根据包装物的材料不同区别木质材料、塑料材料、纸质材料或其他特殊材料等，每类材料质量及标识均符合中华人民共和国对该类材料的规定。
7.3 因卖方包装不善造成货物损坏、灭失等后果，由卖方采取更换、退货、赔偿等责任，由此造成误期的，还应根据本合同承担误期赔偿责任。
7.4 货物的包装费用由卖方承担，包装物的回收由买方负责。
7.5卖方应在每一包装箱相邻的四面用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：货物名称、品目号和箱号；收货人名称、编号；目的地；合同号；装运标志；毛重/净重；尺寸(长×宽×高)等。
7.6 如果货物单件重量在两吨或两吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。
运输
8.1 卖方应负责将本合同项下货物运送至约定的地点，并负责将货物卸车存放至买方指定的现场。运输方式可由卖方自行选择，但卖方选择的运输方式应当符合货物的性质和特点，保证货物在运输过程中不受损坏、灭失、延误等风险。
8.2 卖方承担货物运输过程中发生损毁、灭失或其他风险，且卖方应在发生该等风险后立即采取更换、补发等措施，否则由此造成误期的，应按合同约定承担误期赔偿责任。
8.3 运输费及装卸费用由卖方承担，包含在合同价款中。卖方可选择对本合同项下货物办理运输保险，费用由卖方承担，包含在合同价款中。
货物交付
9.1交付时间：____________________。（投标人承诺）卖方应在交付前5天通知买方做好接收准备。
9.2交付地点：_南通市通州区青岛路885号__。卖方应负责将货物运输至交付地点并卸下货物供买方验收。
9.3本合同项下货物在买方接收卖方交付的货物并最终检验合格之前，货物损毁、灭失的风险由卖方承担。
9.4 卖方应负责产品交付前的仓储及保护工作，确保交付给买方的货物符合本合同约定的质量标准。
9.5 卖方交付货物时，应当将本合同第十二条约定的图纸、资料等文件一并交付给买方。如买方要求提供相关资料的电子版本的，卖方应当提供。
9.6 卖方未在约定的时间及地点交付货物的，每迟延一天，应承担合同价款0.5%每天的违约金。卖方延期超过10天的，买方有权解除合同。如买方选择解除合同，卖方除承担违约金外，还应赔偿买方产生的重新招标、延期生产等损失。
安装调试
10.1本合同项下货物由卖方负责安装调试。卖方应在买方要求的时间开始安装调试，并在_30_日内安装调试完成进入试运行。
10.2安装调试时，卖方须派遣足够数量的、有资质的工程师、技术人员和技术工人，该等人员在安装调试时需服从买方的管理安排。
10.3 卖方应对安装调试人员进行安全文明施工教育，卖方安装调试人员在买方处发生的安全事故由卖方承担责任，卖方安装调试人员在施工过程中造成买方财产损害的，卖方需承担赔偿责任。
10.4 安装调试结束后试运行期间，卖方仍应派员参加，解决试运行期间发生的一切问题。试运行期结束后通知买方进行验收。
10.5 安装调试产生的费用由卖方承担，包含在合同价款中。
检验
11.1 进场验收：卖方将货物交付给买方后，买方对货物的品牌、数量、重量、规格、型号、外观等进行初步核查。
经核查标的物数量超出合同约定的，超出部分买方有权拒收，卖方要求买方暂时保管超出部分的标的物的，卖方应支付保管费，且买方不承担该部分货物损毁、灭失风险。
经核查标的物品牌、规格或其他内容存在不符合本合同约定情况的，卖方应在3天内采取更换、补齐等措施。每迟延一天，应承担合同价款0.5%每天的违约金。卖方延期超过10天的，买方有权解除合同。如买方选择解除合同，卖方除承担违约金外，还应赔偿买方产生的重新招标、延期生产等损失。
11.2 最终验收：进场验收合格后，卖方安装调试后试运行_30__日后通知买方进行最终验收。最终验收不合格的，卖方应立即进行采取更换等整改措施，至迟应于约定的期限最终验收合格，否则每超过一天应承担合同价款0.5%每天的违约金。卖方延期超过10天的，买方有权解除合同。如买方选择解除合同，卖方除承担违约金外，还应赔偿买方产生的重新招标、延期生产等损失。
买方核查后认为货物符合本合同约定的质量标准及合同约定的其他条件后向卖方出具最终验收合格证书。买方最迟应于接到卖方通知30日_内最终验收、出具验收意见，否则应承担误期违约责任。
最终验收合格后，货物的所有权才转移给买方，并进入质保期。
11.3 即使买方最终检验合格，卖方仍应承担货物不符合国家及行业标准、产品说明书、卖方的投标文件等载明的质量标准的责任。
图纸及资料
12.1 卖方交付货物时，应当一同提交下列资料：（1）装箱单据或交货清单、开箱验收单；（2）产品出厂检验检测报告、出厂检验合格证、质量证明、产品质量保证书；（3）使用说明书、操作说明书、调试手册、操作维修手册；（4）其他根据货物的性质和特点需要交付给买方的文件。
12.2 卖方提交的图纸及资料应以中文书写，如货物系原装进口产品，则卖方应提交货物所附外文资料及全部资料的中文翻译文件，卖方对其提供的中文翻译文件负责。
12.3 根据货物的性质和特点，卖方还应提供必要的基础详图、安装、装配图等图纸文件。
12.4 卖方未在交付货物时一并提供前述两款约定的图纸及资料的，买方有权根据缺少的图纸及资料对货物正常使用的影响而决定拒收货物或要求卖方在一定期限内补齐。买方拒收货物导致延期的，卖方承担第十条约定的延期交付违约责任。买方接收货物但卖方未在买方要求的期限内补齐相关资料的，如该资料系买方正常使用货物所必须的，则买方有权要求退货，并要求卖方承担误期违约金及赔偿。
备件
13.1 对于跟本合同项下货物相关的备件，如该备件仅有卖方生产，则卖方无论在何时不得拒绝买方对该备件的采购要求。
13.2 卖方应保证备件的不间断生产，如跟本合同项下货物相关的备件可能停止生产，卖方应当事先通知买方将要停产的计划使买方有足够的时间采购所需的备件。
13.3 在货物质保期内，卖方对备件应当免费更换。
技术培训
14.1 买卖双方可在专用条款中约定卖方提供技术培训服务。
14.2卖方须提供培训设施和课程，以确保买方的技术人员能对卖方所提供的设备和装置的设计、日常的运作、故障和例行维护、事故的处理和解决方面等有全面性的认识和了解。卖方应向受训学员提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便使学员对整套系统的各个方面都能熟练掌握。
14.3卖方经买方同意可以利用已安装﹑测试和交工试运转的装置和设备对买方人员进行培训。但不得使用本合同内须提供的备品、备件进行培训。卖方应提供足够的材料、设备、样本、模型、幻灯、影片以及其它各种需要的培训教材文件，以便培训工作的进行。培训课程完成后，有关装备和教材将为买方所有，以便日后买方自行对其它员工进行辅助性培训之用。所有教材文件须以中文说明。
14.4 卖方承担其培训人员的费用，该费用已包含在合同价款中。买方承担受训人员的交通、食宿等费用。
质量保证及售后服务
15.1自最终验收通过之日起，卖方对本合同项下货物应提供____     ___年（投标人承诺）的质保期，质保期自买方验收合格之日起算。质保期内货物的维修、维护、保养工作由卖方负责。质保期内买方正常使用情况下货物产生任何损坏或故障，卖方须免费负责修理或更换。
15.2卖方在质保期内接到买方的故障报修通知后，卖方对故障响应、并到现场时间为_______小时（投标人承诺），并在到达现场_ 8_小时内解决货物故障问题，保证系统及设备正常运行和使用，维修费用由卖方承担。卖方未按约定时间处理相关故障的，每迟延24小时、买方有权一次扣除质保金_2000 _元。因质量问题导致不能正常使用超过_   5     天的，买方有权要求卖方提供备用设备，并承担由此给买方造成的停产停业或其他损失。
15.3质保期后，由于货物设计、制造及货物本身的质量等非使用原因造成的损坏或故障，卖方须无偿负责修理更换；由于买方使用问题造成货物损坏或故障，卖方接到买方通知后仍应负责维修更换，买方承担相应的费用。
变更指令
16.1如买方因客观原因需变更本合同项下标的物，买方可以在合同履行过程中书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：
（1）货物的数量、重量；
（2）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；
（3）运输或包装的方法；
（4）交货地点；
（5）卖方提供的伴随服务。
16.2如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，双方同意本着公平原则相应变更合同价款。
保密
17.1 买卖双方共同保证，对因履行本合同而知悉和接收的对方的商业秘密、技术秘密等信息，均应承担保密义务。一旦本合同终止，接受方应将载有保密信息的任何文件、资料或软件，按提供方要求归还提供方，或自行予以销毁，并从任何有关记忆装置中删除任何保密信息，并且不得继续使用这些保密信息。
17.2 双方同意，不论本合同是否变更、解除或终止，本条款将持续有效。
违约责任
18.1买方延期付款的，每延期一天应向卖方支付应付款项__0.1_%的违约金，延期超过_30_天的，卖方有权解除合同，并扣除履约保证金。
18.2卖方无论何种原因导致延期交付、延期验收合格的，每延期一天应向买方支付延期货物合同价款_0.5_%的违约金，延期超过_30_天的，买方有权解除合同。如按本合同约定，买方因卖方违约获得解除本合同的权利，则：如买方选择解除合同，则合同未履行部分不再履行，已履行部分，买方有权选择接收或退货，如买方选择接收的，则卖方仍应按本合同约定承担与货物相关的责任，如买方选择退货的，卖方应自行前往买方指定地点将货物运回，并承担全部费用；如卖方违约后买方选择继续履行合同，则卖方应按本合同约定承担违约金和赔偿金，且买方有权直接从应付给卖方的货款中直接扣除。
18.3 一方违约后，另一方因主张权利而发生的诉讼费、律师费、差旅费等费用由违约方承担。
知识产权
19.1 卖方提供的货物、服务不得侵犯任何第三方的专利、著作权、商标权等知识产权以及其他合法权利，否则由此产生的全部后果均由卖方承担。
19.2 如买方因知识产权或其他权利受到第三方索赔或处罚或其他损失，卖方应向买方承担合同价款10%的违约金。同时卖方应承担买方由此发生的赔偿款、罚金、诉讼费、律师费、差旅费、调查费等全部费用及其他损失。
不可抗力
20.1 本合同所称“不可抗力”，指超出了一方所能合理控制的范围，在受影响的一方加以合理的注意之下仍不可避免的任何事件，其中包括但不限于火灾、爆炸、风暴、洪水泛滥、地震、潮汐、闪电或战争。但是，资信、资金或融资不足不得被视为是超出了一方所能合理控制的事项。
20.2 受到不可抗力影响的一方在被延迟或受阻碍的范围内不需为此承担本合同项下的任何责任。受到不可抗力影响的一方应采取适当的措施减少或消除“不可抗力”的影响，并应努力恢复因“不可抗力”而被延迟或受阻碍的义务的履行，并有及时通知和证明不可抗力发生事实的义务。一旦不可抗力事件消除，各方同意以最大努力恢复协议项下的履行。
合同终止
21.1 本合同签订生效后，各方均应按约履行，除非各方协商一致签署终止合同的书面文件，或者发生本合同约定的可终止合同的情形，否则任何一方不得无故单方终止合同。
21.2 发生下列情形时，本合同终止：
（1）一方发生违约，另一方根据本合同约定获得解除合同的权利，并向违约方发送了书面的解除合同的通知，违约方收到解除合同通知时，本合同终止；
（2）卖方破产或明显丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿；
（3）买方确因客观原因需终止本合同，向卖方发送了终止通知，并同意承担由此给卖方造成的包装、运输、装卸费等直接损失后，本合同终止。如本合同项下货物系根据买方要求专门设计制造，无法向第三方另行销售的，买方不得依据本条终止合同。
通知及联系
22.1任一方按本协议规定发出的通知或其他通信应以中文书写，并以专人递送、或通过公认的速递服务的形式发送到专用条款中约定的其他方的地址。通知如果是以专人递送方式发送，应以专人递送之日为有效送达日；如果以速递服务发送的，应以收件回执所示的日期为有效送达日。
22.2 任一方送达地址发生变化的，均应及时通知其他方，地址变更的通知未送达其他方之前，其他方按原地址寄送的通知视为有效送达。
22.3 任一方不得无故拒收其他方的通知，否则应承担由此给其他方造成的损失。
法律适用及争议解决
23.1 与本合同相关一切事项均受中华人民共和国（不包括香港、澳门和台湾地区）法律管辖并根据中国法律做出解释。
23.2 在各方就本合同项下条款的解释和履行发生争议时，各方应善意地协商解决该争议。如买卖双方发生争议协商不成，应将有关争议以下列第__1___种方式解决。
（1）诉讼方式。即提交__买方所在地_人民法院管辖。
23.3 除各方发生争议的事项外，各方仍应当本着善意的原则按照本协议的规定继续履行各自义务。
合同生效及修改
24.1本合同自双方签字盖章之日起生效。生效的合同对当事人具有法律约束力。
24.2 任何对本合同的修改或补充均以双方签章的书面文件为准。
第二十五条其他
25.1本合同一式陆份，各方各执_叁_份。
（以下无正文，为合同当事人签章页）
本合同由以下各方签订于____省____市_____区。
买方：____________________（以下称买方）
住所：____________________

法定代表人：____________________

卖方：____________________（以下称卖方）
住所：____________________

法定代表人：____________________

买方：______________　　　　　　　　　　　卖方：______________

授权代表：__________　　　　　　　　　　　授权代表：__________

____年____月____日　　　　　　　　　　　　_____年____月____日
第五部分附件
附件1：投标函
附件2：投标报价总表
附件3：配置清单及分项报价表
附件4：技术规格响应/偏离表
附件5：商务条款响应/偏离表
附件6：法定代表人资格证明
附件7：法定代表人授权书
附件1

投标函
南通大学技术转移中心：
我方经仔细阅读研究项目单一来源谈判文件（项目编号：），已完全了解单一来源谈判文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：
1、我公司与本单一来源谈判项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响单一来源谈判公正性的任何利害关系。
2、愿按单一来源谈判文件要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：
（小写），（大写）。
3、接受单一来源谈判文件的所有条款、条件和规定，放弃对单一来源谈判文件提出质疑的权利。
4、同意按照单一来源谈判文件的要求提供所有资料、数据或信息。
5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
6、我方如中标，将保证遵守单一来源谈判文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。
7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：
地址：邮政编码：
电话：传真：
Email：
供应商名称：（公章）
授权代表（签名）：
日期：
附件2
投标报价总表
单一来源谈判项目名称：                                     单一来源谈判项目编号：
	序号
	包号
	货物名称
	型号、规格
	数量
	制造商名称和国籍/地区
	价格条件
	投标货币
	投标总价
	交货期
	保修期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：（章）                        授权代表（签名）：                          日期：
附件3
配置清单及分项报价表
单一来源谈判项目名称：                                单一来源谈判项目编号：
	序号
	主机（部件、配件等）名称
	型号、规格
	数量
	原产地和制造商名称
	货币
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	


供应商名称：（章）                     授权代表（签名）：                          日期：
附件4
技术规格响应/偏离表
单一来源谈判项目名称：
单一来源谈判项目编号：
	序号
	单一来源谈判文件条目号
	采购规格
	投标规格
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（章）：                 授权代表（签名）：
年   月   日
注：供应商应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，供应商必须提供本次投标货物的具体参数值。
附件5
商务条款响应/偏离表
单一来源谈判项目名称：
单一来源谈判项目编号：
	序号
	单一来源谈判文件
条目号
	采购条款
	投标条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（章）：           授权代表（签名）：
年   月   日
注：供应商应对照单一来源谈判文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。
附件6
法定代表人资格证明
南通大学技术转移中心：
单位名称：
地址：
姓名：      性别：     职务：     身份证号码：，系（供应商名称）的法定代表人，以本公司名义参加南通大学技术转移中心（项目名称）、项目编号：            单一来源谈判采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
供应商名称：（公章）
日期：      年    月    日


附件7
法定代表人授权书
南通大学技术转移中心：
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称）的（被授权人的姓名、职务），身份证号码：            ,为本公司的合法代理人，参加南通大学技术转移中心（项目名称）、项目编号：           的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。
本授权书于_______年____月____日签字生效。
法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

供应商名称：（公章）
日期：年月日
















法人代表身份证复印件粘贴处




















被授权人身份证复印件粘贴处








15

